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特别警示条款
参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。



《深圳经济特区政府采购条例》
第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）在采购活动中应当回避而未回避的；（二）未按照本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；（五）与其他采购参加人串通投标的；（六）恶意投诉的；（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；（九）其他违反本条例规定的行为。
《深圳经济特区政府采购条例实施细则》
第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》 
第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》
各投标供应商应按要求提交《政府采购违法行为风险知悉确认书》（详见“第一册 专用条款—第四章 投标文件格式、附件—第二部分：投标文件附件（信息不公开部分）—（1）政府采购违法行为风险知悉确认书）。该文件由负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，与投标文件一并提交。
《特别提醒》
（一）供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。 
（二）根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。
（三）不同投标供应商使用同一网络或同一设备编制、提交投标文件，将可能涉嫌投标违法行为而被立案调查。为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议并请各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络，妥善保管和使用电子秘钥，依法依规参与政府采购活动。
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资格性审查表
	序号
	内容

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。


符合性审查表
	序号
	内容

	1
	不得将一个包或一个标段的内容拆开投标；

	2
	未按招标文件要求提供招标代理服务费承诺书的；

	3
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	4
	分项报价或投标总价高于预算金额（或最高投标限价）的；未按招标文件要求进行报价的；

	5
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的。（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；

	6
	同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价；

	7
	未按要求提供《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》；

	8
	所投货物、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判）；

	9
	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）；

	10
	所投产品/货物清单/投标报价有缺漏项或对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	11
	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；

	12
	投标文件电子文档不得带病毒；

	13
	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的；

	14
	误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密；

	15
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形；

	16
	出现以下情形之一的供应商作投标无效处理，并依法上报监管机关。 
（1）不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”和“IP 地址”一致的； 
（2）不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”和“IP 地址”一致的； 
（3）不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致的； 
（4）不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致的。


注：存在以上情形之一的，视为《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。



	关于启动异常低价投标（响应）审查程序的规定

	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 （财库〔2026〕2号）要求，结合本项目实际情况，本项目评审中出现下列异常低价情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.异常低价情形：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %（由采购人在50%-65%之间选择）的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×  65  %（由采购人在50%-65%之间选择）的；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价  65  %（由采购人在50%-65%之间选择）的的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×  65  %（由采购人在50%-65%之间选择）的；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价   65 %（由采购人在45%-65%之间选择）的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×   65 %（由采购人在45%-65%之间选择）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2. 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供书面说明及必要的证明材料的时间为30  分钟（采购人可以根据实际修改此处时间（时间≧30分钟））。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。



评标信息
	评标方法：综合评分法

	综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	非专门面向中小企业采购项目
（1）投标人提供的标的（货物）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不同时享受多项价格扣除政策。
备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
（3）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为 4% 。联合体各方均为优惠主体的，对其所投产品的价格给予10%的扣除（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。
（4）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
（5）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。
 专门面向中小企业采购项目或预留份额专门面向中小企业采购项目
（1）本项目为专门面向中小企业或预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。投标人提供标的（货物）均应由符合“第一章 招标公告-三、申请人的资格-3.落实政府采购政策需满足的资格要求”所规定的企业类型的企业制造。
备注：（a）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)中小企业制造是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，又有非中小企业制造货物的，作无效投标处理。
（2）本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为    。投标人须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），提供符合招标文件“申请人的资格要求”的认定资料，未按要求提供的作投标无效处理。
（3）中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件“第一册 专用条款—第四章 投标文件格式、附件—第一部分：投标文件正文（信息公开部分）—三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
1.关于享受对本国产品的政府采购支持政策的主体、价格扣除比例等事项的说明。
（1）适用主体：国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。
（2）适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）价格扣除：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。声明函样式见招标文件“第一册 专用条款—第四章 投标文件组成要求及格式—第一部分：投标文件正文（信息公开部分）—三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式。
2.关于同时满足中小企业扶持政策和对本国产品的支持政策的事项说明。
本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100×20%-100×10%=70元。具体情形如下：
（1）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再享受小微企业价格扣除优惠。若供应商所投货物同时满足对本国产品的支持政策的规定，享受该政策20%价格扣除优惠；
（2）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
3.上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。



	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	30

	
	

	2
	技术部分
	60

	
	

	
	序号
	评审因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	重要技术参数技术响应评分
	30
	投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，标注▲的为重要技术参数，每1项负偏离的，扣10分，扣完为止。

	
	2
	一般技术参数响应评分
	20
	投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，每1项负偏离的，扣0.94分；扣完为止。

	
	2
	售后服务方案
	10
	（一）评分内容：
投标人提供本项目售后服务方案，包括但不限于：1）售后服务机构及维护人员配置、2）故障响应时间、3）备品备件支持计划、4）软件升级、5）易损配件情况方面。
（二）评分标准：
提供上述全部内容得50分，每缺少一项扣10分，扣完为止；提供至少包含上述全部内容要求的基础上进一步评审：
（1）从售后服务机构配置合理性与完善性、维护人员（需属于技术团队中的人员）配置合理性进行评审：有厂家设置的专门售后服务机构的得5分，有固定技术人员对接采购人的售后工程师的得5分；本项总分10分。
（2）故障响应时间（最迟4小时派员到场，24小时排除消除故障）：响应时间半小时以内的得10分，1小时以内的得5分，其余投标人本项不得分；本项总分10分。
（3）从备品备件支持计划所涵盖的全面性，可行性进行评审，列明的备品备件清单数量≥5个的得5分，备品配件半小时内到位的得5分；其余投标人本项不得分。本项总分10分。
（4）软件升级计划的合理性、完善性、时效性进行评审：有每年的定期升级或维护计划的得20分；本项总分20分。
未提供或无法判断则不得分。

	3
	商务部分
	10

	
	

	
	序号
	评审因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	有效业绩
	5
	（一）评审内容：
提供1项有效业绩的，得25分；以此类推，最高不超过100分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1）同类业绩指：所投产品同品牌型号的设备。
2）合同签订时间为2023年1月1日至投标截止时间前。
（二）评分标准：
供应商需提供合同关键信息（首页、体现采购内容页、签字盖章页、签订时间页）扫描件,未提供不得分。

	
	2
	诚信
	5
	根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得100分。
（采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。）


[bookmark: bt开标一览表][bookmark: bt合同条款及格式][bookmark: bt投标文件签署授权委托书][bookmark: bt其他资料2][bookmark: bt投标报价汇总表][bookmark: bt投标人情况介绍][bookmark: bt项目管理班子配备情况][bookmark: bt技术标投标文件格式][bookmark: bt商务标投标文件格式][bookmark: bt投标函][bookmark: bt本工程承诺书][bookmark: bt合同条款][bookmark: bt说明][bookmark: 合同格式][bookmark: bt其他资料由投标人自定][bookmark: bt合同格式][bookmark: bt投标人须知]第一册  专用条款
第一章  招标公告

文件编码：0722-26FE8264SZF-2
一、项目概况： 
中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目小动物MR成像系统采购项目的潜在投标人应在（本项目招标公告附件中）获取本项目的招标文件，并于2026年11月  日09时30分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前递交投标文件。 
二、项目基本情况： 
[bookmark: _GoBack]1.项目编号：FTDL2026000110 
2.项目名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目小动物MR成像系统 
3.预算金额：人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）
4.最高限价：人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）
5.采购需求：
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求
	备注

	详见第三章用户需求书
	1
	套
	详见招标文件
	


6.合同履行期限（交货期）：详见招标文件。
7.本项目（是/否）接受联合体投标：详见申请人的资格要求。
三、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
2.在中华人民共和国内注册登记的机构组织，具有独立承担民事责任的能力（提供《营业执照》或机构团体《法人证书》或事务机构《执业许可证》等独立承担民事责任能力的登记证明文件复印件；分支机构投标须提供独立法人单位（如总公司、总校、总院、总所、总会等)出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的承诺函，且同一家独立法人单位若有两家或两家以上的分支机构，独立法人单位只能授权一家参与投标）。（以上材料须提供扫描件，原件备查）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向特定企业（单位）的采购项目。 
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 
5.至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
6.参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
7.为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他招标采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》）中作出声明）。
8.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》）中作出声明）。
9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；
10.本项目是否接受投标人选用进口产品参与投标的要求：详见招标文件“货物需求明细表”。
11.本项目不接受联合体投标，本项目涉及施工部分允许分包，投标人如不具备工程施工资质的，应委托具备工程施工资质单位进行施工，不允许转包。
12.本项目的特定资格要求：
（1）若投标产品为进口产品，则投标人必须是所投产品的制造商或制造商有效授权的合法代理商，并提供设备制造商授权书复印件（投标人是设备制造商的除外）和由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函扫描件；若投标产品为国产产品，则无需提供。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询信息为准。
四、获取招标文件：
时间：自本公告发布之日起至2026年11月  日09时30分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）。 
地点：登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目招标文件。 
方式：在线下载。 	
售价：免费。    
凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于获取招标文件时间内登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的采购-文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购智慧平台网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）网上报名投标，方法为在网上办事子系统后点击“【招标公告】→【我要报名】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）的供应商，请先办理密钥（请点击：http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/CAHandle），并前往深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼前台（咨询电话：0755-83948165、0755-83938966、4008301330）绑定深圳政府采购智慧平台用户，再进行投标报名。在网上报名后，点击“【我的项目】→【项目流程】→【采购文件下载】”进行招标文件的下载。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.投标截止时间：所有投标文件应于2026年11月  日09时30分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）（北京时间）之前上传到深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）。具体操作为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。
2.开标时间和地点：定于2026年11月  日09时30分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告），在中国远东国际招标有限公司（深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼）公开开标。供应商可以登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
3.在线解密：投标人须在2026年11月  日09时30分-10时00分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。    
六、公告期限： 
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜：
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。  
2.投标报名操作：投标人如确定参加本项目投标，首先要在深圳公共资源交易中心（深圳政府采购智慧平台）网上报名投标，方法为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”→点击【招标公告】→选中要报名的项目→点击“【我要报名（或“待办→邀请提醒”）】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwzfcg）,先办理注册手续（注册咨询：0755-83938966，电子密钥办理咨询：0755-83948165），再进行投标报名。在网上报名后，点击“我的项目→项目流程”中进行招标文件的下载。
3.投标操作：具体操作为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“我的项目→项目流程→递交投标(应答)文件→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。
4.开标操作：投标人可以登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在系统登录首页面即可查看开标情况。
5.采购文件澄清/修改事项：2026年11月  日00时00分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前，供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳公共资源交易中心网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。2026年11月  日00时00分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。 
（重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。） 
6.中国远东国际招标有限公司有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 
7.本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳公共资源交易网站（http://www.szggzy.com），在深圳公共资源交易网站（http://www.szggzy.com）上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。 
8.本项目不需要投标保证金。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息  
名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）
地址：深圳市福田区深南中路3025号 
联系人：杨老师 
联系方式：0755-82898683 
2.采购实施机构信息  
名称：中国远东国际招标有限公司  
地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦24楼  
联系方式：0755-83004312转103 
3.项目联系方式  
项目联系人：王展庭、钟博豪
联系方式：0755-83004312转103、109
邮    箱：dept2@zgyd11.com
系统技术支持:0755-36568999转1转1

                                                   中国远东国际招标有限公司

*备注：各项时间节点和开标地点以“深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）” 招标（采购）公告的公布信息为准。

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
[bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc100052364][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc60631620]一、对通用条款的补充内容
	通用条款序号
	涉及事项
	具体补充内容

	9
	踏勘现场
	无

	12/13
	招标文件的澄清和修改
	不晚于投标截止日三日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在【深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/）】浏览与本项目有关的澄清和修改信息。

	20
	投标有效期
	120个日历日

	22
	投标人的替代方案
	不接受

	26
	[bookmark: _Hlk71664860]样品、演示、方案讲解
	如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求

	37
	评审方法
	□ 最低价法
☑ 综合评分法

	38
	定标方法
	 □ 非评定分离
	评标方法
	综合评分法

	定标方法
	采购人在评审报告推荐的候选中标供应商（中标人）中按顺序确定中标供应商（中标人）。

	候选中标供应商（中标人）数量
	3

	中标供应商（中标人）数量
	1




	
	
	☑评定分离
本项目推荐的候选中标供应商不进行排名，且中标（成交）结果信息公示内容仅公示候选中标供应商名单，不公示得分和排名。
	评标方法
	综合评分法

	定标方法
	自定法

	候选中标供应商（中标人）数量
	3

	中标供应商（中标人）数量
	1




	46
	履约担保
	☑ 不需要
□ 需要，合同金额的    %，从验收之日起1年（与项目售后服务期一致）期满后10个工作日内甲方不计利息将履约保证金退回；如有违约或出现应由投标人承担的责任，投标人同意学校可以直接从保证金中扣除，不足部分仍由投标人承担。


备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。
二、其他关键信息
	序号
	内   容
	规   定

	1
	是否长期货物采购项目
	□ 是。本项目为长期货物项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过二十四个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。
☑ 否。

	2
	招标代理服务费
	（1）本项目向中标供应商（中标人）收取招标代理服务费。
中标供应商在领取《中标通知书》之前须向中国远东国际招标有限公司交纳代理服务费。若因中标供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标供应商自行承担责任。
招标代理服务费根据《关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的指导和规定收费标准收取，收费标准如下。
	中标金额（万元）
	各类型招标代理服务费计算费率

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元（含）-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元（含）-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元（含）-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元（含）-1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元（含）-5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元（含）-10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元（含）-50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元（含）-100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元（含）以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


（2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算；
（3）本次招标为货物招标，招标代理服务费计算费率类别为 货物招标 。
（4）招标代理服务费按货物招标计费标准的70%计算收取。
（5）招标代理服务费缴纳至：
开户名称：中国远东国际招标有限公司深圳分公司
银行账号：443066027015004105368
开户银行：交通银行股份有限公司深圳上步支行

	3
	关于政府采购订单融资政策
	关于政府采购订单融资政策：为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。订单融资具体流程可登录深圳交易集团融资服务平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/financeplatform/），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。咨询电话：0755­88653386。

	4
	其他说明
	本项目允许使用电子营业执照加、解密，投标（应答）供应商在使用“投标文件制作专用软件”制作投标（应答）文件时，可以通过微信扫码功能调用“电子营业执照”小程序制作、加密、解密投标（应答）响应文件。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。

	5
	重要提示
	（1）使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家工商总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。
（2）电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。
（3）已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，020-89524338（CA办理指引详见链接https://szggzy.com/calock/caLock.html）。





第三章 用户需求书
一、项目基本信息
	序号
	采购项目名称
	备注
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目小动物MR成像系统
	接受进口
	¥25,000,000.00
	¥25,000,000.00


[bookmark: _Hlk72073432]二、货物需求明细
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	备注
	所属行业

	1.
	9.4T小动物磁共振成像系统
	1
	套
	接受进口
	工业

	1.1.
	9.4T超导磁体
	1
	套
	
	工业

	1.2.
	梯度功率放大器
	1
	套
	
	工业

	1.3.
	自动动物床及相关配件
	1
	套
	
	工业

	1.4.
	射频系统
	1
	套
	
	工业

	1.5.
	匀场电源
	1
	套
	
	工业

	1.6.
	相关软件包
	1
	套
	
	工业

	1.7.
	后处理工作站
	1
	套
	
	工业

	1.8.
	动物生理监测单元
	1
	套
	
	工业

	1.9.
	动物麻醉装置
	1
	套
	
	工业

	1.10.
	循环水保温系统
	1
	套
	
	工业

	1.11.
	大小鼠头部容积线圈
	1
	套
	
	工业

	1.12.
	大鼠头小鼠体长调谐容积线圈
	1
	套
	
	工业

	1.13.
	大鼠体部专用容积线圈
	1
	套
	
	工业

	1.14.
	大鼠头部表面线圈
	2
	套
	
	工业

	1.15.
	小鼠头部表面线圈
	2
	套
	
	工业

	1.16.
	小鼠头部光遗传线圈
	1
	套
	
	工业

	1.17.
	环形表面线圈
	3
	套
	
	工业

	1.18.
	小鼠多功能扫描的专用23Na核多功能单环线圈
	1
	套
	
	工业

	1.19.
	小鼠多功能扫描的专用31P核多功能单环线圈
	1
	套
	
	工业

	1.20.
	小鼠多功能扫描的专用2H核多功能单环线圈
	1
	套
	
	工业

	1.21.
	高性能梯度线圈
	1
	套
	
	工业

	2.
	精密空调
	1
	套
	
	工业

	3.
	水冷机
	1
	套
	
	工业


备注：
1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3.核心产品：9.4T小动物磁共振成像系统


三、技术要求
说明：
1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。
4、涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为0-20ML, 所投产品响应为0ML、10ML或20ML等（即在区间范围内），即为满足该项技术要求。
	序号
	货物名称
	技术要求
	标注

	1
	小动物MR成像系统
	1、磁体技术：
	

	
	
	1.1场强≥9.4T（提供技术白皮书或彩页）
	★

	
	
	1.2磁场稳定性：漂移量≤0.05ppm/h
	

	
	
	1.3磁体均匀度≤7ppm@18cm DSV
	

	
	
	1.4匀场线圈通道数≥8（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	1.5常温孔径：≥300mm（提供技术白皮书或彩页）
	★

	
	
	2、梯度系统
	

	
	
	2.1梯度放大器最大输出功率 ≥300A/800V（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	2.2梯度线圈内径≥110mm
	

	
	
	2.3最大单轴梯度强度≥600mT/m（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	2.4梯度切换率≥5000T/m/s（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	2.5匀场通道数≥8（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	2.6匀场通道最大电流≥ 10 A（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	2.7三轴同步输出平均电流：≥90A
	

	
	
	2.8屏蔽方式：主动屏蔽
	

	
	
	3、射频系统
	

	
	
	3.1射频发射通道≥2 通道
	

	
	
	3.2射频接收通道≥20通道（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	3.3射频功率放大器功率≥2kw
	

	
	
	4、自动动物床
	

	
	
	4.1具备磁共振兼容
	

	
	
	4.2最大承重≥4kg
	

	
	
	4.3定位移动精度：不大于0.1mm
	

	
	
	4.4仓角度调节≥±2.5°
	

	
	
	4.5支持一键进出床
	

	
	
	4.6具备激光定位功能
	

	
	
	5、磁共振成像线圈
	

	
	
	5.1配置一个大小鼠头部容积线圈：1H收发一体线圈，内径≥80 mm
	

	
	
	5.2配置一个大鼠头小鼠体长调谐容积线圈：1H收发一体线圈，内径≥40 mm
	

	
	
	5.3配置一个大鼠体部专用容积线圈：1H收发一体线圈，内径≥70 mm
	

	
	
	5.4配置一个大鼠头部表面线圈：1H收发一体线圈，线圈阵列：1x3
	

	
	
	5.5配置一个小鼠头部表面线圈：1H接收表面线圈，线圈阵列：1x3
	

	
	
	5.6配置一个小鼠头部光遗传线圈：1H接收表面线圈，线圈阵列：1x3
	

	
	
	5.7配备三个环形表面接收线圈，内径范围分别为8-12mm（涵盖此范围即可）、13-17mm（涵盖此范围即可）、19-22mm（涵盖此范围即可）；1H接收表面线圈，阵列形式：1×1
	

	
	
	5.8适用于小鼠扫描的23Na核多功能单环接收线圈：23Na表面接收线圈，阵列形式：1×1（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	5.9适用于小鼠扫描的31P核多功能单环接收线圈：31P表面接收线圈，阵列形式：1×1（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	5.10适用于小鼠扫描的2H核多功能单环接收线圈：2H表面接收线圈，阵列形式：1×1（提供技术白皮书或彩页）
	▲

	
	
	5.11配置一个大鼠头部表面线圈：1H接收表面线圈，线圈阵列：2x2
	

	
	
	5.12配置一个小鼠头部表面线圈：1H接收表面线圈，线圈阵列：2x2
	

	
	
	5.13大鼠固定床组件：用于大鼠固定的床体部件，设有温水系统所需的贯通孔道
	

	
	
	5.14小鼠固定床组件：用于小鼠固定的床体部件，设有温水系统所需的贯通孔道
	

	
	
	5.15小鼠体部容积线圈固定组件：连接到小鼠应用固定组件床体的固定组件，适用于小鼠体部容积线圈，用于体部应用，包括：
(1)鼻部吸入集麻醉装置
(2)头部固定装置
	

	
	
	5.16大小鼠头部容积线圈应用固定组件：连接到小鼠应用固定组件床体的固定组件，适用于大小鼠头部容积线圈，用于头部应用，包括：
(1)鼻部吸入集麻醉装置
(2)三点式头部固定装置
	

	
	
	5.17大鼠头部容积线圈应用固定组件：连接到大鼠应用固定组件床体的固定组件，适用于容积线圈，适用于头部应用，包括：
(1)鼻部吸入集麻醉装置
(2)三点式头部固定装置
	

	
	
	5.18大鼠表面线圈和体部容积线圈应用固定组件：
连接到大鼠应用固定组件床体的固定组件，适用于表面线圈、阵列线圈和体部容积线圈，用于体部应用或头部应用，包括：
(1)鼻部吸入集麻醉装置
(2)三点式头部固定装置
	

	
	
	6、磁共振序列及成像技术
	

	
	
	6.1 具备自旋回波序列
	

	
	
	6.2 具备快速自旋回波序列
	

	
	
	6.3 具备单次激发快速自旋回波序列
	

	
	
	6.4 具备快速自旋回波翻转角智能调制技术
	

	
	
	6.5 具备反转恢复自旋回波序列
	

	
	
	6.6 具备快速反转恢复序列
	

	
	
	6.7 具备扰相梯度回波序列
	

	
	
	6.8 具备快速扰相梯度回波序列
	

	
	
	6.9 具备稳态自由进动梯度回波序列
	

	
	
	6.10 具备平衡稳态自由进动梯度回波序列
	

	
	
	6.11 具备三维快速扰相梯度回波序列
	

	
	
	6.12 具备对比增强血管成像梯度回波序列
	

	
	
	6.13 具备时间飞跃法梯度回波序列
	

	
	
	6.14 具备相位变化双梯度回波序列
	

	
	
	6.15 具备自由感应衰减的回波平面成像序列
	

	
	
	6.16 具备自旋回波的回波平面成像序列
	

	
	
	6.17 具备弥散加权成像的回波平面成像序列
	

	
	
	6.18 具备部分傅里叶采集重建技术
	

	
	
	6.19 具备部分回波采集重建技术
	

	
	
	6.20 具备矩形视野采集
	

	
	
	6.21 具备并行成像技术
	

	
	
	6.22 具备频率选择脂肪饱和法
	

	
	
	6.23 具备精准频率反转恢复脂肪抑制技术
	

	
	
	6.24 具备频谱特异激发技术
	

	
	
	6.25 具备短时间反转恢复技术
	

	
	
	6.26 具备反转恢复的回波平面成像序列技术
	

	
	
	6.27 具备放射状片层定位技术
	

	
	
	6.28 具备多层块多角度片层定位技术
	

	
	
	6.29 具备同反相位梯度回波技术
	

	
	
	6.30 具备自由饱和带技术
	

	
	
	6.31 具备平行饱和带技术
	

	
	
	6.32 具备伴随饱和带技术
	

	
	
	6.33 具备流动补偿
	

	
	
	6.34 具备多通道合并技术
	

	
	
	6.35 具备动物专用呼吸触发技术
	

	
	
	6.36 具备平均模式（包括内平均和外平均模式）
	

	
	
	6.37 具备图像滤波
	

	
	
	6.38 具备图像插值
	

	
	
	6.39 具备顺序、交错片层采集
	

	
	
	6.40 具备可变采样带宽
	

	
	
	6.41 具备可调节采样增益
	

	
	
	6.42 具备频率偏移
	

	
	
	6.43 具备负间距
	

	
	
	6.44 具备图形交互式扫描平面定位技术
	

	
	
	6.45 具备2D/3D工具和后处理
	

	
	
	6.46 具备常规伪影校正技术
	

	
	
	6.47 具备脑功能成像技术
	

	
	
	6.48 具备弥散张量成像
	

	
	
	6.49 具备脑灌注成像技术
	

	
	
	6.50 具备磁化率加权成像技术
	

	
	
	6.51 具备快速磁化率加权成像技术
	

	
	
	6.52 具备高级磁化率加权成像技术
	

	
	
	6.53 具备定量磁化率成像技术
	

	
	
	6.54 具备黑血磁化率加权成像技术
	

	
	
	6.55 具备单体素波谱成像技术
	

	
	
	6.56 具备脂肪定量成像技术
	

	
	
	6.57 空间定位波谱：PRESS、STEAM
	

	
	
	6.58 支持化学位移成像波谱：CSI2D
	

	
	
	6.59 具备脂肪定量成像技术
	

	
	
	6.60 具备一次扫描多参数定量成像技术
	

	
	
	6.61 具备振荡梯度自旋回波成像技术
	

	
	
	6.62 具备同时多层成像技术
	

	
	
	6.63 具备运动伪影校正技术
	

	
	
	7主机计算机
	

	
	
	7.1处理器:≥8核，≥3.9 GHz
	

	
	
	7.2内存≥ 128G
	

	
	
	7.3系统硬盘容量≥3.84T
	

	
	
	8重建计算机
	

	
	
	8.1处理器 ≥32核*2，≥2.1 GHz
	

	
	
	8.2内存≥256G
	

	
	
	8.3硬盘容量 ≥3.84 TB
	

	
	
	8.4最大采集矩阵 ≥2048 × 2048（插值）
	

	
	
	8.5图像重建 ≥ 15,000 幅/秒（256 × 256）
	

	
	
	9 其他设备
	

	
	
	9.1交钥匙工程：（包括但不限于MR机房及公共区域内的隔断墙体拆除与新砌、钢结构工程、钢筋混凝土浇筑楼板、吊顶天棚、墙面装饰、地面铺设、磁屏蔽、门窗制安、强弱电、给排水、消防设施设备安装及调试、通风空调等）
	

	
	
	9.2水冷机：使用水作为换热介质，为整机发热器件提供散热，覆盖梯度功率放大器、梯度线圈、磁体压缩单元等热负载部件
	

	
	
	9.3精密空调：具备两个独立循环管路，可轮流工作
	

	
	
	9.4系统需配备一套可实现监控实验动物的心电，呼吸和体温的生理监控系统，并支持同步触发扫描功能
	

	
	
	9.5动物麻醉模块：包含动物气体麻醉机及附件
	

	
	
	9.6 配置一套循环水保温系统：提供自动循环水保温单元
	

	
	
	10科研平台
	

	
	
	10.1支持个性化序列与重建开发，在平台提供的脉冲序列开发环境下，可以根据自身的科研需求，有针对性地设计脉冲、梯度等序列与采集模块。
	

	
	
	10.2提供装机时最新版本磁共振成像序列及软件包。
	





★四、商务要求
说明：
1.带“★”指标项为关键指标，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要指标，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 
2.招标商务要求中，用 红色字体标注的条款 为要求提供证明资料的条款，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。
	序号
	商务要求★

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	售后服务要求
	一旦发生产品质量及安装问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：6小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。设备使用期间中标人每季度至少回访使用方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。

	2
	原厂整机质保期
	原厂整机质量保证期（简称“质保期”）≥10年，质保期自设备最终验收合格之日起算，质保期内供货方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。保修期内设备故障率≤5 %。设备故障率未达要求的，每升高1%，保修期顺延30天。当设备故障率≥10 %时，中标人必须在采购人提出要求之日起30日内无条件更换新机，并按该设备总价的5%向采购人支付违约金，由此造成使用方其他损失的，中标人应另行赔偿。采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。中标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

	（三）其他商务要求

	[bookmark: _Hlk72260973]1
	关于交货关于违约
	1.1运输及卸车搬至采购人指定地点。运输费用及风险由中标人承担。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合产品标准关于包装的要求。凡由于包装问题造成的损失和由此产生的费用均由中标人必承担。

	
	
	1.2中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.3签订合同后，接采购人通知60日（日历日）内交货。

	2
	关于交货
	2.1货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人必共同签字确定安装场地施工方案，确保安装场地（包括消防、环保等）适合设备安装，如因中标人延迟提供材料或未及时签字确认方案等致设备无法如期安装所造成的损失由中标人必承担。安装前中标人通知采购人使用科室、设备科、采购方及中标人共同到场开箱，并填写开箱记录。中标人应提供与货物相符且完整的资料，提供包括但不限于如下资料：①产品安装、操作和维修手册②中文版使用说明书③出厂合格证（进口产品提供进口报关单及检疫证明）④到货清单。

	
	
	2.2 交钥匙工程：
2.2.1.动物MR机房改造方案详细参数要求：项目包括但不限于MR机房及公共区域内的隔断墙体拆除与新砌、钢结构工程、钢筋混凝土浇筑楼板、吊顶天棚、墙面装饰、地面铺设、磁屏蔽、门窗制安、强弱电、给排水、消防设施设备安装及调试、通风空调等。
2.2.2.所有设备、材料由投标人负责采购。参照招标人已有品牌选品，如有定色样品经使用科室确认，方可使用。如无特殊要求，本项目所用设备及主要材料品牌必须符合深圳市建筑工务署或福田区建筑工务署相关设备、材料品牌库的相关要求。清单中有明确的品牌要求的项目，投标人必须严格遵守或使用深圳市建筑工务署品牌库中同档次及以上产品。
2.2.3.投标报价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成设备安装所发生的全部费用。
2.2.4.投标人如不具备工程施工资质的，应委托具备工程施工资质单位进行施工，施工期间，投标人应委托监理单位对项目进行监督和管理。按照有关规定材料需要送检的，投标人应将材料取样送检。
2.2.5.项目竣工后，监理单位组织各参建单位就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定以及国家的有关规定共同验收，验收未通过的应及时无偿整改以符合验收标准。验收通过后签署《工程质量验收单》。
2.2.6.项目质保：装饰装修工程保修期为二年，有防水要求的防渗漏工程保修期为五年。保修期内，因中标人原因造成工程的缺陷、损坏，中标人应在接到招标人保修通知后24小时内安排人员无条件负责修复。如中标人不在约定期限内派人修理，采购人可自行委托其他人员修理，涉及的相关修复费用由中标人承担。由此造成的因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失均由中标人承担。

	
	
	2.3中标人安装时须对安装场地及场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如因供货方原因造成使用方场地或场地内其他设备、设施损坏，由供货方承担赔偿责任。如安装地点不适合应当书面通知使用方调换合适的地点，设备运送、安装调试以及计量检测所产生的费用由供货方负责

	3

	关于验收

	3.1设备经过采购人、中标人检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。一般采取第三方检测中心的样品检测报告确认书，及出厂检测报告等。

	
	
	3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：
a、已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、设备符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、设备具备产品合格证。
d、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到使用方的认可。
e、设备在交由使用方使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用证书。

	
	
	3.3验收日期前中标人必须完成合同约定的各项培训，包括对采购人相关人员进行货物使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标人提供必要的技术支持并协助采购人完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误所产生的后果由中标人负责。

	4
	关于违约
	4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	4.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	4.3中标人所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝收货，如因货物不符合要求给采购人造成不良影响或损失的，则中标人应向采购人偿付相应设备合同价30%的违约金。

	5
	关于付款
	1、合同签订后7个工作日内，且政府投资项目资金计划下达后，支付中标人合同总金额的[30%]预付款；
2、项目所有设备安装完成，试运行完成并验收合格，出具证明文件后7个工作日内，且政府投资项目资金计划下达后，付款文件齐全后支付中标人合同总金额的 [50%] 
3、设备投入使用、报送工程结算资料后7个工作日，且政府投资项目资金计划下达后，支付中标人合同总金额的 [20%] 

	6
	报价要求
	本合同总价款已包括中标人为履行本合同义务所发生的一切费用，包含但不限于包装、设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装调试、验收和保修期届满前备品备件费用以及与本合同设备及服务相关的税等。

	7
	争议解决方法
	因设备的质量问题而发生争议，难以界定设备质量是否符合合同要求的，双方均有权请求广东省或深圳市质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由中标人预付，经鉴定设备符合合同要求的，鉴定费用由采购人承担；不符合要求的，鉴定费用由中标人承担。



[bookmark: _Hlk106183334][bookmark: _Hlk106278670]
五、特别说明
本项目由深圳市福田区建筑工务署代为走深圳政府采购智慧平台线上流程。


六、其他重要条款
1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。
5.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
6. 采购人及采购代理机构在授予合同前的任何时候仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无须向受影响的投标人承担任何责任。同时也无须通知受影响的投标人有关采购人和采购代理机构这样做的原因。





第四章  投标文件格式、附件
特别提醒：
投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。
投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”，如下图所示。
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描述已自动生成]
政府采购代理机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分）以回避信息公开、证明文件与业绩等相关资料列放位置错误，由此引发的不利于投标人的后果由投标人承担。
备注：
1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。
2.关于“开标一览表”的评标说明：“开标一览表”中除“投标报价”外，其他信息不作评审依据。


投标文件组成：
第一部分：投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函
致：  中国远东国际招标有限公司  
1.根据已收到贵单位的项目编号为                的                      项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我单位愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件要求提交履约担保。
4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束。
5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的重要内容。
6.我单位理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。
7.如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意中国远东国际招标公司对样品进行清理。

投标人：				    单位地址：				
法定代表人（负责人）或其委托代理人：				
邮政编码：				    电话：				
传真：				        邮箱：				
开户银行名称：				开户银行账号：				
开户银行地址：				开户银行电话：				
日期：         年     月     日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：中国远东国际招标有限公司
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”的情况。
5.我单位参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。
6.我单位参与本项目投标，严格遵循政府采购相关法律和公平竞争的原则，不造假、不围标、不串标、不陪标，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，我单位自行承担投标被无效处理、被提请政府采购主管部门给予处罚的风险。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。
14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
15.本单位（公司）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
16.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                      
日  期：        年    月    日

三、投标人情况及资格证明文件
（一）投标人资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函
填写指引1（仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”）：
1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）；（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。
3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不同时享受多项价格扣除政策。
4.声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》(货物)的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（中国远东国际招标有限公司不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称。
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）由同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物（标的）。
第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在“评标信息”查看）；《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行判断。
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》（货物类）的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。
（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。
5.事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。


6.声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

填写指引2（仅适用于“专门面向中小企业采购项目或预留份额专门面向中小企业采购项目”）：
1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）；（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。
3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。
4.声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》(货物)的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（中国远东国际招标有限公司不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；供应商未填写“采购人名称”或填写的“采购人名称”与招标文件的“采购人名称”不一致的，将导致投标无效；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；供应商未填写“项目名称”或填写的“项目名称”与招标文件的“项目名称”不一致的，将导致投标无效；
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）由同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物（标的）；供应商未填写“标的名称”或填写的“标的名称”与招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏不一致的，将导致投标无效；
第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在“评标信息”查看）；《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行判断；供应商未填写“所属行业”或填写的“所属行业”与招标文件约定的“所属行业”不一致的，将导致投标无效；例如，招标文件约定本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明的行业”，但供应商在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写为“工业”或“采购文件中明确的所属行业”，做投标无效处理。
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；企业类型只能填写“中型企业”、“小型企业”或“微型企业”，如投标人企业类型填写为“中小企业、小微企业”或其他表述的，视为未按要求填写，做投标无效处理。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报；供应商填写的中小微企业类型与实际不一致的，将导致投标无效。例如，供应商本属于中型企业，但供应商在中小企业声明函时填报为小型企业；供应商本属于微型企业，但供应商在中小企业声明函时填报为小型企业；以上两种情形均做投标无效处理。
（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》（货物类）的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。
（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。
5.事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。
6.本项目属于专门面向中小微企业采购，要求提供声明函作为依据，未提供声明函或声明内容不满足要求的，做资格审查不通过处理、投标无效处理。



1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （中山大学附属第八医院（深圳福田）） 的 （中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目小动物MR成像系统） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称）， 属于 （采购文件明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称）， 属于 （采购文件明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员	    人，营业收入为	  万元，资产总额为	 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：
日期：
2.残疾人福利性单位声明函（货物类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：
日期：

3.监狱企业声明函【货物类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本投标人提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业。
…… 
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称：            
日  期：            

4.本国产品声明函
填写指引：
1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件：
（1）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
（2）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）
（3）《深圳市财政局关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》（深财购〔2025〕69号）
3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函可以不盖章或签字。
4、声明函具体填写要求：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
（6）应如实在“具体比例”栏填写提供所有符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%价格评审优惠。
5、争议处理：
（1）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：①对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。②对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（2）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（3）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
6、评审委员会在评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格扣除，但不作投标无效处理。

1.关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂名）2，厂址为 （生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）3。 （产品名称1）的 （关键组件）4在中国境内生产。 （产品名称1）的 （关键工序）5在中国境内完成。
2. （产品名称2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。 （产品名称2）的 （关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的 （关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到 （具体比例） 6。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：
日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


2.符合要求的财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）





（四）联合体投标协议（不接受联合体投标的项目，本条不适用）
联合体投标协议（联合体投标的情况下填写；格式自定；要求提供加盖联合体所有成员公章的扫描件，以证明该协议的有效性及联合体所有成员对投标文件的认可）





四、项目详细报价
（一）分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	1
	***（填写相关内容）
	
	
	
	
	*
	*
	
	

	2
	***
	
	
	
	
	*
	*
	
	

	3
	***
	
	
	
	
	*
	*
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	*
	*
	
	

	合计（即投标总价；单位：元）
	 小写：             大写：


注：
1.本表可按同样格式扩展。
2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
[bookmark: _Hlk73646428]3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（如所投货物为定制类的非量产货物，但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
4.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地。
5.“制造商”是指产品品牌厂商，同一品牌国内外均有制造商的，应填写国内制造商；产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商等。
6.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
7.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）。
8.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：				。
备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。


（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

[bookmark: _Hlk72073235]（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单



（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）




第二部分：投标文件附件（信息不公开部分）
一、法定代表人（负责人）证明书和投标文件签署授权委托书
温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。
[bookmark: _Hlk72092499]（1）法定代表人（负责人）证明书
            同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
         
说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

*附1：法定代表人身份证
	
	


*附2：法定代表人近一个月的社保证明资料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，如新成立公司或退休人员无法提供社保证明的，应提供说明函（格式自拟），说明相关情况。）
	




（2）投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
授权委托日期：         年     月       日

*附1：被授权人身份证复印件（正反面）
	
	


*附2：被授权人近一个月的社保证明资料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，如新成立公司或退休人员无法提供社保证明的，应提供说明函（格式自拟），说明相关情况。）
	





二、供应商基本情况表
	
投标（响应）供应商
	
	项目名称及编号
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。





三、政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。
四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
	

	

	

	



单位负责人签名：              
                                 （加盖公章）
     日期：              

注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。



四、招标代理服务费承诺书
致：中国远东国际招标有限公司
我单位承诺：
1.我单位在贵单位代理的                                      项目（项目编号：                       ）招标采购中若获中标，我们承诺并保证在收到“领取《中标（成交）通知书》通知”的电子邮件后5日内按本项目《招标文件》的规定，以现金或电汇向贵公司指定的中国远东国际招标有限公司分公司的银行账号一次性支付全额招标采购代理服务费。如有违反，我们全责承担因我单位违反行为而可能引起的诚信记录、无法合规签订合同及顺利完成后续审计验收工作、经济损失赔偿等法律后果；
2.我单位知悉并自愿承担 如因我单位中标后放弃中标资格或因我单位提供虚假资料导致项目废标的而招标代理服务费不予退还的风险。
特此承诺。


投标人：                      
日  期：        年    月    日



五、技术要求偏离表
特别提醒：投标人的“技术规格响应情况”“技术规格偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	***
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	2
	***
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	（填写相关内容）
	
	
	

	
	
	……
	
	
	



[bookmark: _Hlk72095977]证明资料【如有的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：
《技术要求偏离表》编制指引：
[bookmark: _Hlk72094407]1.技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，以体现具体响应情况。
[bookmark: _Hlk72158270][bookmark: _Hlk72093866]3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。
4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。
5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
[bookmark: _Hlk72096176]6.证明资料的形式及其它具体要求：
（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；
（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；
（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；
（4）证明资料均要求原件备查。
7.其它注意事项：评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；




六、商务要求偏离表
	序号
	目录
	招标商务要求
	投标商务响应
	偏离情况
	说明

	1
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	2
	****
	（填写相关内容）
	
	
	

	1
	****
	（填写相关内容）
	
	
	


《商务要求偏离表》编制指引：
1.商务要求偏离表的序号、目录、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。
2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。
3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。
“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。



七、有效业绩（格式自定）
（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“有效业绩”这一评审因素要求，提供证明资料）

八、售后服务方案（格式自定）
（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“售后服务方案”这一评审因素要求，提供证明资料）


九、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）


第四章  合同及履约情况反馈格式
合同条款
（仅供参考，项目具体要求以招标（采购）项目需求为准）
合同编号：                           



[bookmark: _Hlk56639973]
设备采购项目合同





	项目名称：
	               

	项目编号：
	               

	甲方：
	河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心（深圳福田）（中山大学附属第八医院(深圳福田）生物实验室）

	乙方：
	               

	丙方：
	深圳市福田区建筑工务署 

	合同订立地点：
	深圳市福田区                    




第一部分 采购协议书(专用条款)

甲方(全称)： 河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心（深圳福田）（中山大学附属第八医院(深圳福田）生物实验室）
法定代表人：
地址：
统一社会信用代码：
联系人及其联系方式：

乙方(全称)：               
法定代表人：
地址：
统一社会信用代码：
联系人及其联系方式：

丙方(全称)：深圳市福田区建筑工务署
法定代表人：
地址：
统一社会信用代码：
联系人及其联系方式：


依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就            项目（项目编号：      ）供货采购事项协商一致，订立本合同。
1. 设备清单
详见：附件一《               设备清单》
附件二《                设备规格、型号、参数一览表》
2. 交货地点
2.1运输及卸车搬至甲方指定地点。运输费用及风险由乙方承担，设备的毁损灭失风险自乙方送至指定地点并交付给甲方且双方签署确认书之日起发生转移，在此之前由乙方承担。 但需安装调试的设备，其毁损、灭失风险以甲方最终验收合格时转移；到货签收、开箱记录或中间验收不视为最终验收。                                
2.2设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合国家标准及产品标准关于包装的要求。凡由于包装问题造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
3. 交货方式及时间
3.3交货时间:  合同签订并接甲方通知后   个日历日内交货，货到30个日历日内完成安装调试。                                 
3.4交货方式：乙方送货上门并负责安装，  设备运送、安装调试以及计量检测所等产生的费用  由乙方负责。
3.5有分批进场时间要求的请另作说明：     /          。
3.6三方约定的其它事项：
3.4.1货物安装需施工的，乙方应在合同签订前提供设备安装施工图纸，甲方与乙方共同签字确定安装场地施工方案，确保安装场地（包括消防、环保等）适合设备安装，如因乙方延迟提供材料或未及时签字确认方案等致设备无法如期安装所造成的损失由供货方承担。安装前乙方通知甲方共同到场开箱，并填写开箱记录。乙方应提供与货物相符且完整的资料，提供包括但不限于如下资料：①产品安装、操作和维修手册②中文版使用说明书③出厂合格证（进口产品提供进口报关单及检疫证明）④到货清单。
3.4.2乙方安装时须对安装场地及场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如因乙方原因造成使用方场地或场地内其他设备、设施损坏，由乙方承担赔偿责任。如安装地点不适合应当书面通知使用方调换合适的地点，设备运送、安装调试以及计量检测所产生的费用由乙方负责。
               。
4. 质量标准
4.1 设备质量标准：   企业标准      及国家、地方、行业其它有关标准。
4.2 设备质量要求：
4.2.1设备注册证/备案证名、产地品牌、规格型号应与在行政部门登记的证件描述一致并在有效期内。消毒设备在注册证号栏中分别填入备案证号、卫生备案证号等。合同设备如属《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，乙方需提供计量合格证，所有上述证照办理的费用均包含在合同总价内。如国家规定的强检设备，由乙方负责完成首次计量强制检定，验收前乙方必须附上计量检定合格报告。
4.2.2进口设备手续（进口设备才使用该条款）。
乙方提供的进口设备必须具有合法的进口手续，进口注册/备案证书、《入境货物检验检疫证明》等中国海关商检合格证明，并负责办理设备进口报关等手续。向甲方提供原产地证明、商检部门的检验证明及其他合法证明，进口医疗设备还须取得国家进口医疗设备注册证。
4.3 所购设备进场前必须提供符合本协议书中第4.2条款要求的证明材料(产品等级证书或权威部门鉴定报告的原件)，与已确定的“封样”特征、性能相符。
4.4 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，如因供货不符合要求对项目工期、质量等造成影响或损失或给甲方造成不良影响、损害、损失的，则乙方应向丙方偿付相应设备合同价【10%-30%】的违约金。如因设备质量不合格导致甲方使用科室无法正常开展诊疗或科研工作，乙方应赔偿甲方因此产生的直接损失(包括但不限于设备闲置期间的场地占用费、另行租赁替代设备的费用)。
4.5  质保期及免费保修期：
4.5.1 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为           年，质保期自设备最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身   有偿   维修保养服务。质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，乙方必须在使用方提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向使用方支付违约金，由此造成使用方其他损失的，供货方应另行赔偿。供货方维修的指定邮箱为      ，维修电话为      ，甲方维修通知的邮件发出后，视为甲方的维修通知送达供货方。
4.5.2 一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：4小时响应；修复时间：24小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。
4.5.3设备使用期间乙方每季度至少回访使用方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。
4.6  其它约定：
4.6.1因设备的质量问题而发生争议，难以界定设备质量是否符合合同要求的，双方均有权请求广东省或深圳市质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方预付，经鉴定设备符合合同要求的，鉴定费用由甲方承担；不符合要求的，鉴定费用由乙方承担。
4.6.2临床使用人员及工程人员培训：乙方或设备所属生产厂商需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：
（1）临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训。本合同已包含培训的所有费用，供货方不得再以任何方式另行收取。
4.6.3乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为乙方永久无偿向使用方提供。
5. 合同价款
合同总价为：  □ 暂定总价       ☑   固定总价
合同总价：¥          .00 ；大写： 人民币          ；
本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，包含但不限于包装、设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装调试、验收和质保期届满前备品备件费用以及与本合同设备及服务相关的税等。
本项目最终结算费用按以下流程确定：
(1)以甲方指定的具有相应资质的第三方造价咨询公司出具的审核结果为准;
(2)若本项目后续由区财政投资评审中心进行审核，最终以财政部门出具的审批结果为准。本项目财政评审的具体程序和送审材料要求应遵循福田区财政局颁布的《深圳市福田区政府投资项目财政评审工作指引(试行)》执行。若《深圳市福田区政府投资项目财政评审工作指引(试行)》后续有修订或调整，以最新有效版本为准。如本项目被政府审计部门抽查审核的，最终结算金额以政府审计部门核查意见调整后的审批结果为准。如按本项最终确认的的结算价款较前项审核单位核定结算价款少的，乙方应无条件向丙方全额退回超付款项。
6. 乙方税务资质：
1.乙方作为增值税纳税人的类型： □ 一般纳税人    □ 小规模纳税人；
2.本合同增值税缴纳方式： □ 一般计税方法     □  简易计税方法；
3.本合同付款需开具增值税发票类型及适用税率：
 □  增值税专用发票 （ □ 13%/ □ 9%/ □ 6%/ □ 3%/ □ 1%）
 □ 增值税普通发票 （ □ 13%/ □ 9%/ □ 6%/ □ 3%/ □ 1%）
 □ 除增值税专用发票以外的其他增税扣税凭证 （ □ 13%/ □ 5%/ □ 3% □ 0%）
7. 履约保函：
需要履约保函： ☑ 是      □ 否
1.合同签订之日起 10 个工作日内，乙方须向丙方开具的￥           元  （大写：            ）的履约保函，该保函的有效期至项目竣工验收合格、最终结算价按本合同约定的结算规则完成审定，且质量保修期结束后为止。
2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方、丙方有权从履约保函中取得补偿。
8. 付款方式
8.1  付款方式：
8.1.1 预付款
合同签订后7个工作日内，且政府投资项目资金计划下达后，丙方向乙方支付合同总金额的[30%]（  ￥            元；大写：            ）预付款；
8.1.2 进度款
项目所有设备安装完成，试运行完成并验收合格，甲方出具证明文件后7个工作日内，且政府投资项目资金计划下达后，付款文件齐全后，丙方向乙方支付合同总金额的 [50%] （￥              元；大写：            ）
8.1.3 结算款
设备投入使用、报送工程结算资料后7个工作日，且政府投资项目资金计划下达后，丙方向乙方支付合同总金额的 [20%] （￥            元；大写：           ）；
8.2 上述付款均需由乙方提出付款申请并同时提供等额的增值税发票给甲方，付款程序经甲方审批确认后，由丙方按照甲方的书面通知及本协议约定付款。
8.3 付款周期为付款资料齐全后的7个工作日内。
8.4 各方知道并同意：丙方并非项目的所有权人或项目权益人。本合同约定的款项由财政支付，因政府支付流程原因导致的支付迟延不属于丙方的违约行为，丙方不承担违约责任或赔偿责任。
8.5 乙方确认，丙方付款时，无论是否备注款项性质等事项、乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是否一致，一经支付，均视为乙方已收到丙方支付的相关款项，均视为丙方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的，应在收款后5个自然日内向甲方提出且送达书面异议，否则视为无异议。
8.6 乙方充分理解本合同费用由财政支付，如因政府流程原因导致合同价款未按照合同约定的期限支付的，乙方同意丙方在力所能及的范围内争取尽快完成支付，本合同约定中小企业支付利息计算标准应为当月全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率。自应付款之日起，若丙方在一年期限内完成款项支付，则不构成违约行为，且无需支付逾期利息，在合同价款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务。
8.7三方确认，如因政府资金计划、政府财政拨款、国库支付程序、第三方审查以及超概重新调整报批等不可归责于丙方的原因，导致丙方未能按约定支付合同价款的，丙方不承担赔偿责任，无需就延迟付款支付任何利息或补偿;乙方自愿放弃因此可能产生的所有索赔或要求(包括但不限于利息、资金占用损失、差旅费、诉讼费、保全费、律师费等)，并承诺自行承担由此造成的全部损失。本条不应解释为甲方对丙方的付款义务承担连带责任；法律、行政法规对中小企业款项支付另有强制性规定的，从其规定。
乙方在申请付款时应同时提供合法有效的等额发票及相应的付款资料，所有款项申请发票抬头必须为丙方（深圳市福田区建筑工务署），否则丙方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
8.8 乙方指定收款信息如下：
账号名称：            
账    号：           
开 户 行：           
8.9最终的结算费用以甲方指定的具有相应资质的第三方造价咨询公司出具的审核结果为准。如本项目被政府相关部门抽查审核的，最终结算金额以政府相关部门核查确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款为准。如政府相关部门核查后确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款较前述专业审核单位核定结算价款少的，乙方应无条件全额退回超付款项。
9. 智慧工务系统约定：
乙方应按照丙方通知将项目进度及相关数据文件等信息上传至福田区建筑工务署智慧工务管理系统，并根据丙方的要求随时补充相关信息。
1、 丙方为乙方提供福田区建筑工务署智慧工务管理系统登录账号及初始密码如下：
账号：           
密码：           
2、乙方应在本协议签订后三日内，指定项目经理以上级别的工作人员按照上列账号密码登陆福田区建筑工务署智慧工务管理系统,完善乙方实名认证信息并上传相关原件资料扫描件。实名认证信息包括但不限于填报企业社会统一信用代码、银行账户信息、法定代表人的真实姓名和身份证号码、指定联系人的真实姓名和身份证号码以及联系方式等。乙方完成实名认证后应立即修改密码。
3、乙方应按照本项目工程进度，登陆该系统录入和更新合同款支付、工程联系单、工程变更、签证等数据信息，并上传相应的扫描件。
4、本协议签订后，一切以上述账号实施的操作行为均视为乙方的公司行为。乙方应对其录入的工程数据信息的真实、合法、有效和准确性负完全责任，承担因其工作人员录入数据错误或失真所引起的一切法律及经济责任。乙方实名认证信息或操作人员发生变化时，应立即在该系统中更正信息并采取有效措施收回账号操作权限。任何情况下，乙方均不得以其对账号操作情况不知情为由拒绝承担相关责任。
5、合同履行过程中，丙方可通过福田区建筑工务署智慧工务管理系统发送函件、通知等文件给乙方，函件或通知等文件在福田区建筑工务署智慧工务管理系统内发送至乙方的时间为送达时间。丙方按照此方式送达的函件、通知等文件有效，乙方不能以未收到或未注意为抗辩理由。
6、甲方和乙方承诺，对于经智慧工务系统完成全部审批流程的合同（以下简称 “智慧工务最终审核版本合同”），未经丙方及智慧工务审批相关有权主体书面同意，不得擅自对合同内容进行任何修改、删减、补充或变更，包括但不限于合同标的、价款、履行期限、权利义务、违约责任等核心条款及其他任何附属条款。
7、若本合同最终实际用印版本（包括双方签字盖章的纸质版本、电子签章版本及其他具有法律效力的版本）与智慧工务最终审核版本合同内容存在任何不一致（包括文字表述、条款内容、附件材料等方面的差异），甲方和乙方需按照智慧工务审核版本合同内容实际履行，并书面说明合同差异产生原因。
10. 其他约定：
10.1 乙方应保障其与第三方纠纷不涉及甲方与丙方，若因此导致甲方或丙方涉诉或甲方、丙方账户被查封冻结划扣或其他影响甲方、丙方正常工作开展等情况的，乙方应积极负责一切协调工作并承担与此有关的一切赔偿或费用（包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等），若上述费用由甲方或丙方先行支付的，甲方或丙方有权在乙方后续应付款项内直接予以扣除。
11. 各方代表
甲方代表：           ；
乙方代表：           ；
丙方代表：           ；
12. 本合同约定的自然灾害类的不可抗力是指：     /      。
13. 本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
14. 本合同及其附件是甲方、乙方、丙方三方经过平等协商拟定，甲方、乙方、丙方三方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。
15. 合同生效
本合同生效日期；甲乙丙三方最后一方签字盖章之日为合同生效之日。
本合同订立地点：深圳市福田区；
本合同自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
16. 合同份数
本合同一式 九 份，甲方、乙方、丙方各执 三 份，均具有同等效力。
17. 合同附件
附件一《               设备清单》
附件二《                设备规格、型号、参数一览表》
（以下无正文）

甲方名称(公章/合同专用章)：          乙方名称(公章/合同专用章)：        
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：           
授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：            
签订日期：    年   月   日           签订日期：    年   月   日         
联系人：                             联系人：           
电话：                               电话：                

丙方名称(公章/合同专用章)：                              
法定代表人(签字)：                                   
授权代表(签字)：                                        
签订日期：    年   月   日                                            
联系人：                                           
电话：                                               


第二部分  通用条款
1. 词语定义及合同文件
1. 词语定义
1.1费用：指不包含在合同价款之内的应当由丙方或乙方承担的经济支出。
1.2工期：指在协议书中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包/供货天数，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、交通瘫痪、工地及周边环境等所有影响因素，本通用条款第33条定义的“不可抗力”除外。
1.3书面形式：指合同、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.5索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。
1.6小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.7合同文件：指组成合同的全部文件(详见本通用条款第2条)。
1.8工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。
1.9签证：是指设备监理单位、甲方对承建商申报的设计变更和工程指令工作完成情况或隐蔽工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。
1.10工程联系单：是指甲方、负责设备部分监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据。
1.11图纸：由甲方提供或乙方提供并经丙方书面确认，满足乙方供货或安装所需要的所有纸质资料（包括配套说明、相关资料设计及甲方设计部门的变更）。
2. 合同文件及解释顺序
构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：
1) 本合同签订后三方约定并共同签署的补充协议； 
2) 本合同的协议书；
3) 招标文件及招标文件；
4) 本合同专用条款； 
5) 本合同的附件；
6) 本合同的通用条款；
7) 本合同的《设备采购清单》；
8) 经三方认可的投标书；
9) 图纸或样板；
10) 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料。
3. 样板
3.1 在签订合同的同时，三方应将确定的设备样板放置于甲方或设备监理单位办公室或专用地点，甲方及设备监理单位将按照此样品检查乙方供货时实际供应的设备是否符合甲方的要求，样品的费用已包含在合同价款中。
3.2 乙方按甲方提供样板加工生产的，乙方未经过甲方同意，不得将本设备样板转给第三人，且应在交货时退还样板。
2. 各方工作
4. 甲方工作
4.1 按协议书约定的时间向乙方提供样板、图纸或使用技术要求。
4.2 根据工程协调实际需要，向乙方、丙方发出参加工程例会之通知。
4.3 组织或委托设备监理单位交货验收, 但并不能免除乙方责任。
4.4 根据合同约定方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。
4.5 审批合同支付申请及相关材料，书面通知丙方进行支付。
4.6 负责本合同范围内的设备的接受和验收，确认设备是否符合使用要求。
4.7 明确招标采购时间、设备的供货、到货时间及安装周期，及时告知丙方，以确保设备工期满足项目总工期要求。
4.8 针对不符合合同要求的设备，进行退货并及时书面告知丙方。
4.9 审核设备变更、签证等资料并下达书面文件，及时告知丙方。
4.10 委托专业造价咨询机构对项目进行结算审核，出具结算审核报告，并将结算审核报告提交给丙方，作为计算价款的支付依据。
4.11 负责设备安装后的日常合理使用和保管工作（设备质保、维修及合同约定的维护保养仍由乙方承担），并配合丙方完成资产移交手续。
5. 乙方工作
5.1按照协议约定的设备清单、合同价款、交货地点、交货方式和时间等向甲方供应满足协议技术标准及质量要求的设备。乙方承担从设备生产到运输至现场交付甲方使用前过程中的全部风险和法律法规责任。
5.2根据甲方要求，乙方代表按时参与项目工程会议。因故不能参加的应提前12小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，但对会议纪要确定的指令应无条件执行。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
5.4必须配合甲方投入使用的时间要求，优先进行样板房需要设备的交货，此费用已包含在本合同价款中不得另行计费。
5.5在甲方或设备监理单位提出要求时，配合甲方或设别监理单位在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用已包含在本合同价款中。
6. 丙方工作
负责支付本合同价款至乙方账户，与设备采购合同的其他任何权利、义务无关。
3. 合同价款的调整及支付
7. 如因设计变更或其他原因导致采购需求发生变化，变更后的设备价款按下列原则确定和处理：
7.1 增加部分价款未超过依法应当另行招标的限额，且系型号参数等变化的，参照附件一中相似设备的价格确定；
7.2 增加部分价款未超过依法应当另行招标的限额，且附件一中没有可参考的相似设备的，由乙方提交报价，经甲方、丙方审核并依照适用的采购及投资管理规定确定；
7.3 增加部分价款超过依法应当另行招标的限额的，甲方有权另行招标。
8. 合同价款支付
8.1 进度款：乙方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、设备验收单。
8.2 结算款：乙方的付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、竣工结算造价协议、合同经济条款复印件。
8.4 因乙方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由乙方负责。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。
8.5 甲方根据乙方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款，经甲方审定后书面通知丙方支付进度款，丙方自收到甲方书面通知之日起7个工作日内向乙方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展及设备质量。
4. 技术标准和质量要求
9. 三方在协议书中约定本合同设备所执行的技术标准名称及质量要求，必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收设备的依据。
10. 乙方所提供的设备的技术规格必须满足招标文件的要求并与投标书提供的情况相符，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
11. 乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如设备安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
12. 乙方进一步保证，合同项下提供的全部设备没有设计、材料或工艺上的缺陷，也没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，上述缺陷是指所供设备在最终使用场所现行条件下正常使用可能产生的。
13. 乙方保证交货时一并提供设备的质量合格凭证或文件。
14. 乙方在供货中提出的合理化建议涉及到对设备要求的更改及对设备的换用，须经甲方同意。
5. 供货、安装与验收
15. 供货、安装
15.1本合同约定的乙方式为乙方送货并负责安装，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的地点、时间安排供货、卸货及搬运。
15.1乙方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向甲方提出延期开始供货的理由和要求。甲方同意后供货工期相应顺延并告知丙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。乙方未经甲方同意而未按时供货的，甲方有权解除合同，同时告知丙方，并向乙方索赔因此造成的所有损失，甲方亦可不解除合同，而要求乙方根据协议书约定支付违约金。
15.2交货前48小时，乙方应书面知会甲方到货的准确时间并得到甲方确认，到货时间延迟的，每延迟1日，乙方向丙方赔付延迟交货部分货款总额的【3】‰的违约金，违约金从应支付的进度款中抵扣。
15.3乙方延迟交货达30日，甲方有权解除合同并告知丙方，乙方应向丙方赔付合同总价【30】％的违约金。
15.4送货前24小时通知设备接受单位（如使用单位、总包单位、装修单位、监理单位等）项目部。
15.5乙方应无条件接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前15天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方代表进行书面确认后即可执行。
15.6乙方提供的进口设备必须具有合法的进口手续，并负责办理设备进口报关等手续并承担相应费用，否则，由此给甲方造成的损失，均由乙方承担。
15.7乙方保证其提供的设备不侵犯任何第三方的所有权、知识产权等合法权益。如第三方对设备提出权利请求的，使用方不涉入任何此等纠纷，由乙方负责解决并承担责任；如使用方涉入纠纷，则乙方同意赔偿使用方因涉入纠纷所承担的所有费用，包括但不限于上述纠纷中所产生的一切诉讼/仲裁费用、律师费用、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额等。

16.  验收
16.1 验收时间：设备安装调试完毕，并正常运行后的  30 个工作日内进行质量验收，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对丙方造成损失的赔偿。
16.2  不符合招投标文件和合同规定以及验收标准的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。
16.3  乙方应将所提供设备的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
16.4  交货之后三天内，乙方应与甲方约定时间共同取样送检。
16.5  存在安装的，乙方应在完成约定的工序后，需向甲方申请进行中间验收；乙方在完成全部供货、安装工作后，需向甲方申请进行竣工验收和移交。
16.6  现场无法从表观判断质量的设备，进场验收时甲方可进行破坏性抽检。
16.7  乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，甲方对产品的技术数据置疑时有权要求乙方按照双方认可的第三方的检验方法进行检测(检测费用由乙方承担)，检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。
16.8 验收标准：
（1）设备经过甲方、乙方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。（2）当满足以下条件时，甲方才向乙方签发验收报告：
a、已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、设备符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、设备具备产品合格证。
d、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。
e、设备在交由甲方使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用证书。
16.9 甲方对所有设备验收确认后进行签收并完成移交工作，后续不再办理实物移交手续。
16.10验收日期前乙方必须完成合同约定的各项培训，包括对甲方相关人员进行货物使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时供货方提供必要的技术支持并协助使用方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误所产生的后果由供货方负责。
16.11验收按本合同要求及国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，使用方可作现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作换货、补充缺失、更换损坏部件和追责的有效证据。由此产生的有关费用由供货方承担。乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，使用方对产品的技术数据置疑时，有权要求乙方按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由供货方承担)，检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。
15.11验收发现货物短装、损坏或质量不符合本合同之规定，不论何种原因导致，在甲方提出换货要求的情况下，乙方应及时安排换货，以保证合同设备如期安装、通过验收。换货的相关费用和相应后果由乙方承担，验收时间不予顺延。
6. 包装运输装卸及保险条款
17.  乙方应提供设备运至合同规定的最终目的地所需的包装，以防止设备在装运过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈蚀、防震动及防其它损坏的必要保护措施。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏或丢失等的一切损失，并承担因此而发生的违约责任。
18. 如采用包装箱包装，乙方应在每一个包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆以明显的中文字样做出以下标记：
（1）收货人
（2）合同号
（3）发货标记
（4）目的地
（5）设备名称、品目号和箱号
（6）毛重／净重(用kg表示)
（7）尺寸(长×宽×高用cm表示)
19. 如果单件包装箱的重量在两吨或两吨以上，乙方应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。
20. 设备发运前，乙方应至少提前一周向甲方及丙方交付书面发货清单告知甲方及丙方有关合同号、设备名称、数量、发运及到货日期等。
21. 乙方可根椐实际情况自行决定合适的运输方式，因运输方式不当而产生的一切损失由乙方承担。
22. 乙方负责将合同设备运至交货目的地           工地，并负责卸货至指定地面。
23. 合同设备自制造、包装运输直至货到工地安装完毕移交使用单位期间，一切包装费、运费、装卸费、保险费用，均包含在合同总价内，丙方不再另行支付：
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24. 安全事故零容忍：
24.1 安全事故零容忍：
	安全生产考核安全生产考核

	序号
	安全考核分类
	对设备安装单位设备安装单位

	1
	发生施工安全轻伤事故
	处罚：第一次警告,并处罚1万；
第二次停标6个月，并处罚5万

	2
	发生较大安全事故
	处罚：30万元/次，停标6个月

	3
	发生重大安全事故
	处罚：50万元/次，停标1年

	4
	发生特大安全事故
	处罚：100万元/次，停标3年

	安全事故等级定义：

	1.较大安全事故：是指一次事故造成重伤1至2人；或施工现场发生火灾，对公司造成负面影响。重伤是指以下情形之一：使人肢体残废或毁容的；使人丧失视觉、听觉或其它器官机能的；其它对于人身健康有重大伤害。

	2.重大安全事故：指一次事故造成重伤3至10人，或者死亡1至2人。 
3.特大安全事故：指一次事故造成重伤10人以上；或死亡3人及以上；或死亡2人并同时造成重伤5人及以上


8. 结算
25. 设备全部验收合格，经甲方签字盖章确认后，乙方应在15日内向甲方申报完整的结算资料两份，无特殊情况，甲方、乙方双方应在60日内完成竣工结算的审核工作；因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。如乙方未在约定期限内报送结算并配合甲方进行结算审核，甲方有权要求丙方停止支付合同后续结算款。
26. 乙方应安排足够数量的工程造价人员，保证签证与合同结算核对所需的时间。
27. 甲方收到乙方递交的完整结算报告及结算资料60天内进行审核，审核完成后，将审定结算报告书面通知丙方，由丙方支付结算价款。
9. 争议、违约和索赔
28. 争议
28.1 三方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，三方向甲方所在地的当地法院提起诉讼。
28.2  发生争议后，除非出现下列情况的，三方应继续履行合同，保持供货连续：
28.2.1单方违约导致合同确已无法履行，三方协议停止供货；
28.2.2 调解要求停止供货，且为三方接受；
28.2.3 法院要求停止供货。
29. 违约
29.1  除非三方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。
29.2  因乙方原因终止合同时，乙方须承担因合同终止给丙方、甲方造成的所有经济损失，同时应向甲方、丙方赔付合同价款30%的违约金。
29.3  在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿丙方、甲方因此遭受的损失，损失无法计算的，乙方应向甲方、丙方赔付货款总额【30】%的违约金。
29.4  乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【30】%向甲方、丙方承担违约责任。如给丙方、甲方造成的损失超过违约金的，还应当赔偿损失。
29.5  乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
29.6  本合同中所有乙方应支付的违约金，甲方有权要求丙方在给乙方的任何款项中扣除且无须得到乙方的同意。本合同项下乙方赔付给甲方、丙方的违约金不足以弥补甲方、丙方所遭受的损失的，则甲方、丙方有权继续要求乙方赔偿。
29.7  本项目为自建项目，如因乙方原因导致丙方被政府处罚、或丙方被第三人索赔的，因此产生的一切损失（包括但不限于行政罚款、支付给业主方或其他第三方的赔偿金、违约金，为解决相关争议和纠纷发生的诉讼费用、律师费等）均由乙方承担，除此之外，乙方还应向丙方赔付暂定合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补丙方损失的，乙方应进一步补足。
10. 其他
30. 质量保修
30.1乙方应按法律、行政法规或国家关于设备材料质量保修的有关规定，对交付甲方使用的设备材料在质量保修期内承担质量保修责任。
31. 现场安全
32.1 乙方进场后应遵守施工现场安全有关管理规定。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
32.2 发生安全事故的，由事故责任方承担发生的费用。
32. 不可抗力
33.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非丙方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
33.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报影响供货的情况，双方协商处理已供货和未供货的部分设备。若不可抗力致使协议一方无法继续履行本合同或继续履行已无意义的，则甲方应协商终止合同。设备已交付给甲方并经甲方验收合格的，风险由甲方承担，未交付或虽交付但未经甲方验收合格的设备风险由乙方承担
34. 合同解除
34.1三方协商一致，可以解除合同。
34.2有下列情形之一的，三方应协商解除合同：
34.2.1因不可抗力致使合同无法履行；
34.2.2 因其他原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。
34.3甲方根据合同要求解除合同的，以书面形式向乙方发解除合同的通知，并在发出通知前告知对方，邮件发出视为通知送达，送达后合同解除。
34.4合同解除后，不影响三方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
35. 合同生效与终止
35.1三方在协议书中约定合同生效方式。
35.2除履行正常质量保修外，甲方乙方履行合同全部义务后，本合同即告终止。
35.3合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。


第三部分  合同附件
附件一《               设备清单》
说明：以上数量为暂定量，总价按照实际供货数量结算。
附件二《                设备规格、型号、参数一览表》











第二册  通用条款

第一章  总则
1. 通用条款说明
1.1政府采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府采购代理机构可以对通用条款增加附录或补充内容。
1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件组成要求及格式、合同条款及参考格式等内容。
1.4“通用条款”是适用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
1.5“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。
2．招标说明
本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等规定，并参考有关法规，通过招标方式确定中标供应商。
3．定义
招标文件中下列术语应解释为：
3.1“采购人”或“招标人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织； 
3.2“政府采购代理机构”是依照国家法规设立的，从事对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府采购代理机构”指中国远东国际招标有限公司（深圳分公司）；
3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；
3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构；
3.5“中标候选人”即“候选中标供应商”；
3.6“日期”指公历日；
3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
3.8“电子投标文件”指在深圳政府采购智慧平台网站上传并加密后的电子投标文件,适用于网上投标；深圳政府采购智慧平台-投标文件制作专用软件操作手册下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013001/20211208/5fd5d5c2-bcf4-42d4-aabc-56ad0607f856.html；投标文件制作软件下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html；
3.9“网上投标”指通过深圳政府采购智慧平台网站上传电子投标文件；
3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
4. 政府采购供应商责任
4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。
4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。
5．投标人参加政府采购的条件
5.1投标人应在投标前联系深圳政府采购智慧平台工作人员进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见http://zfcg.szggzy.com:8081/。
5.2投标人的资格要求
参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求（即申请人的资格要求）”的内容。
5.3联合体投标
5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。
5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：
（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（2）投标联合体各方必须先行注册成政府采购供应商。在投标响应前，投标联合体各方均应注册成政府采购供应商；
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和政府采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示；
（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；
（6）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府采购代理机构；
（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；
（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。
5.3.3  不符合上述要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。
6．政策导向
6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。
6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。
7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。采购公告有其他要求的，亦应符合其要求。
7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。
7.6  对工期的要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间完成项目实施工作。
7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。
8．投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
9．踏勘现场
9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府采购代理机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
9.3采购人必须通过政府采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。
9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面资料或口头承诺，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。
10．招标采购的询问、质疑、投诉。
10.1询问与澄清：供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳公共资源交易中心网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。
10.2质疑：供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。 
参与供应商应在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。参与供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。
10.3政府采购代理机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。
10.4如政府采购代理机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或政府采购代理机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。
10.5投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向法规规定的资金预算监管部门（财政部门）提起投诉。
第二章  招标文件
11．招标文件的编制与组成
11.1招标文件除以下内容外，政府采购代理机构在招标期间发出的答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一册  专用条款（以本项目的排序为准）
关键信息
第一章  招标公告
第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息
第三章  用户需求书
第四章  投标文件组成要求及格式
第五章  合同条款及参考格式

第二册  通用条款
第一章  总则
第二章  招标文件
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交
第五章  开标
第六章  评标要求
第七章  评标程序及评标方法
第八章  定标及公示
第九章  公开招标失败的后续处理
第十章  合同的授予与备案
第十一章  质疑处理
第十二章  附录（相关政策）
11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
12．招标文件的澄清
12.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以网上提问形式提交给政府采购代理机构。不论是政府采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府采购代理机构网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
12.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。
12.3 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
13．招标文件的修改
13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，政府采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。任何有关澄清、变更或者修改等一经在原公告媒体上发布即视为已送达。
13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准；
13.4政府采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
第三章  投标文件的编制
14．投标文件的编制、语言及度量单位
14.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人投标文件所提供的有关证明文件，包括但不限于营业执照、机构登记证、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、荣誉证书、奖励奖项等，都必须是国家机关签发、或在中国合法登记设立并有权颁发相关证明文件的机构签发。
14.3  投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标被拒绝。
14.4  投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。投标文件编制格式其它特殊要求详见本须知前附表。
14.5 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、产品说明书和样本等）等应为原件的复印件或者清晰的扫描件。
14.6 投标人与政府采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。
14.7 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
15．投标文件的组成
具体内容请详见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。
16．投标文件格式
投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。
17．投标货币
本项目的投标应以人民币计。
18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求
18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。
18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：
18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。
18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理的照搬照抄招标文件的技术要求。
18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。
18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。
18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。
18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。
18.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。
19．投标文件其他证明文件的要求
19.1对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）或有意涂改遮挡的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。投标资料异常核查范围为：质疑函、被质疑供应商投标文件资料、被质疑供应商答辩说明、被质疑资料原件、被质疑资料相应官方查询渠道查询到的信息等。以下情形可由评审委员会判定投标资料无效：
（1）被质疑供应商未能在合理时间内提供资料原件核对，且不能合理说明的；
（2）被质疑供应商提供的资料原件与投标文件资料不一致的；
（3）被质疑供应商投标文件资料信息与在相应官方查询渠道查询到的信息不一致，且不能合理说明的。
19.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。
20．投标有效期
20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；
20.2 在特殊的情况下，政府采购代理机构在原定的投标有效期满之前，政府采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府采购代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但应当相应的延长投标担保有效期；
20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。
21．关于投标保证金 
21.1 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）文的规定，本项目不收取投标保证金。
22．投标人的替代方案
22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，投标无效。
22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。
23．投标文件的制作要求
23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府采购代理机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html】。
23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：
23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。
23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。
23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。
23.2.4投标文件不能带病毒。政府采购代理机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府采购代理机构认为该投标文件带病毒。
23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。
23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。
23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。
23.2.8政府采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府采购代理机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。
23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府采购代理机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。
23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。
23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。
23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。
第四章  投标文件的递交
24．投标书的保密
24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节
[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
 投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。
24.2若采购项目出现延期情况：
如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。
25．投标截止日期
25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：0755-88653300，转6。
25.2政府采购代理机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。
25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
26. 样品、演示、方案讲解
26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。
27．投标文件的修改和撤销
27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
27.4政府采购代理机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。
第五章  开标
28．开标
28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
28.2 政府采购代理机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。
第六章  评标要求
29．评审委员会组成
29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府采购代理机构依法组建，负责评审活动。
评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评审。
29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。
30．向评审委员会提供的资料
30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；
30.2其他评标必须的资料。
30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：
（1）招标的目的；
（2）招标项目需求的范围和性质；
（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；
（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。
31．独立评标
30.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。
第七章  评标程序及评标方法
32．投标文件初审
32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。
资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
    32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。
32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：
32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：
32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；
32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；
32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；
32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。
33．澄清有关问题
33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府采购代理机构沟通并作书面记录。经确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
　　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
34．错误的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：
34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；
34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35．投标文件的比较与评价
评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。
评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员书面作出说明，否则视为无异议。
36. 实地考察、演示或设备测试
36.1在招标过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。
37．评标方法
37.1.1最低价法
最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。
37.1.2综合评分法
综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。
37.2 本项目采用的评标方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。
37.3重新评审的情形
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
37.3.1分值汇总计算错误的；
37.3.2分项评分超出评分标准范围的；
37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
 37.4重新组建评审委员会的情形
评审委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：
37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。
第八章  定标及公示
38．定标方法
38.1非评定分离项目定标方法
38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向政府采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。
38.1.2采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。
38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的N名（N为中标供应商数量）投标人为中标供应商（排名N+1的投标人为第一替补中标候选人、排名N+2的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。
38.2评定分离项目定标方法
38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。
38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。
38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。
38.2.4政府采购代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府采购代理机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。
说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。
38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。
39．编写评标报告
评标报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。
40．中标公告
40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府采购代理机构将在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府采购代理机构提出。 监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。
40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。
41．中标通知书
41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上打印《数字中标通知书》（咨询电话：0755-88653300，转6）。
41.2中标通知书是合同的重要组成部分。
41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府采购代理机构有权吊销中标通知书。
第九章  公开招标失败的后续处理
42．公开招标失败的处理
42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府采购代理机构重新组织采购。
42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
42.3重新组织采购有以下两种组织形式：
（1）由政府采购代理机构重新组织公开招标；
（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府采购代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。
42.5公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。
第十章  合同的授予与备案
43．合同授予标准
本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。
44．接受和拒绝任何或所有投标的权力
政府采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
45．合同协议书的签订
45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；
45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报；
45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
46．履约担保
46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金（除现金方式外，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交保证金）；
46.2如果中标人不能按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由通过政府采购监督管理部门废除中标，给采购人造成的损失应当予以赔偿；
46.3项目服务期满之后,经验收合格后，采购人在七日内办理解除履约担保手续。
47. 合同的备案
采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。
48. 合同的变更
合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。
49. 项目验收
49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。
50. 宣传
凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府采购代理机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：
a.名片、宣传册、广告标语等；
b.案例介绍、推广等；
c.工作人员向其他消费群体宣传。
51. 供应商违法责任
51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）在采购活动中应当回避而未回避的；
（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5）与其他采购参加人串通投标的；
（6）恶意投诉的；
（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（9）其他违反本条例规定的行为。
51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条所列情形的，采购人或政府采购代理机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：
（1）投标截止后，撤销投标的；
（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
（4）拒绝履行合同义务的。
第十一章  质疑处理
52.质疑提出与答复
    52.1提出质疑
    参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府采购代理机构以书面形式提出质疑。
    52.2法律依据
    《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。
    52.3质疑条件
    52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；
    52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；
52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：
（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
（4）因质疑事项而受损害的权益；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期。
注：质疑函范本可按招标公告指引在相关网站下载。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。
    52.4提交材料
    供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
    52.5提交方式
    52.5.1请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。地址：中国远东国际招标有限公司（深圳分公司），质疑咨询电话：0755-82078119.82078919。
    52.6收文办理程序
52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理。
52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：
供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。
供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：
（1）质疑主体不满足要求的；
（2）供应商自身权益未受到损害的；
（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
（5）其他不符合受理条件情形的。
质疑事项不予受理的，政府采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。
    52.7质疑答复时限
    自收文之日起七个工作日内。参与供应商应在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
    52.8投诉
    对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向深圳市财政局投诉。
53. 质疑后续处理
    53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

第十二章  附录（相关政策）
	附件1：
	财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）
https://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm

	附件2：
	《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）
https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202302/P020230213402684274414.pdf

	附件3：
	工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企〔2011〕300 号）
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201107/t20110704_570692.htm

	附件4：
	国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213 号）
https://www.stats.gov.cn/xxgk/tjbz/gjtjbz/202008/t20200811_1782335.html

	附件5：
	财政部、民政部、中国残联《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201709/t20170901_2689407.htm

	附件6：
	《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201406/t20140617_1100158.htm

	附件7：
	《深圳市财政局关于大力推广政府绿色采购有关事项的通知》（深财购〔2023〕49号）
http://zfcg.sz.gov.cn/xxgk_64152/zytz/content/post_11080756.html

	附件8：
	《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201903/t20190329_3209183.htm

	附件9：
	《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201904/t20190402_3211404.htm
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