## 总表
雪亮工程建设项目核减、增补分项报价表
序号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | 单位 | 合同 数量 | 单价(元） | 合价（元） | 结算 数量 | 结算单价（元） | 结算合价（元） | 差异 | 差异合价（元） | 变更说明 | 备注
一、视频监控前端设备
16 | 波纹软管 | 联塑 | 米 | 2488 | 3.5 | 8708 | 2422.2 | 3.5 | 8477.7 | -65.8 | -230.3 | 审计核减
17 | 自动重合闸用电保护器 | 瑞深/RCXK-20/2 | 套 | 70 | 480 | 33600 | 68 | 480 | 32640 | -2 | -960 | 审计核减
18 | 二合一防雷器 | 视名通/SMTWL-2/220 | 只 | 70 | 350 | 24500 | 68 | 350 | 23800 | -2 | -700 | 审计核减
19 | 设备机箱 | 定制 | 套 | 70 | 1550 | 108500 | 68 | 1550 | 105400 | -2 | -3100 | 审计核减
20 | 监控杆件 | 定制 | 根 | 70 | 5000 | 350000 | 68 | 5000 | 340000 | -2 | -10000 | 审计核减
21 | 杆件基础 | 定制 | 个 | 70 | 2500 | 175000 | 68 | 2500 | 170000 | -2 | -5000 | 审计核减
22 | 防雷接地 | 定制 | 项 | 70 | 1200 | 84000 | 68 | 1200 | 81600 | -2 | -2400 | 审计核减
23 | 手井制作 | 定制 | 项 | 70 | 2400 | 168000 | 68 | 2400 | 163200 | -2 | -4800 | 审计核减
24 | 线管 | 联塑/Ф20 | 米 | 9520 | 29.99 | 285504.8 | 25628.59 | 29.99 | 768601.4141 | 16108.59 | 483096.6141 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加6896 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：增加6679 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加4068
25 | 防雷地线 | 金龙羽/BVR | 米 | 586 | 38 | 22268 | 496.5 | 38 | 18867 | -89.5 | -3401 | 审计核减
26 | 电源线1 | 联嘉祥/RVVP3*1.5 | 米 | 6833 | 11 | 75163 | 6497.5 | 11 | 71472.5 | -335.5 | -3690.5 | 审计核减
27 | 电源线2 | 联嘉祥/RVVP3*2.5 | 米 | 4565 | 16 | 73040 | 12420 | 16 | 198720 | 7855 | 125680 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-003：增加1779 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-004：增加6076
28 | 辅材 | 定制 | 项 | 2464 | 280 | 689920 | 2354 | 280 | 659120 | -110 | -30800 | 审计核减
30 | 专用电源 | 三一/12V3A | 套 | 69 | 75 | 5175 | 67 | 75 | 5025 | -2 | -150 | 审计核减
| 设备机柜1 | 定制/6U壁挂式机柜，含机柜PDU | 个 | 0 |  | 0 | 9 | 506.31 | 4556.79 | 9 | 4556.79 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加9
| 设备机柜2 | 定制/9U壁挂式机柜，含机柜PDU | 个 | 0 |  | 0 | 35 | 700 | 24500 | 35 | 24500 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：增加18 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加18
| 设备机柜3 | 定制/12U壁挂式机柜，含机柜PDU | 个 | 0 |  | 0 | 121 | 900 | 108900 | 121 | 108900 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加37 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加84
| 配电箱 | 定制/400*300*150mm室外壁挂式配电箱 | 个 | 0 |  | 0 | 12 | 500 | 6000 | 12 | 6000 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：增加6 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加6
| 室外设备箱 | 定制 | 个 | 0 |  | 0 | 3 | 800 | 2400 | 3 | 2400 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加37
| 铝合金线槽 | 永新通/50*50mm，含支架及安装 | 米 | 0 |  | 0 | 1200 | 34.19 | 41028 | 1200 | 41028 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYGCBGD-002：增加1200
| 8口接入交换机 | 定制/RG-ES110GD-P | 台 | 0 |  | 0 | 315 | 800 | 252000 | 315 | 252000 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-003：增加315
| 直角弧形线槽 | 定制/D24 | 米 | 0 |  | 0 | 4080 | 32 | 130560 | 4080 | 130560 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-003：增加4800
| 阻燃护套铠装软电缆线 | 花缆/ZC-RVV22，3*2.5 | 米 | 0 |  | 0 | 2500 | 16.72 | 41800 | 2500 | 41800 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-004：增加2500
| PE盘管 | 蓝科/50*3 | 米 | 0 |  | 0 | 3930 | 78.89 | 310037.7 | 3930 | 310037.7 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-004：增加3930
| PVC套管2 | 联塑/DN25 | 米 | 0 |  | 0 | 3822 | 75.98 | 290395.56 | 3822 | 290395.56 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-003：增加1486 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-004：增加2366
| 大屏电源线 | 定制/ZRVV5*16mm | 米 | 0 |  | 0 | 40 | 97.84 | 3913.6 | 40 | 3913.6 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-004：增加40
| 大屏HDMI线、转换器及配套 | 定制/HDMI线、大屏DP转换器、USB延长器 | 项 | 0 |  | 0 | 1 | 663 | 663 | 1 | 663 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-004：增加1
| LED监视器支架 | 定制/LED监视器支架 | 套 | 0 |  | 0 | 6 | 800 | 4800 | 6 | 4800 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-004：增加6
| 墙面开槽、恢复 | 定制 | 米 | 0 |  | 0 | 720 | 29.1 | 20952 | 720 | 20952 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-003：增加720
二、安防前端设备
2.10 电子身份管理系统
3 | 电子身份定位基站 | 润安/RA-AW002 | 台 | 883 | 3090 | 2728470 | 928 | 3090 | 2867520 | 45 | 139050 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSBGXQD-005：增加45
三、基础设施层设备
3.2综合布线网络
6 | 尾纤 | 松普/FJ01SLL-10M | 条 | 514 | 32 | 16448 | 3116 | 32 | 99712 | 2602 | 83264 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加1545 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：增加100 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加1543
7 | 光缆 | 松普/GYXTW-4B1 | 米 | 99000 | 3.2 | 316800 | 115755 | 3.2 | 370416 | 16755 | 53616 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：减少18404 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：减少3148 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加57100
9 | PVC线槽 | 鸿辰/50*30mm | 米 | 29336 | 11 | 322696 | 13350.9 | 11 | 146859.9 | -15985.1 | -175836.1 | 审计核减
10 | 铝合金槽式桥架 | 雷正/200*100*1mm | 米 | 8465 | 45 | 380925 | 7711.6 | 45 | 347022 | -753.4 | -33903 | 审计核减
12 | 光纤终端盒 | 松普/FD2004-FC | 个 | 378 | 1030 | 389340 | 600 | 1030 | 618000 | 222 | 228660 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-002：增加6 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-002：增加104 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-002：增加91
3.4机房装修
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 定制 | m2 | 242.55 | 35 | 8489.25 | 500.77 | 35 | 17526.95 | 258.22 | 9037.7 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加6 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加130 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加16 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加169.4
2 | 原有水消防系统拆除 | 定制 | m | 70 | 35 | 2450 | 92.8 | 35 | 3248 | 22.8 | 798 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少12 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加23 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加30
4 | 隔断隔墙拆除 | 定制 | m2 | 18.9 | 35 | 661.5 | 0 | 35 | 0 | -18.9 | -661.5 | 审计核减
5 | 拆除碳钢通风管道 | 定制 | m2 | 20 | 20 | 400 | 0 | 20 | 0 | -20 | -400 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少20
6 | 门窗拆除 | 定制 | m2 | 4.4 | 100 | 440 | 17.38 | 100 | 1738 | 12.98 | 1298 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加7.04 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加9
7 | 木地板拆除 | 定制 | m2 | 51 | 35 | 1785 | 89.5 | 35 | 3132.5 | 38.5 | 1347.5 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5
8 | 余方弃置 | 定制 | m3 | 24 | 1500 | 36000 | 29 | 1500 | 43500 | 5 | 7500 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加20 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少2 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加7
9 | 窗户封堵 | 定制 | m2 | 69.2 | 50 | 3460 | 25.9 | 50 | 1295 | -43.3 | -2165 | 审计核减
10 | 双玻璃隔墙 | 定制 | m2 | 18.2 | 580 | 10556 | 0 | 580 | 0 | -18.2 | -10556 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少18.2
11 | 实心砖墙 | 定制 | m2 | 47.15 | 60 | 2829 | 77.45 | 60 | 4647 | 30.3 | 1818 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加16.15 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加2 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加21.9
13 | 墙面一般抹灰 | 定制 | m2 | 465.06 | 45 | 20927.7 | 383.16 | 45 | 17242.2 | -81.9 | -3685.5 | 审计核减
14 | 抹灰面油漆 墙面 | 定制 | m2 | 537.51 | 25 | 13437.75 | 457.55 | 25 | 11438.75 | -79.96 | -1999 | 审计核减
15 | 抹灰面油漆 天棚 | 定制 | m2 | 264.4 | 25 | 6610 | 230.29 | 25 | 5757.25 | -34.11 | -852.75 | 审计核减
16 | 天棚抹灰 | 定制 | m2 | 212.4 | 25 | 5310 | 412.39 | 25 | 10309.75 | 199.99 | 4999.75 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加21.4 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加63 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加169.4
17 | 墙面涂膜防水 | 定制 | m2 | 463.9 | 55 | 25514.5 | 656.54 | 55 | 36109.7 | 192.64 | 10595.2 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加212.5 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加88.1 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加36.1 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加267.35
18 | 贴保温棉 | 定制 | m2 | 888.1 | 45 | 39964.5 | 542.84 | 45 | 24427.8 | -345.26 | -15536.7 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少15.75 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少46.95 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少159.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加6.9
19 | 金属微孔天花吊顶 | 乐雅/600*600mm | m2 | 139.1 | 200 | 27820 | 160.72 | 200 | 32144 | 21.62 | 4324 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少69.55 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加99.85
20 | 金属微孔天花吊顶 | 乐雅/600*600mm | m2 | 125.3 | 200 | 25060 | 120.87 | 200 | 24174 | -4.43 | -886 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少51 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加87 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：减少22.3
21 | 抗静电活动地板 | 珠海沈飞/600*600*32mm | m2 | 264.4 | 75 | 19830 | 122.93 | 75 | 9219.75 | -141.47 | -10610.25 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加9 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加88.1 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少62.35 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：减少69.55
22 | 甲级钢制防火门 | 旭阳永辉/1500*2200mm | m2 | 13.2 | 970 | 12804 | 10.05 | 970 | 9748.5 | -3.15 | -3055.5 | 审计核减
23 | 甲级钢制防火门 | 旭阳永辉/1000*2200mm | m2 | 6.6 | 55 | 363 | 6 | 55 | 330 | -0.6 | -33 | 审计核减
24 | 金属镀锌弱电线槽 | 雷正/100*100mm | m | 91 | 72 | 6552 | 79 | 72 | 5688 | -12 | -864 | 审计核减
25 | 金属镀锌强电线槽 | 雷正/100*100mm | m | 73 | 72 | 5256 | 66.77 | 72 | 4807.44 | -6.23 | -448.56 | 审计核减
26 | 网格桥架（镀锌） | 雷正/400*150*2.2MM | m | 71 | 120 | 8520 | 0 | 120 | 0 | -71 | -8520 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少10 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少16 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少20 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：减少25
27 | 网格桥架（镀锌） | 雷正/200*100*2.2MM | m | 62 | 100 | 6200 | 0 | 100 | 0 | -62 | -6200 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少12 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少18 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少16 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：减少16
29 | 电力电缆1 | 金龙羽/ZR-YJV-4*185+1*95 | m | 290 | 780 | 226200 | 353 | 780 | 275340 | 63 | 49140 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加8 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加195 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少40 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：减少100
30 | 电力电缆2 | 金龙羽/ZR-YJV-4*150+1*70 | m | 190 | 650 | 123500 | 160 | 650 | 104000 | -30 | -19500 | 审计核减
31 | 电力电缆3 | 金龙羽/ZR-YJV-4*185+1*95 | m | 145 | 780 | 113100 | 0 | 780 | 0 | -145 | -113100 | 合同内减少 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少70 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少75
32 | 照明线 | 金龙羽/ZR-BV-2.5m² | m | 689.19 | 3.2 | 2205.408 | 579.36 | 3.2 | 1853.952 | -109.83 | -351.456 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少290 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少100
33 | 插座电源线 | 金龙羽/ZR-RVV-3*6m² | m | 302.22 | 22.6 | 6830.172 | 367.67 | 22.6 | 8309.342 | 65.45 | 1479.17 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：减少150 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：减少115
34 | 线槽 | 鸿辰/25mmx12.5mm | m | 240 | 3 | 720 | 146.62 | 3 | 439.86 | -93.38 | -280.14 | 审计核减
35 | 灯盘 | 佛山照明/600*1200 | 个 | 32 | 175 | 5600 | 38 | 175 | 6650 | 6 | 1050 | 合同内增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加3 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加3 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：减少2 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
36 | 接地铜排 | 国优/30*3mm | m | 99 | 107 | 10593 | 97 | 107 | 10379 | -2 | -214 | 审计核减
37 | 应急照明灯 | 平安/PA-ZFZD-E2W-DT1 | 个 | 9 | 85 | 765 | 8 | 85 | 680 | -1 | -85 | 审计核减
38 | 出口指示灯 | 平安/PA-BLZD-T1LR0E3W | 个 | 7 | 65 | 455 | 5 | 65 | 325 | -2 | -130 | 审计核减
39 | 新风机1 | 绿岛风/DPT15-42B | 台 | 5 | 2000 | 10000 | 3 | 2000 | 6000 | -2 | -4000 | 审计核减
40 | 新风机2 | 绿岛风/DPT15-42B | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | -1 | -2000 | 审计核减
42 | 新风机配套及安装 | 定制 | 项 | 5 | 15000 | 75000 | 4 | 15000 | 60000 | -1 | -15000 | 审计核减
43 | 柜式灭火装置1 | 鑫亿安/GQQ120/2.5 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 1 | 8000 | 8000 | -1 | -8000 | 审计核减
46 | 七氟丙烷药剂 | 鑫亿安/HFC-227ea | kg | 617.5 | 88 | 54340 | 509.5 | 88 | 44836 | -108 | -9504 | 审计核减
52 | 泄压口 | 定制 | 个 | 5 | 1300 | 6500 | 3 | 1300 | 3900 | -2 | -2600 | 审计核减
53 | 温度传感器 | 泛海三江/JTW-ZD-920(A2) | 个 | 13 | 80 | 1040 | 11 | 80 | 880 | -2 | -160 | 审计核减
54 | 感烟探测器 | 泛海三江/JTY-GD-930 | 个 | 13 | 80 | 1040 | 11 | 80 | 880 | -2 | -160 | 审计核减
| 地面瓷砖拆除 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 57 | 39.46 | 2249.22 | 57 | 2249.22 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加57 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加31
| 置物架拆除 | 定制 | 套 | 0 |  | 0 | 32 | 92.2 | 2950.4 | 32 | 2950.4 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加22 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加40 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加8
| 排水槽 | 定制 | 米 | 0 |  | 0 | 37.2 | 350 | 13020 | 37.2 | 13020 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加50
| 硅酸钙板 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 136.53 | 59.64 | 8142.6492 | 136.53 | 8142.6492 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加142.2
| 硅酸钙板龙骨 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 76.8 | 84.72 | 6506.496 | 76.8 | 6506.496 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加142.2
| 支撑方钢 | 定制 | 条 | 0 |  | 0 | 9 | 92.86 | 835.74 | 9 | 835.74 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加9
| 机房一级防火烤漆彩钢板 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 434.41 | 351.68 | 152773.3088 | 434.41 | 152773.3088 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加198.2 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加142.2 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加118
| 水泥浆找平 | 定制 | m3 | 0 |  | 0 | 42.13 | 49.26 | 2075.3238 | 42.13 | 2075.3238 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加70.5 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5
| 地面刷防静电底油 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 92 | 42.78 | 3935.76 | 92 | 3935.76 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加53.5
| 地面导电铜网 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 92 | 177.61 | 16340.12 | 92 | 16340.12 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加53.5
| 地面批刮防静电砂浆 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 92 | 35.44 | 3260.48 | 92 | 3260.48 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加53.5
| 地面刮防静电腻子 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 92 | 49.54 | 4557.68 | 92 | 4557.68 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加53.5
| 环氧树脂防静电地坪漆 | 定制 | m² | 0 |  | 0 | 84.8 | 20.2 | 1712.96 | 84.8 | 1712.96 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加38.5 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加53.5
| 线槽开孔 | 定制 | 孔 | 0 |  | 0 | 2 | 134.21 | 268.42 | 2 | 268.42 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加2
| 接地引入点 | 定制 | 点 | 0 |  | 0 | 2 | 22.4 | 44.8 | 2 | 44.8 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加2
| 镀锌扁钢 | 定制 | 项 | 0 |  | 0 | 31.29 | 80.94 | 2532.6126 | 31.29 | 2532.6126 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加14 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加13 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加13 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加11
| 多股接地铜芯线 | 定制 | m | 0 |  | 0 | 51.4 | 104.88 | 5390.832 | 51.4 | 5390.832 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加100
| 机房空调排水 | 定制 | 项 | 0 |  | 0 | 4 | 312.3 | 1249.2 | 4 | 1249.2 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加1 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加1 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加1 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加1
| 配电开关 | 施耐德400A/三相 EZD400E/3P 400K | 个 | 0 |  | 0 | 2 | 1674.09 | 3348.18 | 2 | 3348.18 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
| 断路器 | 施耐德EZD160E/3P 125N | 个 | 0 |  | 0 | 2 | 551.01 | 1102.02 | 2 | 1102.02 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
| 断路器 | 施耐德EZD250E/3P 250N | 个 | 0 |  | 0 | 4 | 800 | 3200 | 4 | 3200 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加4
| 小型断路器 | 施耐德EA9AN 3P C63A | 个 | 0 |  | 0 | 12 | 160 | 1920 | 12 | 1920 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加12
| 小型断路器 | 施耐德EA9AN 3P C20A | 个 | 0 |  | 0 | 2 | 120 | 240 | 2 | 240 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
| 小型断路器 | 施耐德EA9AN 1P C20A | 个 | 0 |  | 0 | 6 | 80 | 480 | 6 | 480 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加6
| 控制线缆 | 定制 | 米 | 0 |  | 0 | 857.2 | 5.63 | 4826.036 | 857.2 | 4826.036 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加195 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加300 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加170 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加250
| 柱子钢筋卷18#/10# | 定制 | 个 | 0 |  | 0 | 4 | 1124.45 | 4497.8 | 4 | 4497.8 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加4
| 墙体圈梁8#10# | 定制 | 米 | 0 |  | 0 | 17 | 232.2 | 3947.4 | 17 | 3947.4 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加17
| 电力电缆 | 金龙羽ZC-YJV 4*35+1*16 | 米 | 0 |  | 0 | 150 | 145.65 | 21847.5 | 150 | 21847.5 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加150
| 48芯光缆 | 松普/48芯 | 米 | 0 |  | 0 | 300 | 24 | 7200 | 300 | 7200 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加300
| ODF光纤配线架 | 定制 | 个 | 0 |  | 0 | 14 | 1500.79 | 21011.06 | 14 | 21011.06 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加1 SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加2 SZSF-XLGC-SZJYGCBGD-001：增加9 SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
| ODF柜 | 定制 | 个 | 0 |  | 0 | 2 | 600 | 1200 | 2 | 1200 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-GFZXGCBGD-001：增加2
| 门框扩大 | 定制 | 项 | 0 |  | 0 | 1 | 318.42 | 318.42 | 1 | 318.42 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加1
| 地面抬高12公分 | 定制 | m2 | 0 |  | 0 | 6.73 | 242 | 1628.66 | 6.73 | 1628.66 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加48
| 楼层板加固槽钢切除 | 定制 | 项 | 0 |  | 0 | 1 | 1945.07 | 1945.07 | 1 | 1945.07 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDYSGCBGD-001：增加1
| 信息点位恢复 | 定制 | 个 | 0 |  | 0 | 2 | 13.08 | 26.16 | 2 | 26.16 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-JDESGCBGD-001：增加4
四、视频云计算设备及软件
10 | LVS对象存储服务器 | 华为/TaiShan200K (Model 2280K) | 台 | 2 | 92700 | 185400 | 0 | 92700 | 0 | -2 | -185400 | 产品型号变更 | SZSF-XLGC-HWGCBGD-001
| LVS对象存储服务器 | 天宫之印/TG225 A1 | 台 | 0 |  | 0 | 2 | 92700 | 185400 | 2 | 185400
11 | 对象存储 | 华为/TaiShan200K (Model 2280K) | 台 | 3 | 257500 | 772500 | 0 | 257500 | 0 | -3 | -772500 | 产品型号变更 | SZSF-XLGC-HWGCBGD-002
| 对象存储 | 天宫之印/TG225 A1 | 台 | 0 |  | 0 | 3 | 257500 | 772500 | 3 | 772500
六、平台服务层软件
| 智能视频监控PC客户端应用软件V1.0 | 迈科思腾/iMosClient | 套 | 0 |  | 0 | 1 | 352800 | 352800 | 1 | 352800 | 合同外增加 | SZSF-XLGC-MKGCBGD-001：增加1
9.11机房配套装修
5 | 实心砖墙 | 定制 | m3 | 60 | 361 | 21660 | 7.8962 | 361 | 2850.5282 | -52.1038 | -18809.4718 | 审计核减
合计 | [10 empty] | 2573306.1647