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	项目编号：
	SZDL2026001797

	项目名称：
	PVPS减压降温泵组

	包号：
	A

	项目类型：
	货物类

	采购方式：
	公开招标

	货币类型：
	人民币

	评标方法：
	综合评分法（新价格分算法）
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	序号
	内容

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）


[bookmark: _Toc238482652][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc232502640][bookmark: _Toc153989346][bookmark: _Toc192498100][bookmark: _Toc31576][bookmark: _Toc202428543][bookmark: _Toc244127884]符合性审查表
	序号
	内容

	1
	将一个包或一个标段的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	3
	分项报价或投标总价高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；

	4
	出现异常低价投标（响应）审查的任一情形的或评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；

	5
	所投产品、工程、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	6
	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	7
	投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	8
	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；

	9
	投标文件电子文档带病毒；

	10
	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的；

	11
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形；

	12
	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；

	13
	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致。
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评标信息
	评标方法：综合评分法（新价格分算法）
	

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。




	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	30

	
	价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术部分
	58

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	人员保障
	2
	（一）评分内容：
供应商为本项目服务的设计人员和项目管理人员名单。
1.具备理工类专业本科（或以上）学历，同时具备泵组相关的同类业绩经验，每提供一人得20分，最高得100分。
（二）评分依据：
1.通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。
2.涉及考察团队成员学历的，要求提供学历证书以及学信网查询记录等证明材料复印件（扫描件）作为得分依据。对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，除要求提供证书扫描件，还需提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明），海外留学（含港澳台）人员学历无法通过学信网站查询，应当提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图。
3.涉及考察团队成员相关业绩经验的，投标人须提供同类业绩合同关键页，并提交由投标人出具的加盖公章的声明函。声明函应载明团队人员姓名、岗位及其在该项业绩中承担的工作内容。
4.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	技术要求偏离情况
	35
	（一）评分内容：
依据投标人提供的《技术要求偏离表》中对技术需求参数指标的响应情况进行评判，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分：
1.标注为“★”为实质性条款，负偏离将会导致投标无效；
2.标注为“▲”为重要条款，每负偏离一项扣3.2分，扣完为止；
3.无标注的为一般技术条款，每负偏离一项扣0.8分，扣完为止；
最低得0分。
（二）评分标准：
依据《技术要求偏离表》和要求提供的证明材料进行打分；技术要求中如有要求提供证明文件的，投标人应按要求提供相应的证明文件，否则评委将按负偏离进行处理。

	
	3
	泵组流程设计方案
	8
	（一）评分内容：
投标人提供泵组流程设计方案，需包含但不限于以下内容：
1.流程介绍说明；
2.主要设备介绍；（所投泵组产品需体现以下技术指标：（1）抽速、（2）极限真空、（3）漏率、（4）噪声水平、（5）装机功率，需提供出厂检验证明或产品彩页等证明材料）
3.方案优势及特点。
（二）评分依据：
1.提供任意一项内容得10分，提供任意两项内容得25分，全部提供得50分；不提供不得分。
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，具体如下：
（1）技术方案合理并完整，对项目设计难点和重点理解准确，采用的工艺及设备成熟，加50分；
（2）技术方案较合理，较完整，对项目设计难点和重点理解较准确，采用的工艺及设备较成熟，加25分；
（3）技术方案合理性一般，对项目设计难点和重点理解不太准确，采用的工艺及设备一般，加10分；
（4）其他情况，不加分。

	
	4
	进度计划
	4
	（一）评分内容：
投标人提供进度计划方案，需包含但不限于以下内容：
1.全周期的设计制造进度计划（包含设计、采购、制造、试验等）；
2.进度计划过程中存在的风险；
3.拟定的可行性保障措施。
（二）评分依据：
1.提供任意一项内容得10分，提供任意两项内容得25分，全部提供得50分；不提供不得分。
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，具体如下：
（1）计划编制合理、完整，对风险点把控准确，拟定保障措施齐全且可行性强，加50分；
（2）计划编制较合理、较完整，对风险点把控较准确，拟定保障措施较齐全且可行性较强，加25分；
（3）计划编制一般，对风险点把控一般，拟定保障措施一般，加10分；
（4）其他情况评价为差，不加分。

	
	5
	泵组验收测试方案
	5
	（一）评分内容：
投标人根据本项目的验收要求，提供泵组验收时的测试方案。
（二）评分依据：
1.提供以上内容得50分。
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，具体如下：
（1）验收方案内容全面、体系完整，各环节验收内容与验收标准明确，验收流程清晰完整，加50分
（2）验收方案内容较全面、体系完整，各环节验收内容与验收标准较明确，验收流程较清晰完整，加25分
（3）验收方案内容全面性一般、各环节验收内容与验收标准明确性一般，验收流程完整性一般，加10分
（4）其他情况，不加分。

	
	6
	制造过程关键工艺质量控制规程性
	4
	（一）评分内容：
投标人提供制造过程关键工艺质量控制规程文件需包括：（1）气密性测试、（2）氦质谱检漏方法、（3）管道清洁安装方案、（4）原材料、阀门、管道、管件采购及入厂质量检查制度和原料自检报告等佐证材料。
（二）评分依据：
1.每提供任意一项内容得12.5分，全部提供得50分；不提供不得分。
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，具体如下：
（1）提供文件完整，内容详细，制定合理，加50分
（2）提供文件基本完整，内容基本详细，制定基本合理，评价为良，加25分
（3）提供文件完整性一般，内容详细程度一般，制定合理性一般，评价为中，加10分
（4）提供文件不完整，内容不详细，方案制定不合理性，评价为差，不加分。

	3
	商务部分
	11

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	对商务条款的响应程度
	5
	（一）评分内容：
投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据投标人对招标文件商务部分的响应情况进行打分，全部满足要求的得100分。
1.标注“★”号条款被视为重要的指标或性能要求，负偏离将会导致投标无效处理。
2.标注“▲”的关键参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止。
3.无标注的一般参数条款，每负偏离一条扣2.25分，扣完为止。
（二）评分标准：
依据《商务条款偏离表》和要求提供的证明材料进行打分；商务要求中如有要求提供证明文件的，投标人应按要求提供相应的证明文件，否则评委将按负偏离进行处理。

	
	2
	同类业绩
	6
	（一）评分内容：
投标人或产品制造商自2019年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）以来承担过同类用于2K或2K以下低温系统的氦气循环泵组设备销售或研制业绩的经验。
每提供一个符合要求的同类业绩得20分，最高得100分。
（二）评分依据：
1.需提供合同关键信息页（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）及任意金额发票。
2.通过合同关键信息等无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如技术协议、项目报告或合同甲方出具的证明文件等。
3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	4
	诚信部分
	1

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	诚信情况
	1
	（一）评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。
（二）评分依据:
采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。












政府采购
招标文件
（货物类）
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特别警示条款
参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。



警示条款
一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》
第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：
　（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
　（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
　（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
　（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
　（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
　（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
　（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：
　（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
　（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
　（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
　（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
　（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
　投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
　第七十九条 供应商有符合下列情形之一的，属于恶意投诉，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：
　（一）投诉人捏造事实、提供虚假材料，或者在一年内累计两次投诉而无实据的。
　（二）假冒他人名义进行投诉的。
　（三）拒不配合进行有关调查，情节严重的。
　（四）投诉已经处理并答复完毕，投诉人就同一事项又提出投诉且未提供新的有效证据的。
三、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”，并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。
为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。
根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。
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备注：
1.本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
2.“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其它关键信息、招标项目需求、投标文件格式、合同条款及格式、附件等内容。
3.“通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
4.当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。
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第一册专用条款
[bookmark: _Toc238482657][bookmark: _Toc9124][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc192498105][bookmark: _Toc202428548][bookmark: _Toc232502645][bookmark: _Toc153989352][bookmark: _Toc244127889][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK17]PVPS减压降温泵组的招标项目潜在投标人应在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）（登录深圳政府采购智慧平台）获取招标文件，并于2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前递交电子投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：SZDL2026001797
2.项目名称：PVPS减压降温泵组
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.预算金额：含税人民币壹仟零捌拾万元整（¥10,800,000.00）
4.最高限价：含税人民币壹仟零捌拾万元整（¥10,800,000.00）
5.采购需求：
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求（服务需求）
	备注

	PVPS减压降温泵组
	1
	套
	详见招标文件
	


[bookmark: _Hlk187252019]6.合同履行期限：详见招标文件。
7.本项目不接受联合体投标，详见“申请人的资格要求”。
二、申请人的资格要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（提供营业执照或事业单位法人证书或身份证等证明资料复印件或扫描件）。如果参与投标的供应商为分公司（或分所）则须提供分公司（或分所）营业执照、其所属总公司（或总所等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司（或总所）营业执照。不接受同一总公司（或总所授权两家或以上分公司（或分所）同时参与本项目投标，也不接受总公司（或总所与分公司（或分所）同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。个体工商户参与投标的需注明经营者信息。以上证明材料均需提供复印件或扫描件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目。
3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包；本项目允许进口产品参与投标；（本项目接受进口产品投标，也鼓励国内产品参与投标：若所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件）；若所投产品是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；）
4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);
6.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)；
7.提供承诺参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规(2023)3号)列明的严重违法失信行为(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
10.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。
注：（1）“信用中国”的“重大税收违法失信主体名单”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。
（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起至2026年**月**日**:**（北京时间）。（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）
地点：登录深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的招标文件。
方式：在线下载。
售价：免费。
凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于自本公告发布之日起至2026年**月**日**:**期间（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）登录深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的采购文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购智慧(监管)平台网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）网上报名投标，方法为在网上办事子系统后点击“【招标公告】→【我要报名】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）的供应商，请先办理密钥（请点击），深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼前台（咨询电话：0755-83948165、0755-83938966、4008301330）绑定深圳政府采购智慧(监管)平台用户,再进行投标报名。在网上报名后，点击“【我的项目】→【项目流程】→【采购文件下载】”进行采购文件的下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间：所有投标文件应于2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）之前上传到深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）。具体操作为登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为250MB，超过此容量的文件将被拒绝。
2.开标时间和地点：定于2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告），在深圳公共资源交易中心（公诚管理咨询有限公司）公开开标。供应商可以登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
3.在线解密：投标人须在开标当日2026-**-** **:00~2026-**-** **:00（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
4.投标提醒
请各供应商在投标前根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》要求，核实自身是否存在特别警示条款中，关于供应商参与投标禁止的情形。
5.其他说明：
本项目允许使用电子营业执照加、解密。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。 重要提示： （1）使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家工商总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。 （2）电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。 （3）已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，4008301330（CA办理指引详见链接https://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597167584）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2.报名操作：投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购网上报名投标，方法为登录深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网后点击“招标公告”选中要报名标段点击“我要报名”或“待办→邀请提醒”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】→【上传投标文件】功能点中进行“撤标”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（统一用户中心 https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）,先办理注册手续（注册咨询：0755-36568999）,再进行投标报名。在网上报名后，点击“我的项目→项目流程”中进行招标文件的下载。
3.开标操作：投标人可以登录“深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网站”，在系统登录首页面即可查看开标情况。
4.投标操作：具体操作为登录“深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/） 网站”，用“我的项目→项目流程→递交投标(应答)文件→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为250MB，超过此容量的文件将被拒绝。
5.采购文件澄清/修改事项：2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前，供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧(监管)平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。（重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。质疑材料现场提交、邮寄地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33楼33E。质疑咨询电话：0755-83539052。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。） 
6.深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）有权对投标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）,在深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。供应商需保留其按照公告明确的方式获取采购文件的相关证明材料（如登录“深圳政府采购智慧平台”下载采购文件的相关截图等），用以证明其具有依法提出质疑的权利。
7.本项目不需要投标保证金。
8.项目中标(成交)供应商可凭借中标通知书和采购合同向金融机构申请政府采购订单融资，详情可登录深圳要素交易金融服务平台https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/（或从【深圳政府采购智慧平台】点击【金服平台】），咨询电话0755-36568999转8或拨打0755-88653331。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1．采购人信息
采购人：深圳先进光源研究院
地址：深圳市光明区荔湖西路618号
联系方式：刘老师，0755-21096025
[bookmark: _Toc152944585]2.采购代理机构
名称：公诚管理咨询有限公司
地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33楼33E
联系方式：赵妍洁、王烁林、卢修宇、陈泽斌、陈志红、宋晋刚、宗正月 15218809324、13688834073、zhaoyj.gcmc.gd@chinaccs.cn
3.项目联系方式
采购项目联系人：赵妍洁、王烁林、卢修宇、陈泽斌、陈志红、宋晋刚、宗正月
[bookmark: _Hlk234595811]采购项目联系人电话：15218809324、13688834073、zhaoyj.gcmc.gd@chinaccs.cn
系统技术支持：0755-36568999转1转1
具体时间节点已公布的招标公告内容为准，完整公告内容详见：http://zfcg.szggzy.com:8081


[bookmark: _Toc153989353][bookmark: _Toc232502646][bookmark: _Toc192498106][bookmark: _Toc202428549][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc238482658][bookmark: _Toc244127890]
第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
[bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc25847][bookmark: _Toc202428550][bookmark: _Toc232502647][bookmark: _Toc192498107][bookmark: _Toc238482659][bookmark: _Toc153989354][bookmark: _Toc244127891][bookmark: _Toc60560625][bookmark: _Toc60631620][bookmark: _Toc73518117][bookmark: _Toc73517639][bookmark: _Toc73521635][bookmark: _Toc101074876][bookmark: _Toc73521547][bookmark: _Toc100052364]一、对通用条款的补充内容

	通用条款序号
	涉及事项
	具 体 补 充 内 容

	3.1
	采购人
	深圳先进光源研究院

	3.2
	社会采购代理机构
	公诚管理咨询有限公司

	5.3
	联合体投标
	招标公告中详见申请人的资格要求

	9
	踏勘现场
	不组织

	10
	标前会议
	不组织

	12/13
	招标文件的澄清和修改
	不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在采购代理机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息

	20
	投标有效期
	120个日历日

	21
	关于投标保证金
	不需要

	22
	投标人的替代方案
	不接受

	25
	投标文件的大小
	投标文件大小不得超过250MB

	26
	[bookmark: _Hlk71664860]样品、现场演示、方案讲解
	无

	37
	评审方法
	综合评分法

	38
	定标方法
	非评定分离

	46
	履约担保
	无


备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。
[bookmark: _Toc153989355][bookmark: _Toc192498108][bookmark: _Toc232502648][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc202428551][bookmark: _Toc238482660][bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc244127892]
二、其他关键信息
（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项
[bookmark: _Hlk72579465]中标供应商数量信息
	中标供应商数量
	1家

	候选中标供应商数量
	3家



（二）其他事项
1.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例
（1）投标人提供的货物全部均由优惠主体制造或提供的服务（工程）全部由优惠主体承接（承建），则对其投标总价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。
备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
[bookmark: _Hlk71970739][bookmark: _Hlk71924718]（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为详见用户需求书中的内容。
（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章 投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。
2.本国产品价格扣除
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章 投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
3.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4.关于政府采购订单融资政策
参与深圳市政府采购活动的供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标（成交）通知书和采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，详情可登录深圳要素交易金融服务平台（网址：https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/）。
本项目类型为货物类：
（一）代理服务费以《中标通知书》确定的中标金额作为计算基数，依据《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购【2018】27号）代理费用参考标准，按差额定率累进法计算后的70%进行收取。
（二）中标金额的各部分费率如下表：
	类别
金额(万元)
	工程采购
	货物采购
	服务采购

	100以下
	1.00%
	1.50%
	1.50%

	100-500
	0.70%
	1.10%
	0.80%

	500-1000
	0.55%
	0.80%
	0.45%

	1000-5000
	0.35%
	0.50%
	0.25%


如某货物采购项目，中标金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：
标准代理服务费＝（（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费））*折扣率（或1-下浮率）＝（100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%）*折扣率（或1-下浮率）=（1.5万元+4.4万元+0.8万元）*折扣率（或1-下浮率）＝6.7万元*折扣率（或1-下浮率）
（三）中标供应商中标后，必须按规定采用银行对公转账方式向公诚管理咨询有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按以下规定执行：
 经营性账户信息如下：
账户名称：公诚管理咨询有限公司
开户行：中信银行广州花园支行
银行账号：3110910037672627663
备注：招标代理机构项目编号后5位数 +中标金额+服务费。
[bookmark: _Toc128884461]招标代理机构项目编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E27663
[bookmark: _Toc192498109][bookmark: _Toc153989356][bookmark: _Toc202428552][bookmark: _Toc21688][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc232502649][bookmark: _Toc238482661][bookmark: _Toc244127893]
第三章 用户需求书
[bookmark: _Toc232502650][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc153989357][bookmark: _Toc16830][bookmark: _Toc192498110][bookmark: _Toc238482662][bookmark: _Toc202428553][bookmark: _Toc244127894]一、项目基本信息
	序号
	采购计划编号
	采购项目名称
	预算限额（元）
	备注
	所属行业

	1
	ZXBZ20264403018046
	PVPS减压降温泵组
	10,800,000.00
	接受进口
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]工业


[bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc192498111][bookmark: _Toc202428554][bookmark: _Toc25409][bookmark: _Toc232502651][bookmark: _Toc238482663][bookmark: _Toc244127895][bookmark: _Toc153989358]二、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	本项目招标文件_第三章 用户需求书中标★的要求


注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
[bookmark: _Toc192498112][bookmark: _Toc152944590][bookmark: _Toc172144170][bookmark: _Toc167369182][bookmark: _Toc202428555][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc232502652][bookmark: _Toc238482664][bookmark: _Toc2725][bookmark: _Toc244127896]三、货物清单明细
（一）采购货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算限额
（元）
	备注
	所属行业

	1
	PVPS减压降温泵组
	1
	套
	10,800,000.00
	接受进口
	工业


备注：
1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3.本项目的核心产品为: PVPS减压降温泵组
[bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc192498113][bookmark: _Toc202428556][bookmark: _Toc24478][bookmark: _Toc232502653][bookmark: _Toc238482665][bookmark: _Toc244127897]四、具体技术要求
说明：
1.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2.带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
3.招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，原件备查，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。
4.涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML，所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。
5.招标技术要求出现“不小于”“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。
6.相关检测报告的名称允许和招标产品名称有细微出入，只要是同类产品且参数符合均认可。要求提供的证书认证范围名称与本文件要求不一致的，如提供发证机构盖公章的情况说明函（说明证书认证范围产品与本项目招标产品为同一类产品且技术参数符合本项目要求的）也予以认可，若未提供，视为不符合。
7.重点提醒：投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性,除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性(不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等)，并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
	[bookmark: _Hlk244013052]序号
	货物名称
	技术参数要求

	1
	PVPS减压降温泵组
	1.投标人提供的PVPS减压降温泵组符合现场条件，现场条件要求详见技术协议第2章。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK11]2.PVPS减压降温泵组应包含3组泵组（PVPS1，PVPS2及PVPS3），共同服务于测试平台。PVPS减压降温泵组入口通过3条DN300的主管线与采购人侧测试平台相连，出口通过3条DN150 的管线与采购人压缩机系统相连。其接口与基本布局图需满足技术协议第3章的全部要求。

	
	
	[bookmark: _Hlk240639784]★3.设计需满足具体如下指标：吸气温度300 K，吸气压力25 mbar ，质量流量需满足PVPS1≥11.5 g/s，PVPS2≥11.5 g/s及PVPS3≥4 g/s。需提供泵组选型计算说明及初步P&ID图。（需能体现满足以上各项指标参数要求）

	
	
	▲4.PVPS减压降温泵组占地面积应满足技术协议第3章要求。设计应便于维护和维修，布局时需要与采购人沟通布局信息，考虑留有合适的设备维护通道，最终布局需要经采购人审核。提供泵组初步布局图。

	
	
	5. 投标人可以基于技术上的安全性和经济性来决定型号的选择和组装，需考虑PVPS减压降温泵组的效率、变频器的控制、设备的过热和泄露问题。

	
	
	[bookmark: _Hlk240382195]6. PVPS减压降温泵组入口氦气来自于测试平台的2 K低温回气，经过加热器后，到达PVPS时的入口温度为280 - 313K。需满足具体如下要求：入口压力为20-30 mbar，出口压力要求为1.05-1.18 bar，PVPS减压降温泵组将负压回路的氦气压缩后排入主低压回气管线，通过螺杆压缩机完成氦气回收循环。

	
	
	▲7.在测试平台稳定运行期间，气体入口温度为环境温度，但不排除有较冷的气体进入减压降温泵的情况。250K的入口温度在短时间内不能降低PVPS的性能和损坏设备。在小于250K时，PVPS减压降温泵组需启动自动连锁保护。气体入口温度需通过在减压降温泵进气口管线上的一个法兰口进行监测。

	
	
	8.测试平台2 K运行期间，PVPS减压降温泵组的入口压力为20-30 mbar之间，需在最低至1 mbar 的进气压力下PVPS泵组也能够运行。出口压力取决于制冷设备的运行模式，范围在1.05-1.18bar 之间。

	
	
	9.当启动PVPS减压降温泵组时，入口压力将在1.05 bar和1.2 bar之间。在此进气压力下，PVPS减压降温泵组需能够自动达到l mbar的压力，而不受压缩级数的影响。需提供与进气压力相关的体积流量图表。（需能体现满足以上各项指标参数要求）

	
	
	▲10.每组泵组（即PVPS1、PVPS2及PVPS3）的下游均需安装氦冷却装置，使氦气的排气温度低于313 K，冷却器后需安装相应温度计来检测排气温度。

	
	
	[bookmark: _Hlk240535974]▲11.真空泵的电机需用冷却水进行冷却或风冷。冷却单元应包括用于普通冷却水供应和回水管道的手动阀门、用于监控所有关键温度和压力的仪器仪表、合适的排水阀和排空气的排空阀（根据冷却方式提供必备的配件）。

	
	
	[bookmark: _Hlk243063606]▲12. PVPS减压降温泵组可以是无油的，也可以是与螺杆压缩机使用相同油号的湿泵。所提供泵油需经过除水等处理，油品品质满足螺杆压缩机用油指标要求。正常运行期间，PVPS的供气入口检测的杂质（<1 ppm）。最大允许的排气端油杂质是5 ppm。

	
	
	▲13.在运行和关闭期间，PVPS减压降温泵组系统的所有含氦部分需保证无氦气泄露。PVPS系统在运行状态下总体氦漏率要求为≤1*10-3 mbar*l/s。PVPS组件中的所有设备，包括但不限于安全阀、止回阀和截止阀，在组装之前都需进行单独的氦气泄漏测试。供应商交付时应提供上述设备的氦气泄露测试报告或出厂证明报告。

	
	
	[bookmark: _Hlk240297777]▲14.泵组可独立运行，每组泵组入口和出口各配置一个隔断阀，阀门内漏率要求≤5*10-6mbar*l/s。

	
	
	▲15.系统所有法兰接口和阀门需采用适合氦气工质的型号，调节阀需选择波纹管密封，阀门需配备位置反馈器。

	
	
	▲16. PVPS减压降温泵组需为低振动设计，在每个单独的泵的支撑撬装上安装减震器，系统整体为一个完整减震系统。

	
	
	[bookmark: _Hlk240536020]17. 投标人需要考虑PVPS吸气端可能引发的共振问题（由PVPS泵引起）。

	
	
	18.泵组在正常工作时噪音级别不得大于90 dB (A)。

	
	
	▲19. PVPS需能在零流量和最大可接受流量之间的任何流量下工作，并能实现吸入压力从最低可接受压力到大气压力之间的稳定控制。在10-40 mbar的范围内吸气压力波动小于±0.1 mbar。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]▲20. PVPS减压降温泵组需能够在正常工况下至少连续运行3000小时，不发生维护及维修。泵组的轴承设计需保证至少6000小时的连续运行。

	
	
	[bookmark: _Hlk240382369]▲21.泵组泵单元核心组件由泵组制造商原厂生产，需提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	22.在系统配置中需要考虑泵组维修更换时增加独立抽空功能。

	
	
	23.罗茨泵和机械泵之间采用合适的温度传感器进行温度监控，温度传感器选取时应考虑质量及密封性能。

	
	
	24.如采用湿泵方案，每套泵组单元下方需设置集油槽。

	
	
	25.系统所有真空管路的零部件均按照真空系统密封要求进行焊接、装配、处理，连接法兰符合真空密封法兰形式要求。

	
	
	★26.整体结构设计、布线设计、管道连接设计、阀门等机械设计需要经采购人确认。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk240639694]▲27. PVPS减压降温泵组验收测试包括工厂验收和现场验收两部分。验收内容应符合技术协议第5章的全部内容以及投标人投标响应情况。

	
	
	28. PVPS减压降温泵组各站点对应的每组泵组需设计独立的控制系统，在控制逻辑上相互独立，互不影响。每组泵组的控制系统均包括手动和自动两种模式。

	
	
	[bookmark: _Hlk240382461]▲29.手动控制模式下，要求各泵的启停、转速，旁通阀门的开启、开度大小等可以手动操作或者设置；泵单元前后端阀门的动作需与泵的操作绑定在一起自动动作，投标人需设计相关动作以保护泵单元。

	
	
	30.自动控制模式的控制目标是各站点的压力（P1、P2、P3、P4、P5），压力信号由采购人提供，各压力信号需要统一采集到减压降温泵组控制系统中。单组、两组或者三组泵组可在有需要的情况下共同服务于同一个测试平台工作。

	
	
	▲31.自动控制模式中，各站点采集的5个不同压力信号（P1、P2、P3、P4、P5），默认情况下，单组泵组工作过程中只取其对应站点中的一个信号作为控制目标。PVPS1可选择P1作为控制信号，PVPS2选择P2或P5中其中一个作为控制信号，PVPS3选择P3、P4或者P5中其中一个作为控制信号。控制压力信号通过控制界面人工选择。

	
	
	32.自动控制模式中，各站点采集的5个不同压力信号（P1、P2、P3、P4、P5），每组泵组只选择对应的站点压力作为控制信号，特殊情况下，单套泵组工作过程中可选择任意一个压力信号作为自动控制目标，如PVPS1选择P3点压力作为控制信号。需要设置特殊权限密码，只有采购人的相关人员可以完成本操作。

	
	
	33.泵组压力控制信号需可切换，既可以使用各站点压力作为控制信号，也可以使用泵组入口压力作为控制信号。

	
	
	34.自动控制模式下，测试站由常压1000 mbar向31 mbar的自动转换过程，要控制单套泵组的整体抽速，过程中，单组泵组的排气口最大流量不超过15 g/s，尤其在初始阶段，压力接近1000 mbar时满足该要求。

	
	
	▲35.自动控制模式下，当测试站点压力到目标压力31 mbar后，要在30分钟内将压力稳定到小于±0.1 mbar。

	
	
	36.电气控制系统需采用带PLC的控制器，同时自带本地操作面板，来实现所有监控操作，能够读出运行参数和相关状态以满足本地调试的需要。

	
	
	37.控制器需提供两个Profinet现场总线通信接口给采购人，采购人可以通过这个接口远程实现本地操作面板能实现的所有功能。

	
	
	38.为保证泵的稳定运行，防止因泵控制系统故障延误整个系统运行，投标人在交货时需提供PLC和面板的编程程序给采购人作为备份。

	
	
	▲39.在交货时，需随货提供备份程序、电气图、与投标人信号交互(监视量和控制量)的信号和对应的地址列表，及详细的说明，以便采购人能进行泵的远程控制的工作。

	
	
	▲40.泵组验收测试时，投标人和采购人控制调试人员需到现场,要求验收测试时实现双方通讯调试成功，并实现泵的远程调试功能。验收测试完成后，中标人需提供修改后的备份程序给采购人。

	
	
	▲41. PVPS减压降温泵组系统设备交付应符合技术协议7.1及7.2小节内容。

	[bookmark: _Hlk222821351]
	
	▲42. PVPS减压降温泵组文件交付及文件要求需符合技术协议7.3及7.4小节内容。

	
	
	▲43. PVPS减压降温泵组安全、连锁及故障分析需符合技术协议第8章内容。

	
	
	▲44. PVPS减压降温泵组需提供设备安装场地及环境、供电系统、冷却水系统、仪表空气系统、管路连接及现场安装的要求及服务，具体见技术协议第9章内容。需提供泵组公用设施初步需求。

	
	
	45. PVPS减压降温泵组生产过程中管理质量需符合技术协议第10章内容。

	
	
	▲46. PVPS减压降温泵组设计生产过程中需对PVPS减压降温泵组提供项目管理，计划和准备一系列项目会议，包括合同签订后的启动会议项目启动会、初步设计评审会议、关键设计评审会议、工厂验收评审会议、现场验收评审会议及其他要求。项目管理要求应符合技术协议第11章要求。

	
	
	▲47.投标人需负责PVPS减压降温泵组的运输、安装，符合技术协议第12章要求。

	
	
	▲48.投标人需对PVPS减压降温泵组提供质量保证及技术支持，符合技术协议第13章要求。

	
	
	[bookmark: _Hlk239859968]▲49.投标人应提供PVPS减压降温泵组所需备品备件，应符合技术协议第14章要求。需提供备品备件列表（包括数量及型号规格，格式自拟）。


注：1.“★”号条款被视为重要的指标或性能要求，负偏离将会导致投标无效。
2.“▲”号条款被视为重要的指标或性能要求，负偏离会导致严重扣分，但不作为投标无效条款。 
3．中标人应根据上述全部技术条款编制对应投标技术响应文件。
[bookmark: _Toc167369183][bookmark: _Toc172144171][bookmark: _Toc152944591][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc202428557][bookmark: _Toc192498114][bookmark: _Toc232502654][bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc238482666][bookmark: _Toc244127898]
五、商务要求
[bookmark: _Hlk72257111]说明：
1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
[bookmark: _Toc20692]2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
	序号
	目录
	商务需求

	1
	交货要求
	★1.1交货期的要求：合同签订后14个月内完成货物的加工和出厂评审，15个月内到货现场；如采购人场地条件不允许的情况下，由中标人储存全部货物，直至采购人通知运输至现场。

	
	
	1.2交货地点：深圳先进光源研究院指定地点。

	
	
	1.3中标人应负责配合采购人做好对接工作，并安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

	
	
	1.4中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

	
	
	1.5中标人应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：(1)收货人；(2)合同号；(3)货物名称、品目号和箱号；(4)毛重/净重（用kg表示）；(5)尺寸（长×宽×高用cm表示）。

	
	
	[bookmark: _Hlk211245804]1.6中标人装运的货物不应超过合同规定的尺寸、数量或重量。否则，采购人对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

	
	
	1.7要求中标人负责设备的运输和保险，直到采购人安装现场。计划发货前两周，要求中标人应将实际交货日期通知采购人。

	
	
	1.8如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由中标人承担，要求中标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并在1个月内完成设备修复。

	
	
	1.9设备现场安装时，要求中标人提供技术人员现场全程负责中标人范畴内设备的安装，并对采购人负责范畴的安装给予技术支持。

	★2
	★履约保证金
	2.1履约保证金缴纳：
□按固定金额缴纳（    元）
按合同金额比例缴纳（ 5%）
□无需缴纳

	
	
	2.2合同签订时，中标人通过以下任意一种非现金形式向采购人提交相当于合同金额5%的履约保证金：银行转账、银行保函、支票、汇票、本票、电汇及保单等。采购人鼓励中标人以保函形式提交履约保证金，有效期截至中标人货物到达采购人场地。开具银行履约保函产生的全部相关费用均由中标人承担，采购人无需支付任何额外费用。

	
	
	2.3履约保证金由采购人根据采购合同约定，待供应商交货后退还。

	3
	关于验收
	★3.1中标人应准备一系列项目会议，包括：合同签订后的启动会议、初步设计评审会议、关键设计评审会议和工厂验收评审会议、以及现场验收评审会议，会议邀请专家名单及会议内容由采购人决定，会议评审费及会议组织流程等其余事项由中标人负责。

	
	
	3.2 货物设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人员参加，则验收结果应以采购人的验收报告为开箱验收结果。货物到货开箱时，采购人应对货物进行核对。核对内容包括但不限于：（1）型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置的型号、外观、数量；（4）零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。甲乙双方确认，采购人对货物的开箱验收不视为采购人对货物的最终验收合格。

	
	
	3.3中标人应委派技术人员免费上门进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。现场安装人员费用及保险由中标人负责。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。中标人应在合同签订后3个月内向采购人提供设备的安装条件，中标人应提供系统使用说明书及培训文档。

	
	
	★3.4验收测试按照“四、技术要求”、《PVPS减压降温泵组技术协议》内容及其标准、中标人投标响应等内容进行验收。验收测试计划由中标人提出、由采购人最终确认。

	
	
	★3.5工厂验收测试按照中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。

	
	
	★3.6现场验收测试按照中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。分两次进行：第一次在泵组到货，并完成安装调试后进行性能测试；在第一次性能验收合格达标后设备运行稳定满一年后进行最终性能测试。

	
	
	3.7 中标人应提供仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。中标人应对测试进行详细记录，仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

	
	
	3.8采购人所购货物通过最终性能验收，经采购人确认并出具验收合格证明材料，视为最终验收合格。

	
	
	3.9经验收，如发现货物的数量、品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的内容，采购人有权拒绝接受货物，并签署拒绝收货书，采购人不因此构成延迟领受，亦不承担任何延迟责任；中标人负责在7天内进行补交和/或免费更换，并自行承担由此造成的一切支出。

	
	
	3.10如中标人对验收结果有异议，由双方共同协商选定的相关检测部门/机构进行复检。检测部门/机构的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担。

	4
	售后服务的要求
	[bookmark: _Hlk239860030]★4.1中标人承诺本采购项下整机的免费保修期为 3 年，保修期限自货物通过采购人交货之日起算（或货物第一次验收合格后2年，按先到期时间计算）。 在保修期内，中标人免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等由中标人自理。如货物非因采购人原因而出现的质量问题由中标人负责保修、包换或包退，中标人应负责调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人应在采购人要求的期限内完成维修并交还给采购人。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。维修零部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延2年。顺延时间不超过整机原保修期届满后12个月。

	
	
	▲4.2 中标人需为本采购项下服务配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。如确需原厂介入维修，采购人要求设备生产原厂商提供相关维修服务的，中标人应按照采购人要求安排设备生产原厂商提供相关维修服务并承担全部费用。如因设备生产原厂商原因造成采购人损失的，中标人对原厂商的责任向采购人承担连带责任。

	
	
	▲4.3保修期内，中标人电话响应时间要求4小时内，采购人报修后48小时内，中标人应当指派具备专业资质的工作人员上门保修。如中标人收到采购人的报修通知后超出72小时仍不能解决故障，中标人应免费更换新产品或免费提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。如中标人未按前述约定到现场处理的，采购人有权自行采取措施，由此所发生的费用均由中标人承担。保修期内，货物因同一生产质量问题经中标人2次修理后仍无法修复或仍发生故障的，采购人有权要求中标人更换全新的产品，中标人应当在合理的时间内更换。新更换的配件及/或新产品，保修期自更换之日起算不得少于3年。

	
	
	4.4中标人应提供技术支持热线电话，并满足 7*24 小时热线服务；中标人应提供 email 技术支持，并且在 24 小时内回复。

	
	
	4.5中标人应提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导采购人在使用该设备时的操作注意事项等。

	
	
	▲4.6中标人应提供配套软件保修期内升级服务。

	
	
	▲4.7免费保修期届满后，如采购人需要中标人继续提供维修服务，中标人只收取更换的零部件的成本费及合理的人工服务费用，若更换的费用超出前述约定的，由中标人承担额外的费用。

	
	
	4.8提供货物组装和/或维修所需的工具。为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

	
	
	▲4.9在中标人厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、施工、试运行、运行、维护和/或修理对采购人人员提供不少于10人次的培训，中标人应当承担此类培训及费用。

	
	
	▲4.10自性能验收合格后，提供不少于3年的运行服务，在双方商定的期限内对所供货物实施运行或监督、维护和修理。

	
	
	4.11应随货物向采购人提供与货物相符的技术资料，包括但不限于操作手册、质量保证书等书面资料。如本条款所述资料不完整或丢失，中标人应在收到采购人通知后立即提供。

	★5
	★付款方式及时间安排
	5.1 如无特殊情况，货款将预计分【五】期支付：
（1）合同签订后，中标人完成项目启动会，中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款30%；
（2）合同签订后6个月内，中标人完成初步设计评审及关键设计评审，专家评审意见通过后且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款30%；
（3）合同签订后15个月内，中标人完成工厂验收评审及设备交付，专家评审意见通过后且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款20%；
（4）合同签订后24个月内，中标人完成设备安装并经过验收合格达标后，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告或专家评审意见，且中标人提供有效发票后采购人在法定时效内支付合同总价款的10%；
（5）设备自中标人第一次验收合格达标后，进入性能验收一年的考核期，考核期满，设备运行稳定，进行最终性能验收，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告或专家评审意见，且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款的10%。

	
	
	5.2采购人负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。采购人进口代理费用由中标人支付。采购人的招标代理费用由中标人支付。（适用于进口设备）

	★6
	★保密要求
	6.1除为执行本合同的需要以及合同中已有明确规定外，合同双方的任何一方在未得到对方的书面同意前，不得将合同本身和合同中的任何内容以及对方在合同准备过程中和执行过程中提交的任何文件和资料泄漏给第三方。

	
	
	6.2中标人及其派遣人员不得故意保留任何资料或文件的副本作为存档记录，中标人不得向任何第三方披露所接触到的或以其他方式获知的保密资料，也不得为其他目的而引用。

	
	
	6.3因中标人违反上述保密义务而使采购人遭受损失的，采购人有权依照本合同规定要求中标人承担违约责任和其它责任。

	
	
	6.4 采购人在合同采购和合同执行过程中提供给中标人的资料、图纸、计划、规范、模型或样品等属采购人的财产(合同本身除外)，合同结束后，如果采购人提出要求，中标人应将这些文件(所有正、副本)退还采购人。除非取得采购人认可，中标人不得在其他文件中引用采购人提供的资料、图纸、设计文件、技术规范及文件资料。否则由此引起的一切后果由中标人承担。

	
	
	6.5 中标人在没有收到采购人事先书面同意的情况下，不得将工作照片发表，不得做有关合同的声明及发布，也不得将本合同及其成果用于商业产品广告中。

	
	
	6.6 保密期限为本合同履行期间和履行期满3年内，中标人及其工作人员和可能的第三方均负有保密义务。

	
	
	6.7 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括但不限于本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。除为了履行本合同项下义务而需接触另一方有关商业及技术秘密的有关员工外，任何一方皆同意不向其他人员泄露另一方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏另一方提供的上述商业及技术秘密等，或擅自出版以上保密信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。

	7
	风险承担
	7.1 货物毁损、灭失的风险：在货物经采购人最终验收合格以前由中标人承担，在货物经采购人最终验收合格以后由采购人承担。

	
	
	▲7.2 采购人因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由中标人承担。

	
	
	7.3 货物毁损、灭失的风险由采购人承担的，不影响因中标人履行其他合同义务不符合约定的，采购人要求其承担违约责任的权利。

	
	
	7.4 由中标人承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，中标人应在采购人要求期限内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

	
	
	7.5 由采购人承担货物毁损、灭失风险的，则采购人不能免除给付货款的义务。

	
	
	7.6 货物运输及安装过程中，中标人应对其运输人员、安装人员及其他任何第三方的人身和财产安全负责，如在前述过程中，由于中标人运输人员或安装人员的故意或过失对于货物、其自身、采购人及其他任何第三方的人身和财产造成损害的，应由中标人承担赔偿责任，与采购人无关。采购人承担责任后，有权全部向中标人追偿，包括但不限于采购人支付的诉讼费、律师费等为解决纠纷而发生的所有费用。

	8
	其他商务要求
	8.1 知识产权要求：
8.1.1中标人保证采购人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权、工业设计权、肖像权、商业秘密、技术秘密等合法权益的起诉或司法干预。货物、服务及其任何部分涉及知识产权的，中标人应当负责提供其作为该知识产权的合法拥有者或合法被许可使用、实施人的相关证明。如果发生上述起诉或干预，则法律责任（包括但不限于第三方向采购人进行的索赔或使得采购人受到的其他任何损失）均由中标人负责。采购人承担责任后，有权全部向中标人追偿，包括但不限于采购人支付的诉讼费、律师费等为解决纠纷而发生的所有费用。
8.1.2如中标人交付的货物涉及配套软件的，按以下约定执行：
若该配套软件为中标人在本采购项签订前已完成自主开发的，则相关软件的自主知识产权归中标人所有，采购人享有基于本采购项履行目的的使用权；若配套软件为中标人为履行本采购项过程中开发的，则相关软件知识产权归采购人所有，中标人仅保留基于本采购项履行目的的临时使用权；中标人应保证采购人在使用该软件时，免受任何第三方提出侵犯其知识产权的起诉或主张，否则由此产生的一切法律责任、纠纷处理成本均由中标人承担，并保证采购人不受任何损害。
若该配套软件为中标人通过第三方权利人授权许可使用，则中标人应提供合法有效的授权证明文件，保证采购人合法享有该软件基于本采购项履行目的的终生免费使用权，且该使用权范围覆盖本采购项项下货物的全部使用场景；中标人应确保授权期限不短于采购人对货物的正常使用周期，若授权到期需续期的，相关费用及手续由中标人负责。如中标人未取得配套软件的自主知识产权或合法有效的授权许可，导致采购人无法终生免费使用该软件，或因软件使用与第三方产生任何纠纷的，全部责任由中标人自行承担；给采购人造成损失的，中标人应赔偿采购人的直接损失及间接损失（包括但不限于停工损失、维权费用等）。
8.1.3中标人未经采购人书面许可不得将采购人所提供的设计图纸和其他资料或信息用于非本采购项以外的其他目的，否则采购人有权追究中标人相应的责任；造成损失全部由中标人承担。
8.1.4本采购项中中标人直接利用采购人提供的设计图纸和其他技术资料制造的部分中所包含的知识产权为采购人所拥有，采购人保证本条款前述由其自身所拥有的知识产权不会侵犯中标人及任何第三方的知识产权等合法权益。未经采购人许可，中标人不得向第三方披露，否则由此产生的一切损失由中标人负责；采购人仅同意中标人基于本采购项项下的目的使用采购人所提供的一切资料和信息。

	
	
	8.2采购人永久免费享有中标人为本合同项下提供的货物、软件、文件资料所含知识产权、专有技术的使用权。

	9
	违约责任
	★9.1 中标人因故（不可抗力除外）延迟交货导致货款支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而采购人无法支付货款的，其无法收到货款的后果由中标人承担，采购人不构成违约且无需为此承担任何违约责任。

	
	
	★9.2中标人逾期交付货物或逾期安装调试合格的，则每逾期一天，按合同总额的2‰向采购人支付违约金，采购人有权直接从应付给中标人的合同款项中扣除该违约金，同时采购人有权选择要求中标人继续向采购人交付货物直至符合本采购文件及合同的要求或选择按本款第9.5条约定解除合同并追究中标人违约责任。违约金累计不超过合同总金额的10%。

	
	
	9.3若中标人未按本采购项目的约定提供保修服务，采购人有权自行委托第三方提供采购人所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、采购人其他经济损失等均由中标人承担赔偿。

	
	
	9.4如中标人交付货物不符合约定或不能达到正常使用状态，且未能通过采购人验收或虽通过采购人验收但在保修期内的，采购人有权选择以下方式之一处理：a）拒绝接受货物或退回货物，并有权解除合同，且要求中标人退还采购人已支付的所有款项，同时支付采购人货物总金额10%违约金，因退货所产生的相关费用另由中标人承担；b)同意限期内接受中标人重新交付的货物，如中标人超出采购人同意的期限逾期交货，中标人应按本款第（2）条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算，直至重新交付的货物通过采购人验收之日止；c) 要求中标人负责保质、保修、维护，同时采购人有权要求中标人限期换货，中标人承担修理、调换的实际费用，如未能在采购人要求的时间内换货的，还应按第9.2条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算；d）保留性接受瑕疵货物，且采购人无需支付货物部分或全部尾款，将部分或全部的尾款作为对采购人保留性接受货物的补偿，放弃的货物尾款金额以采购人认定为准。如货物部分或全部尾款不足以赔偿采购人损失的，中标人应当另行向采购人承担赔偿责任。

	
	
	★9.5 有以下情形之一的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付的所有款项，若存在未付款项的，采购人无需继续支付，且中标人须按合同总金额的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿，具体情形如下：
9.5.1中标人交付货物（包括配套软件）存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；
9.5.2中标人履行义务不符合约定，经采购人提出后在合理期限内仍未改正的；
9.5.3未经采购人书面同意，中标人将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；
9.5.4中标人逾期交货超过30日的；
9.5.5法律规定的其他合同解除情形。

	
	
	9.6 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、采购人采购相同/类似货物而产生的额外支出以及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关维权费用。

	10
	不可抗力
	一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

	11
	适用法律与争议解决
	11.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

	
	
	11.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，则双方同意向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	
	
	11.3 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

	★12
	★报价方式
	国产货物：人民币含税报价，投标人所报价格为包干总价，该包干总价为中标人按照采购文件及合同约定完成全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买仪器设备货物的价款、货物零配件和随机配套工具的费用、各类税费、配套资料费、包装、运输、装卸、安装、调试费用、安装材料费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、人工、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。如货物还含有软件类产品的，则该总价亦包含了购买软件的全部费用、软件加密装置及升级服务包和补丁的费用、软件安装和调试费、软件使用培训费及各种软件售后服务费、税费等。

	
	
	进口货物：人民币报价（如为免税价须特别标注；若无法办理免税，所有税费由中标人承担，但由于采购人被取消免税资质的情况除外），投标价格中应包含仪器设备购置、包装运输及保险（境内、外）、装卸安装、调试、技术服务培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换，维修、退运（境内、外）、外贸代理费、进口环节费、杂费等其他所有费用。未注明人民币免税价的，则一律按人民币含税价执行。中标价（合同价）为供应商投标所报的人民币价格。
注：
1）若参与投标的进口货物免税报价时，如有国内供货部分需在《投标分项报价表》上注明含税报价，届时需要提供税务局出具的有效发票，否则不予支付该部分货款。
2）依据国家相关法律法规，项目中不可免税部分清单报人民币含税价格。
3）若投标人所投产品产地为国外，且在国家加征关税范围内的，则投标人报价中须包含此项费，采购人不在另行支付。
4）投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
外贸代理收费标准：按阶梯收费。           
	合同金额（人民币：万元）
	代理费率

	X＜100
	0.60%

	300＞X≥100
	0.58%

	500＞X≥300
	0.55%

	1000＞X≥500
	0.52%

	X≥1000
	0.50%

	退关/退运并复运进口（包报关报检费，不含审批费，中检费，物流运输等第三方费用
	4000元

	备注：较小金额项目设置最低收费标准为4000元，即单票合同金额的代理费根据代理费率核算低于人民币4000元时，按最低收费标准人民币4000元收取。
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[bookmark: _Toc244127899]第四章 投标文件组成要求及格式
特别提醒：
投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。
投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”部分，如下图所示。
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
注：投标文件编制操作指引请各投标人关注https://www.szggzy.com/xxgk/tzgg/content_201792.html
采购代理机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。



投标文件组成：
[bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc202428560][bookmark: _Toc31032][bookmark: _Toc238482669][bookmark: _Toc192498117][bookmark: _Toc232502657][bookmark: _Toc244127900]1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：
一、投标函
二、政府采购投标及履约承诺函
三、投标人情况及资格证明文件
四、详细分项报价清单
五、投标人认为需要加以说明的其他内容(公开部分) （格式自拟）	
[bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc238482670][bookmark: _Toc192498118][bookmark: _Toc202428561][bookmark: _Toc232502658][bookmark: _Toc244127901]2.投标文件附件（信息不公开部分），主要包括以下内容：
一、法定代表人（负责人）证明书
二、投标文件签署授权委托书
三、政府采购违法行为风险知悉确认书
四、供应商基本情况表
五、实质性条款响应情况表
六、技术规格偏离表
七、商务条款偏离表
八、人员保障
九、泵组流程设计方案
十、进度计划
十一、泵组验收测试方案
十二、制造过程关键工艺质量控制规程性
十三、同类业绩
十四、投标人认为需要加以说明的其他内容（不公开部分）（格式自拟）
十五、本项目投标人联络信息
十六、招标代理服务费支付同意函

备注：
1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。
[bookmark: _Toc192498119][bookmark: _Toc202428562][bookmark: _Toc19912][bookmark: _Toc153989366][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc232502659][bookmark: _Toc238482671][bookmark: _Toc244127902]
投标文件正文（信息公开部分）
[bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc153989367][bookmark: _Toc238482672][bookmark: _Toc192498120][bookmark: _Toc202428563][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc232502660][bookmark: _Toc244127903]一、投标函
致：公诚管理咨询有限公司
[bookmark: _Hlk73818812][bookmark: _Hlk72263588]1、根据已收到贵单位的项目编号为SZDL2026001797的PVPS减压降温泵组的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。
3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。
4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。
6、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
投标人：               单位地址：                   
法定代表人（负责人）或其委托代理人：                
邮政编码：           电话：            邮箱：              
开户银行名称：					开户银行账号：				
开户银行地址：					开户银行电话：				
日期：     年     月     日
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二、政府采购投标及履约承诺函
致：公诚管理咨询有限公司
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标结果信息公示（公开）的内容。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我单位参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
6.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
7.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
9.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
10.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
11.我单位非联合体投标，承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
12.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
13.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
14.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
15.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
16.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
17.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：
                                              日期：  年  月   日
[bookmark: _Toc232502662][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc202428565][bookmark: _Toc238482674][bookmark: _Toc244127905]
三、投标人情况及资格证明文件
（一）投标人资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）
1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（提供营业执照或事业单位法人证书或身份证等证明资料复印件或扫描件）。
如果参与投标的供应商为分公司（或分所）则须提供分公司（或分所）营业执照、其所属总公司（或总所等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司（或总所）营业执照。不接受同一总公司（或总所授权两家或以上分公司（或分所）同时参与本项目投标，也不接受总公司（或总所与分公司（或分所）同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。个体工商户参与投标的需注明经营者信息。以上证明材料均需提供复印件或扫描件。



（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函
填写指引：
1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。
3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。
4、声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
第一处，在“采购人名称”下划线处如实填写采购人名称；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“项目基本信息”的“采购项目名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；
第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
1、中小企业声明函（货物） 
[bookmark: _Hlk244127179]本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（深圳先进光源研究院）的（PVPS减压降温泵组）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. PVPS减压降温泵组 ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在货物采购项目中，由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的中小企业制造商方可享受扶持政策。如货物属于委托代工生产情形的（即货物使用的商号或者注册商标的所属企业与实际生产企业不一致的），不享受中小企业扶持政策，不宜出具中小企业声明。
本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（深圳先进光源研究院）的（PVPS减压降温泵组）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：
1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；
2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；
….
本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【货物类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】
本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：
1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
….
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。


（三）本国产品支持政策证明资料
政策说明及格式文件：
一、本国产品标准 
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〔2025〕34 号）（下文简称“通知”），本国产品应当符合以下条件： 
（一）在中国境内生产 
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 
二、本国产品标准的适用范围 
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 
1、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1+如有型号）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2+如有型号），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2+如有型号）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2+如有型号）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2+如有型号）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
[bookmark: _Hlk225148735]1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2、关于符合本国产品标准的产品成本之和占比比例的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例为    %，符合比例达到80%以上的要求。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称：        
日 期 ：     年    月  日

填写说明： 
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的第五条第（二）款的要求进行填写比例：
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

3、财政部会同有关部门规定的有关证明文件(如有)
填写说明：
供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，可提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具有关证明文件的，该产品视为本国产品。

（四）投标人情况介绍
	序号
	项  目
	内容及说明
	备注

	一
	营业执照
	

	1
	注册年度及注册编号
	
	

	2
	注册资金（万元）
	
	

	3
	法定代表人
	
	

	4
	住所地
	
	

	5
	经营范围
	
	

	6
	开户银行及账号
	
	

	7
	联系方式
	
	

	二
	其他材料
	
	


注：供应商应填写上述表格内容，并可根据自身情况自行对表格内容进行补充和完善。
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- 92 -

[bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc19332][bookmark: _Toc202428566][bookmark: _Toc238482675][bookmark: _Toc232502663][bookmark: _Toc244127906]四、详细分项报价清单
（一）项目报价表

	序号
	采购计划编号
	货物名称
	品牌
	型号
（规格）
	原产地
	是否进口产品
	制造商名称（即产品品牌厂商）
	代工厂商
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	预算总金额
	备注

	1
	ZXBZ20264403018046
	PVPS减压降温泵组
	
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	10,800,000.00元
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）小写：                         大写：                          



注：
1.本表可按同样格式扩展。
2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。
3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
[bookmark: _Hlk72074795]4.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
5.所投货物均应填写制造商名称（即产品品牌厂商），注明所投产品是否为进口产品。
6.当不涉及委托代工生产情形时，在“代工厂商”列填“/”；当产品委托代工生产时，在“代工厂商”列按实际情况填写。
7.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
8.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
9.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算限额，否则将导致投标无效。
10.本项目所投进口产品和非进口产品，一律按人民币含税价执行。

[bookmark: _Toc196835968][bookmark: _Toc195634557][bookmark: _Toc213247474]（二）核心产品的品牌情况
本项目核心产品为： PVPS减压降温泵组 
我公司所投核心产品的品牌：                

（三）可选配件报价清单（如有，不包括在总报价内）
注：格式参照《（一）项目报价表》表格，但须提供相应的品牌、规格型号、原产地、单价等详细信息

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

[bookmark: _Toc232502664][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc238482678][bookmark: _Toc244127907][bookmark: _Toc202428567][bookmark: _Toc153989372][bookmark: _Toc192498124][bookmark: _Toc20596]五、投标人认为需要加以说明的其他内容(公开部分) （格式自拟）
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。



（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）
[bookmark: _Toc153989374][bookmark: _Toc192498129][bookmark: _Toc232502665][bookmark: _Toc238482679][bookmark: _Toc256000029][bookmark: _Toc202428570][bookmark: _Toc27321][bookmark: _Toc244127908]
投标文件附件（信息不公开部分）
[bookmark: _Toc192498130][bookmark: _Toc232502666][bookmark: _Toc153989375][bookmark: _Toc238482680][bookmark: _Toc20599][bookmark: _Toc202428571][bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc244127909][bookmark: _Hlk72092499]一、法定代表人（负责人）证明书
（姓名）    同志，现任我单位_______职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
附：
1、请提供身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。
[bookmark: _Toc153989376][bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc192498131][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc232502667][bookmark: _Toc238482681][bookmark: _Toc202428572][bookmark: _Toc244127910]
二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：
联系电话：          手机：
身份证号码：        职务：
授权委托日期：  年  月   日
附：1、请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。
[bookmark: _Toc192498132][bookmark: _Toc202428573][bookmark: _Toc238482682][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc29758][bookmark: _Toc232502668][bookmark: _Toc153989377][bookmark: _Toc244127911][bookmark: _Hlk72092634]
三、政府采购违法行为风险知悉确认书
我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。



一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。
四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                                                                     
                                                                            
                                                                            

                    
单位负责人签名：              
                                 （加盖公章）
     日期：              
注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。（风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件）
[bookmark: _Toc153989378][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc238482683][bookmark: _Toc192498133][bookmark: _Toc202428574][bookmark: _Toc30581][bookmark: _Toc232502669][bookmark: _Toc244127912]
四、供应商基本情况表
	投标（响应）供应商
	
	项目名称及编号
	PVPS减压降温泵组、SZDL2026001797

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



[bookmark: _Toc192498134][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc238482684][bookmark: _Toc232502670][bookmark: _Toc21627][bookmark: _Toc202428575][bookmark: _Toc244127913]五、实质性条款响应情况表
	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	本项目招标文件_第三章 用户需求书中标★的要求
	完全满足“本项目招标文件_第三章 用户需求书中标★的要求”
	无偏离
	


注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招（是否属于“不合理照搬照抄”由评审委员会作出判断）实质性条款具体内容。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
6.以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明”一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。


[bookmark: _Toc202428576][bookmark: _Toc232502671][bookmark: _Toc192498135][bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc238482685][bookmark: _Toc244127914][bookmark: _Toc153989371][bookmark: _Toc153989380]
六、技术规格偏离表

	序号
	类型
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	PVPS减压降温泵组
	1.投标人提供的PVPS减压降温泵组符合现场条件，现场条件要求详见技术协议第2章。
	
	
	

	
	
	2.PVPS减压降温泵组应包含3组泵组（PVPS1，PVPS2及PVPS3），共同服务于测试平台。PVPS减压降温泵组入口通过3条DN300的主管线与采购人侧测试平台相连，出口通过3条DN150 的管线与采购人压缩机系统相连。其接口与基本布局图需满足技术协议第3章的全部要求。
	
	
	

	
	
	★3.设计需满足具体如下指标：吸气温度300 K，吸气压力25 mbar ，质量流量需满足PVPS1≥11.5 g/s，PVPS2≥11.5 g/s及PVPS3≥4 g/s。需提供泵组选型计算说明及初步P&ID图。（需能体现满足以上各项指标参数要求）
	
	
	

	
	
	▲4.PVPS减压降温泵组占地面积应满足技术协议第3章要求。设计应便于维护和维修，布局时需要与采购人沟通布局信息，考虑留有合适的设备维护通道，最终布局需要经采购人审核。提供泵组初步布局图。
	
	
	

	
	
	5. 投标人可以基于技术上的安全性和经济性来决定型号的选择和组装，需考虑PVPS减压降温泵组的效率、变频器的控制、设备的过热和泄露问题。
	
	
	

	
	
	6. PVPS减压降温泵组入口氦气来自于测试平台的2 K低温回气，经过加热器后，到达PVPS时的入口温度为280 - 313K。需满足具体如下要求：入口压力为20-30 mbar，出口压力要求为1.05-1.18 bar，PVPS减压降温泵组将负压回路的氦气压缩后排入主低压回气管线，通过螺杆压缩机完成氦气回收循环。
	
	
	

	
	
	▲7.在测试平台稳定运行期间，气体入口温度为环境温度，但不排除有较冷的气体进入减压降温泵的情况。250K的入口温度在短时间内不能降低PVPS的性能和损坏设备。在小于250K时，PVPS减压降温泵组需启动自动连锁保护。气体入口温度需通过在减压降温泵进气口管线上的一个法兰口进行监测。
	
	
	

	
	
	8.测试平台2 K运行期间，PVPS减压降温泵组的入口压力为20-30 mbar之间，需在最低至1 mbar 的进气压力下PVPS泵组也能够运行。出口压力取决于制冷设备的运行模式，范围在1.05-1.18bar 之间。
	
	
	

	
	
	9.当启动PVPS减压降温泵组时，入口压力将在1.05 bar和1.2 bar之间。在此进气压力下，PVPS减压降温泵组需能够自动达到l mbar的压力，而不受压缩级数的影响。需提供与进气压力相关的体积流量图表。（需能体现满足以上各项指标参数要求）
	
	
	

	
	
	▲10.每组泵组（即PVPS1、PVPS2及PVPS3）的下游均需安装氦冷却装置，使氦气的排气温度低于313 K，冷却器后需安装相应温度计来检测排气温度。
	
	
	

	
	
	▲11.真空泵的电机需用冷却水进行冷却或风冷。冷却单元应包括用于普通冷却水供应和回水管道的手动阀门、用于监控所有关键温度和压力的仪器仪表、合适的排水阀和排空气的排空阀（根据冷却方式提供必备的配件）。
	
	
	

	
	
	▲12. PVPS减压降温泵组可以是无油的，也可以是与螺杆压缩机使用相同油号的湿泵。所提供泵油需经过除水等处理，油品品质满足螺杆压缩机用油指标要求。正常运行期间，PVPS的供气入口检测的杂质（<1 ppm）。最大允许的排气端油杂质是5 ppm。
	
	
	

	
	
	▲13.在运行和关闭期间，PVPS减压降温泵组系统的所有含氦部分需保证无氦气泄露。PVPS系统在运行状态下总体氦漏率要求为≤1*10-3 mbar*l/s。PVPS组件中的所有设备，包括但不限于安全阀、止回阀和截止阀，在组装之前都需进行单独的氦气泄漏测试。供应商交付时应提供上述设备的氦气泄露测试报告或出厂证明报告。
	
	
	

	
	
	▲14.泵组可独立运行，每组泵组入口和出口各配置一个隔断阀，阀门内漏率要求≤5*10-6mbar*l/s。
	
	
	

	
	
	▲15.系统所有法兰接口和阀门需采用适合氦气工质的型号，调节阀需选择波纹管密封，阀门需配备位置反馈器。
	
	
	

	
	
	▲16. PVPS减压降温泵组需为低振动设计，在每个单独的泵的支撑撬装上安装减震器，系统整体为一个完整减震系统。
	
	
	

	
	
	17. 投标人需要考虑PVPS吸气端可能引发的共振问题（由PVPS泵引起）。
	
	
	

	
	
	18.泵组在正常工作时噪音级别不得大于90 dB (A)。
	
	
	

	
	
	▲19. PVPS需能在零流量和最大可接受流量之间的任何流量下工作，并能实现吸入压力从最低可接受压力到大气压力之间的稳定控制。在10-40 mbar的范围内吸气压力波动小于±0.1 mbar。
	
	
	

	
	
	▲20. PVPS减压降温泵组需能够在正常工况下至少连续运行3000小时，不发生维护及维修。泵组的轴承设计需保证至少6000小时的连续运行。
	
	
	

	
	
	▲21.泵组泵单元核心组件由泵组制造商原厂生产，需提供承诺函（格式自拟）。
	
	
	

	
	
	22.在系统配置中需要考虑泵组维修更换时增加独立抽空功能。
	
	
	

	
	
	23.罗茨泵和机械泵之间采用合适的温度传感器进行温度监控，温度传感器选取时应考虑质量及密封性能。
	
	
	

	
	
	24.如采用湿泵方案，每套泵组单元下方需设置集油槽。
	
	
	

	
	
	25.系统所有真空管路的零部件均按照真空系统密封要求进行焊接、装配、处理，连接法兰符合真空密封法兰形式要求。
	
	
	

	
	
	★26.整体结构设计、布线设计、管道连接设计、阀门等机械设计需要经采购人确认。
	
	
	

	
	
	▲27. PVPS减压降温泵组验收测试包括工厂验收和现场验收两部分。验收内容应符合技术协议第5章的全部内容以及投标人投标响应情况。
	
	
	

	
	
	28. PVPS减压降温泵组各站点对应的每组泵组需设计独立的控制系统，在控制逻辑上相互独立，互不影响。每组泵组的控制系统均包括手动和自动两种模式。
	
	
	

	
	
	▲29.手动控制模式下，要求各泵的启停、转速，旁通阀门的开启、开度大小等可以手动操作或者设置；泵单元前后端阀门的动作需与泵的操作绑定在一起自动动作，投标人需设计相关动作以保护泵单元。
	
	
	

	
	
	30.自动控制模式的控制目标是各站点的压力（P1、P2、P3、P4、P5），压力信号由采购人提供，各压力信号需要统一采集到减压降温泵组控制系统中。单组、两组或者三组泵组可在有需要的情况下共同服务于同一个测试平台工作。
	
	
	

	
	
	▲31.自动控制模式中，各站点采集的5个不同压力信号（P1、P2、P3、P4、P5），默认情况下，单组泵组工作过程中只取其对应站点中的一个信号作为控制目标。PVPS1可选择P1作为控制信号，PVPS2选择P2或P5中其中一个作为控制信号，PVPS3选择P3、P4或者P5中其中一个作为控制信号。控制压力信号通过控制界面人工选择。
	
	
	

	
	
	32.自动控制模式中，各站点采集的5个不同压力信号（P1、P2、P3、P4、P5），每组泵组只选择对应的站点压力作为控制信号，特殊情况下，单套泵组工作过程中可选择任意一个压力信号作为自动控制目标，如PVPS1选择P3点压力作为控制信号。需要设置特殊权限密码，只有采购人的相关人员可以完成本操作。
	
	
	

	
	
	33.泵组压力控制信号需可切换，既可以使用各站点压力作为控制信号，也可以使用泵组入口压力作为控制信号。
	
	
	

	
	
	34.自动控制模式下，测试站由常压1000 mbar向31 mbar的自动转换过程，要控制单套泵组的整体抽速，过程中，单组泵组的排气口最大流量不超过15 g/s，尤其在初始阶段，压力接近1000 mbar时满足该要求。
	
	
	

	
	
	▲35.自动控制模式下，当测试站点压力到目标压力31 mbar后，要在30分钟内将压力稳定到小于±0.1 mbar。
	
	
	

	
	
	36.电气控制系统需采用带PLC的控制器，同时自带本地操作面板，来实现所有监控操作，能够读出运行参数和相关状态以满足本地调试的需要。
	
	
	

	
	
	37.控制器需提供两个Profinet现场总线通信接口给采购人，采购人可以通过这个接口远程实现本地操作面板能实现的所有功能。
	
	
	

	
	
	38.为保证泵的稳定运行，防止因泵控制系统故障延误整个系统运行，投标人在交货时需提供PLC和面板的编程程序给采购人作为备份。
	
	
	

	
	
	▲39.在交货时，需随货提供备份程序、电气图、与投标人信号交互(监视量和控制量)的信号和对应的地址列表，及详细的说明，以便采购人能进行泵的远程控制的工作。
	
	
	

	
	
	▲40.泵组验收测试时，投标人和采购人控制调试人员需到现场,要求验收测试时实现双方通讯调试成功，并实现泵的远程调试功能。验收测试完成后，中标人需提供修改后的备份程序给采购人。
	
	
	

	
	
	▲41. PVPS减压降温泵组系统设备交付应符合技术协议7.1及7.2小节内容。
	
	
	

	
	
	▲42. PVPS减压降温泵组文件交付及文件要求需符合技术协议7.3及7.4小节内容。
	
	
	

	
	
	▲43. PVPS减压降温泵组安全、连锁及故障分析需符合技术协议第8章内容。
	
	
	

	
	
	▲44. PVPS减压降温泵组需提供设备安装场地及环境、供电系统、冷却水系统、仪表空气系统、管路连接及现场安装的要求及服务，具体见技术协议第9章内容。需提供泵组公用设施初步需求。
	
	
	

	
	
	45. PVPS减压降温泵组生产过程中管理质量需符合技术协议第10章内容。
	
	
	

	
	
	▲46. PVPS减压降温泵组设计生产过程中需对PVPS减压降温泵组提供项目管理，计划和准备一系列项目会议，包括合同签订后的启动会议项目启动会、初步设计评审会议、关键设计评审会议、工厂验收评审会议、现场验收评审会议及其他要求。项目管理要求应符合技术协议第11章要求。
	
	
	

	
	
	▲47.投标人需负责PVPS减压降温泵组的运输、安装，符合技术协议第12章要求。
	
	
	

	
	
	▲48.投标人需对PVPS减压降温泵组提供质量保证及技术支持，符合技术协议第13章要求。
	
	
	

	
	
	▲49.投标人应提供PVPS减压降温泵组所需备品备件，应符合技术协议第14章要求。需提供备品备件列表（包括数量及型号规格，格式自拟）。
	
	
	



《技术规格偏离表》编制指引：
[bookmark: _Hlk72094407]1、技术规格偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。
[bookmark: _Hlk72158270][bookmark: _Hlk72093866]3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。
“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。
4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。
5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
6、其它注意事项：
（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；
[bookmark: _Hlk72158213]（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。
[bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc238482686][bookmark: _Toc232502672][bookmark: _Toc244127915]
七、商务条款偏离表

	序号
	目录
	招标商务要求
	投标商务响应
	偏离情况
	说明

	1
	交货要求
	★1.1交货期的要求：合同签订后14个月内完成货物的加工和出厂评审，15个月内到货现场；如采购人场地条件不允许的情况下，由中标人储存全部货物，直至采购人通知运输至现场。
	
	
	

	
	
	1.2交货地点：深圳先进光源研究院指定地点。
	
	
	

	
	
	1.3中标人应负责配合采购人做好对接工作，并安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。
	
	
	

	
	
	1.4中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
	
	
	

	
	
	1.5中标人应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：(1)收货人；(2)合同号；(3)货物名称、品目号和箱号；(4)毛重/净重（用kg表示）；(5)尺寸（长×宽×高用cm表示）。
	
	
	

	
	
	1.6中标人装运的货物不应超过合同规定的尺寸、数量或重量。否则，采购人对由此产生的一切费用和后果不承担责任。
	
	
	

	
	
	1.7要求中标人负责设备的运输和保险，直到采购人安装现场。计划发货前两周，要求中标人应将实际交货日期通知采购人。
	
	
	

	
	
	1.8如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由中标人承担，要求中标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并在1个月内完成设备修复。
	
	
	

	
	
	1.9设备现场安装时，要求中标人提供技术人员现场全程负责中标人范畴内设备的安装，并对采购人负责范畴的安装给予技术支持。
	
	
	

	★2
	★履约保证金
	2.1履约保证金缴纳：
□按固定金额缴纳（    元）
按合同金额比例缴纳（ 5%）
□无需缴纳
	
	
	

	
	
	2.2合同签订时，中标人通过以下任意一种非现金形式向采购人提交相当于合同金额5%的履约保证金：银行转账、银行保函、支票、汇票、本票、电汇及保单等。采购人鼓励中标人以保函形式提交履约保证金，有效期截至中标人货物到达采购人场地。开具银行履约保函产生的全部相关费用均由中标人承担，采购人无需支付任何额外费用。
	
	
	

	
	
	2.3履约保证金由采购人根据采购合同约定，待供应商交货后退还。
	
	
	

	3
	关于验收
	★3.1中标人应准备一系列项目会议，包括：合同签订后的启动会议、初步设计评审会议、关键设计评审会议和工厂验收评审会议、以及现场验收评审会议，会议邀请专家名单及会议内容由采购人决定，会议评审费及会议组织流程等其余事项由中标人负责。
	
	
	

	
	
	3.2 货物设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收,如中标人届时不派人员参加，则验收结果应以采购人的验收报告为开箱验收结果。货物到货开箱时，采购人应对货物进行核对。核对内容包括但不限于：（1）型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置的型号、外观、数量；（4）零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。甲乙双方确认，采购人对货物的开箱验收不视为采购人对货物的最终验收合格。
	
	
	

	
	
	3.3中标人应委派技术人员免费上门进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。现场安装人员费用及保险由中标人负责。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。中标人应在合同签订后3个月内向采购人提供设备的安装条件，中标人应提供系统使用说明书及培训文档。
	
	
	

	
	
	★3.4验收测试按照“四、技术要求”、《PVPS减压降温泵组技术协议》内容及其标准、中标人投标响应等内容进行验收。验收测试计划由中标人提出、由采购人最终确认。
	
	
	

	
	
	★3.5工厂验收测试按照中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。
	
	
	

	
	
	★3.6现场验收测试按照中标人拟定、采购人确认的验收测试方案和计划进行测试。分两次进行：第一次在泵组到货，并完成安装调试后进行性能测试；在第一次性能验收合格达标后设备运行稳定满一年后进行最终性能测试。
	
	
	

	
	
	3.7 中标人应提供仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。中标人应对测试进行详细记录，仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。
	
	
	

	
	
	3.8采购人所购货物通过最终性能验收，经采购人确认并出具验收合格证明材料，视为最终验收合格。
	
	
	

	
	
	3.9经验收，如发现货物的数量、品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的内容，采购人有权拒绝接受货物，并签署拒绝收货书，采购人不因此构成延迟领受，亦不承担任何延迟责任；中标人负责在7天内进行补交和/或免费更换，并自行承担由此造成的一切支出。
	
	
	

	
	
	3.10如中标人对验收结果有异议，由双方共同协商选定的相关检测部门/机构进行复检。检测部门/机构的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担。
	
	
	

	4
	售后服务的要求
	★4.1中标人承诺本采购项下整机的免费保修期为 3 年，保修期限自货物通过采购人交货之日起算（或货物第一次验收合格后2年，按先到期时间计算）。 在保修期内，中标人免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等由中标人自理。如货物非因采购人原因而出现的质量问题由中标人负责保修、包换或包退，中标人应负责调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人应在采购人要求的期限内完成维修并交还给采购人。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。维修零部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延2年。顺延时间不超过整机原保修期届满后12个月。
	
	
	

	
	
	▲4.2 中标人需为本采购项下服务配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。如确需原厂介入维修，采购人要求设备生产原厂商提供相关维修服务的，中标人应按照采购人要求安排设备生产原厂商提供相关维修服务并承担全部费用。如因设备生产原厂商原因造成采购人损失的，中标人对原厂商的责任向采购人承担连带责任。
	
	
	

	
	
	▲4.3保修期内，中标人电话响应时间要求4小时内，采购人报修后48小时内，中标人应当指派具备专业资质的工作人员上门保修。如中标人收到采购人的报修通知后超出72小时仍不能解决故障，中标人应免费更换新产品或免费提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。如中标人未按前述约定到现场处理的，采购人有权自行采取措施，由此所发生的费用均由中标人承担。保修期内，货物因同一生产质量问题经中标人2次修理后仍无法修复或仍发生故障的，采购人有权要求中标人更换全新的产品，中标人应当在合理的时间内更换。新更换的配件及/或新产品，保修期自更换之日起算不得少于3年。
	
	
	

	
	
	4.4中标人应提供技术支持热线电话，并满足 7*24 小时热线服务；中标人应提供 email 技术支持，并且在 24 小时内回复。
	
	
	

	
	
	4.5中标人应提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导采购人在使用该设备时的操作注意事项等。
	
	
	

	
	
	▲4.6中标人应提供配套软件保修期内升级服务。
	
	
	

	
	
	▲4.7免费保修期届满后，如采购人需要中标人继续提供维修服务，中标人只收取更换的零部件的成本费及合理的人工服务费用，若更换的费用超出前述约定的，由中标人承担额外的费用。
	
	
	

	
	
	4.8提供货物组装和/或维修所需的工具。为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。
	
	
	

	
	
	▲4.9在中标人厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、施工、试运行、运行、维护和/或修理对采购人人员提供不少于10人次的培训，中标人应当承担此类培训及费用。
	
	
	

	
	
	▲4.10自性能验收合格后，提供不少于3年的运行服务，在双方商定的期限内对所供货物实施运行或监督、维护和修理。
	
	
	

	
	
	4.11应随货物向采购人提供与货物相符的技术资料，包括但不限于操作手册、质量保证书等书面资料。如本条款所述资料不完整或丢失，中标人应在收到采购人通知后立即提供。
	
	
	

	★5
	★付款方式及时间安排
	5.1 如无特殊情况，货款将预计分【五】期支付：
（1）合同签订后，中标人完成项目启动会，中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款30%；
（2）合同签订后6个月内，中标人完成初步设计评审及关键设计评审，专家评审意见通过后且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款30%；
（3）合同签订后15个月内，中标人完成工厂验收评审及设备交付，专家评审意见通过后且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款20%；
（4）合同签订后24个月内，中标人完成设备安装并经过验收合格达标后，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告或专家评审意见，且中标人提供有效发票后采购人在法定时效内支付合同总价款的10%；
（5）设备自中标人第一次验收合格达标后，进入性能验收一年的考核期，考核期满，设备运行稳定，进行最终性能验收，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告或专家评审意见，且中标人提供有效发票后，采购人在法定时效内支付合同总价款的10%。
	
	
	

	
	
	5.2采购人负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。采购人进口代理费用由中标人支付。采购人的招标代理费用由中标人支付。（适用于进口设备）
	
	
	

	★6
	★保密要求
	6.1除为执行本合同的需要以及合同中已有明确规定外，合同双方的任何一方在未得到对方的书面同意前，不得将合同本身和合同中的任何内容以及对方在合同准备过程中和执行过程中提交的任何文件和资料泄漏给第三方。
	
	
	

	
	
	6.2中标人及其派遣人员不得故意保留任何资料或文件的副本作为存档记录，中标人不得向任何第三方披露所接触到的或以其他方式获知的保密资料，也不得为其他目的而引用。
	
	
	

	
	
	6.3因中标人违反上述保密义务而使采购人遭受损失的，采购人有权依照本合同规定要求中标人承担违约责任和其它责任。
	
	
	

	
	
	6.4 采购人在合同采购和合同执行过程中提供给中标人的资料、图纸、计划、规范、模型或样品等属采购人的财产(合同本身除外)，合同结束后，如果采购人提出要求，中标人应将这些文件(所有正、副本)退还采购人。除非取得采购人认可，中标人不得在其他文件中引用采购人提供的资料、图纸、设计文件、技术规范及文件资料。否则由此引起的一切后果由中标人承担。
	
	
	

	
	
	6.5 中标人在没有收到采购人事先书面同意的情况下，不得将工作照片发表，不得做有关合同的声明及发布，也不得将本合同及其成果用于商业产品广告中。
	
	
	

	
	
	6.6 保密期限为本合同履行期间和履行期满3年内，中标人及其工作人员和可能的第三方均负有保密义务。
	
	
	

	
	
	6.7 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括但不限于本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。除为了履行本合同项下义务而需接触另一方有关商业及技术秘密的有关员工外，任何一方皆同意不向其他人员泄露另一方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏另一方提供的上述商业及技术秘密等，或擅自出版以上保密信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。
	
	
	

	7
	风险承担
	7.1 货物毁损、灭失的风险：在货物经采购人最终验收合格以前由中标人承担，在货物经采购人最终验收合格以后由采购人承担。
	
	
	

	
	
	▲7.2 采购人因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由中标人承担。
	
	
	

	
	
	7.3 货物毁损、灭失的风险由采购人承担的，不影响因中标人履行其他合同义务不符合约定的，采购人要求其承担违约责任的权利。
	
	
	

	
	
	7.4 由中标人承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，中标人应在采购人要求期限内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为中标人逾期交货。
	
	
	

	
	
	7.5 由采购人承担货物毁损、灭失风险的，则采购人不能免除给付货款的义务。
	
	
	

	
	
	7.6 货物运输及安装过程中，中标人应对其运输人员、安装人员及其他任何第三方的人身和财产安全负责，如在前述过程中，由于中标人运输人员或安装人员的故意或过失对于货物、其自身、采购人及其他任何第三方的人身和财产造成损害的，应由中标人承担赔偿责任，与采购人无关。采购人承担责任后，有权全部向中标人追偿，包括但不限于采购人支付的诉讼费、律师费等为解决纠纷而发生的所有费用。
	
	
	

	8
	其他商务要求
	8.1 知识产权要求：
8.1.1中标人保证采购人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权、工业设计权、肖像权、商业秘密、技术秘密等合法权益的起诉或司法干预。货物、服务及其任何部分涉及知识产权的，中标人应当负责提供其作为该知识产权的合法拥有者或合法被许可使用、实施人的相关证明。如果发生上述起诉或干预，则法律责任（包括但不限于第三方向采购人进行的索赔或使得采购人受到的其他任何损失）均由中标人负责。采购人承担责任后，有权全部向中标人追偿，包括但不限于采购人支付的诉讼费、律师费等为解决纠纷而发生的所有费用。
8.1.2如中标人交付的货物涉及配套软件的，按以下约定执行：
若该配套软件为中标人在本采购项签订前已完成自主开发的，则相关软件的自主知识产权归中标人所有，采购人享有基于本采购项履行目的的使用权；若配套软件为中标人为履行本采购项过程中开发的，则相关软件知识产权归采购人所有，中标人仅保留基于本采购项履行目的的临时使用权；中标人应保证采购人在使用该软件时，免受任何第三方提出侵犯其知识产权的起诉或主张，否则由此产生的一切法律责任、纠纷处理成本均由中标人承担，并保证采购人不受任何损害。
若该配套软件为中标人通过第三方权利人授权许可使用，则中标人应提供合法有效的授权证明文件，保证采购人合法享有该软件基于本采购项履行目的的终生免费使用权，且该使用权范围覆盖本采购项项下货物的全部使用场景；中标人应确保授权期限不短于采购人对货物的正常使用周期，若授权到期需续期的，相关费用及手续由中标人负责。如中标人未取得配套软件的自主知识产权或合法有效的授权许可，导致采购人无法终生免费使用该软件，或因软件使用与第三方产生任何纠纷的，全部责任由中标人自行承担；给采购人造成损失的，中标人应赔偿采购人的直接损失及间接损失（包括但不限于停工损失、维权费用等）。
8.1.3中标人未经采购人书面许可不得将采购人所提供的设计图纸和其他资料或信息用于非本采购项以外的其他目的，否则采购人有权追究中标人相应的责任；造成损失全部由中标人承担。
8.1.4本采购项中中标人直接利用采购人提供的设计图纸和其他技术资料制造的部分中所包含的知识产权为采购人所拥有，采购人保证本条款前述由其自身所拥有的知识产权不会侵犯中标人及任何第三方的知识产权等合法权益。未经采购人许可，中标人不得向第三方披露，否则由此产生的一切损失由中标人负责；采购人仅同意中标人基于本采购项项下的目的使用采购人所提供的一切资料和信息。
	
	
	

	
	
	8.2采购人永久免费享有中标人为本合同项下提供的货物、软件、文件资料所含知识产权、专有技术的使用权。
	
	
	

	9
	违约责任
	★9.1 中标人因故（不可抗力除外）延迟交货导致货款支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而采购人无法支付货款的，其无法收到货款的后果由中标人承担，采购人不构成违约且无需为此承担任何违约责任。
	
	
	

	
	
	★9.2中标人逾期交付货物或逾期安装调试合格的，则每逾期一天，按合同总额的2‰向采购人支付违约金，采购人有权直接从应付给中标人的合同款项中扣除该违约金，同时采购人有权选择要求中标人继续向采购人交付货物直至符合本采购文件及合同的要求或选择按本款第9.5条约定解除合同并追究中标人违约责任。违约金累计不超过合同总金额的10%。
	
	
	

	
	
	9.3若中标人未按本采购项目的约定提供保修服务，采购人有权自行委托第三方提供采购人所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、采购人其他经济损失等均由中标人承担赔偿。
	
	
	

	
	
	9.4如中标人交付货物不符合约定或不能达到正常使用状态，且未能通过采购人验收或虽通过采购人验收但在保修期内的，采购人有权选择以下方式之一处理：a）拒绝接受货物或退回货物，并有权解除合同，且要求中标人退还采购人已支付的所有款项，同时支付采购人货物总金额10%违约金，因退货所产生的相关费用另由中标人承担；b)同意限期内接受中标人重新交付的货物，如中标人超出采购人同意的期限逾期交货，中标人应按本款第（2）条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算，直至重新交付的货物通过采购人验收之日止；c) 要求中标人负责保质、保修、维护，同时采购人有权要求中标人限期换货，中标人承担修理、调换的实际费用，如未能在采购人要求的时间内换货的，还应按第9.2条的约定承担违约责任，逾期时间起算点以双方最初约定的交货日期起算；d）保留性接受瑕疵货物，且采购人无需支付货物部分或全部尾款，将部分或全部的尾款作为对采购人保留性接受货物的补偿，放弃的货物尾款金额以采购人认定为准。如货物部分或全部尾款不足以赔偿采购人损失的，中标人应当另行向采购人承担赔偿责任。
	
	
	

	
	
	★9.5 有以下情形之一的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付的所有款项，若存在未付款项的，采购人无需继续支付，且中标人须按合同总金额的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿，具体情形如下：
9.5.1中标人交付货物（包括配套软件）存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；
9.5.2中标人履行义务不符合约定，经采购人提出后在合理期限内仍未改正的；
9.5.3未经采购人书面同意，中标人将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；
9.5.4中标人逾期交货超过30日的；
9.5.5法律规定的其他合同解除情形。
	
	
	

	
	
	9.6 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、采购人采购相同/类似货物而产生的额外支出以及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关维权费用。
	
	
	

	10
	不可抗力
	一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。
	
	
	

	11
	适用法律与争议解决
	11.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
	
	
	

	
	
	11.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，则双方同意向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
	
	
	

	
	
	11.3 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。
	
	
	

	★12
	★报价方式
	国产货物：人民币含税报价，投标人所报价格为包干总价，该包干总价为中标人按照采购文件及合同约定完成全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买仪器设备货物的价款、货物零配件和随机配套工具的费用、各类税费、配套资料费、包装、运输、装卸、安装、调试费用、安装材料费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、人工、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。如货物还含有软件类产品的，则该总价亦包含了购买软件的全部费用、软件加密装置及升级服务包和补丁的费用、软件安装和调试费、软件使用培训费及各种软件售后服务费、税费等。
	
	
	

	
	
	进口货物：人民币报价（如为免税价须特别标注；若无法办理免税，所有税费由中标人承担，但由于采购人被取消免税资质的情况除外），投标价格中应包含仪器设备购置、包装运输及保险（境内、外）、装卸安装、调试、技术服务培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换，维修、退运（境内、外）、外贸代理费、进口环节费、杂费等其他所有费用。未注明人民币免税价的，则一律按人民币含税价执行。中标价（合同价）为供应商投标所报的人民币价格。
注：
1）若参与投标的进口货物免税报价时，如有国内供货部分需在《投标分项报价表》上注明含税报价，届时需要提供税务局出具的有效发票，否则不予支付该部分货款。
2）依据国家相关法律法规，项目中不可免税部分清单报人民币含税价格。
3）若投标人所投产品产地为国外，且在国家加征关税范围内的，则投标人报价中须包含此项费，采购人不在另行支付。
4）投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
外贸代理收费标准：按阶梯收费。           
	合同金额（人民币：万元）
	代理费率

	X＜100
	0.60%

	300＞X≥100
	0.58%

	500＞X≥300
	0.55%

	1000＞X≥500
	0.52%

	X≥1000
	0.50%

	退关/退运并复运进口（包报关报检费，不含审批费，中检费，物流运输等第三方费用
	4000元

	备注：较小金额项目设置最低收费标准为4000元，即单票合同金额的代理费根据代理费率核算低于人民币4000元时，按最低收费标准人民币4000元收取。



	
	
	




《商务要求偏离表》编制指引：
1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。
2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。
3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。
“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。
[bookmark: _Toc232502673][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc238482687][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc244127916][bookmark: _Toc192498140][bookmark: _Toc202428578]
八、人员保障
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc238482689][bookmark: _Toc244127917]九、泵组流程设计方案
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc244127918]十、进度计划
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc244127919]十一、泵组验收测试方案
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc244127920]十二、制造过程关键工艺质量控制规程性
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc244127921]十三、同类业绩
投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。
[bookmark: _Toc238482693][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc232502675][bookmark: _Toc2741][bookmark: _Toc244127922][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc152944616][bookmark: _Toc101445766][bookmark: _Toc160450878][bookmark: _Toc130471492]十四、投标人认为需要加以说明的其他内容（不公开部分）（格式自拟）

[bookmark: _Hlk164063301][bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc192498141][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc202428579][bookmark: _Toc232502676][bookmark: _Toc238482694][bookmark: _Toc244127923]十五、本项目投标人联络信息
以下信息投标人必须真实准确填写，并保证在项目开评标过程中及项目履约期间保持电话、手机畅通。如因投标人自身原因导致无法联系的情况，投标人应自行承担不利后果！
联系人姓名：
联系方式（手机号）：
收件地址：
[bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc101445767][bookmark: _Toc130471493][bookmark: _Toc71874559]邮箱（E-Mail）：
[bookmark: _Toc152944617][bookmark: _Toc160450879][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc2095][bookmark: _Toc202428580][bookmark: _Toc192498142][bookmark: _Toc232502677][bookmark: _Toc238482695][bookmark: _Toc244127924]
十六、招标代理服务费支付同意函
致公诚管理咨询有限公司：
我公司参加贵司作为招标代理机构组织的 PVPS减压降温泵组项目（招标代理机构编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E27663）招标。我公司作为投标单位，若在本项目中标，同意支付招标代理服务费。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]招标代理服务费的计取，我公司同意以我公司的中标金额（中标通知书所载中标金额）按照以下标准（按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准的70%进行计费。
附表：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


代理服务费付款期限为贵司发出中标通知书后10日内，我司同意向贵司账户银行电汇。
备注（1）招标代理机构账户信息
	项    目
	采购代理机构银行信息

	开 户 名
	公诚管理咨询有限公司

	银行所在地
	广东省广州市

	开户银行
	中信银行广州花园支行

	帐    号
	3110910037672627663


 
我司选择代理服务费发票类型为       ,收取发票邮箱为               。
1 数电发票(电子普票)        ②数电发票(电子专票)

投标人（盖章）：                  
[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc202428581][bookmark: _Toc3358][bookmark: _Toc232502678][bookmark: _Toc238482696][bookmark: _Toc153989389][bookmark: _Toc192498143][bookmark: _Toc244127925]
第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
合同格式
[bookmark: 付款方式_可编辑数据_1_end][bookmark: 合同标的物情况3_可编辑数据_1][bookmark: 合同标的物情况_可编辑数据_1][bookmark: 合同标的物情况_可编辑数据_1_end][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: 付款方式_可编辑数据_1]
货物采购
合    同    书



合同编号：                                 


项目名称：                                       


合同金额（人民币大写）：                                   


签署地点：                                                



甲方（买方）：                                         
地址：                                                 

乙方（卖方）：                                            
地址：                                              

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和编号为          的招标文件以及乙方的投标文件，本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买      之事宜，经协商一致，同意按照下面的条款和条件签署本合同，并共同遵守执行。

1、 乙方向甲方供货的名称及内容

双方一致确认，上述合同总价为已包含本合同项下采购仪器设备及其随机配件的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、由法定资质的检测部门出具计量合格证书、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等所有有关费用，甲方无须向乙方另外支付本合同第一条规定总价款之外的任何费用。
		
二、本合同项下的货物交货方式及时间
1、自本合同签订之日起      日内，乙方应将货物送达甲方指定交货地点        ，并将货物和该货物的说明书、保修卡、质量合格凭证等文件交付给甲方。如乙方未在前述期限内将货物交付给甲方的，则视为乙方迟延交货。乙方将本合同项下的货物送达甲方指定交货地点的运输过程中的一切费用、风险和责任均由乙方承担。

2、乙方应至少在送货前提前    个工作日，以传真或电子邮件方式向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）和设备安装单（包括安装设备所要求的水、电、气等安装环境）。甲方也应通过传真或电子邮件确认收到交货计划和设备安装单，并及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。甲方须在货到指定地点前确保货物具有相应验收条件。
 
3、本合同所有物品运抵甲方指定地点后，双方代表共同开箱检验。双方完成开箱检验合格后，视为甲方对乙方交付的货物完成初步验收，甲方对乙方交付货物的验收并不当然免除乙方的产品质量保证责任。如箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方于开箱日起      日内负责补足或修理或更换，其相关费用由乙方负担。并且，只有在乙方补足或修理或更换完毕通过甲方验收后，才视为乙方将全部货物交付给甲方。

4、如果乙方迟延交货，乙方须按本合同的约定向甲方支付违约金。如果乙方迟延交货超过      天，除根据本合同之约定提出违约损失赔偿外，甲方还有权立即解除本合同。

三、其他事项、付款方式和条件
1、双方确认按照以下第（    ）方式进行付款：
（1）甲方应在货物交付、安装调试、试运行及验收合格之日起   个工作日内向乙方支付本合同价款总额的   %，即人民币   元。
 
（2）合同生效并甲方收到乙方开具相应发票后   个工作日内支付合同总额的   %作为进度款，即人民币   元。乙方将所有货物完好无损地送到甲方指定地点且负责安装、调试、试运行，并经甲方验收合格后，甲方在验收合格之日起   个工作日内支付合同价款总额的   %，即人民币   元。
 
（3）其他：             
[bookmark: 付款方式_1][bookmark: 付款方式_1_end]  ${付款方式}   
2、甲方所付全部货款的发票须由乙方按国家有关财税规定在甲方付款前     个工作日内开具给甲方。乙方迟延提供发票的，甲方有权相应顺延支付货款的时间且无需承担任何违约责任。

3、乙方因故（不可抗力除外）延迟交货导致货款支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而甲方无法支付货款的，其无法收到货款的后果由乙方承担, 甲方不构成违约且无需为此承担任何违约责任。

4、合同价款：本合同总价为人民币        元 。

5、乙方指定下列收款账户收取本合同价款,且本条款确定的内容不得撤销、不得变更，因乙方提供收款信息错误，由此产生的责任及损失均由乙方承担。
银行帐号： 
户  名： 
开户行： 	

四、货物安装、调试、施工与培训
1、乙方应在完成货物交付后      个工作日内派遣技术人员进行安装和调试，乙方及乙方人员在安装和调试过程中发生的一切费用（包括但不限于乙方人员的劳务费、差旅费、食宿费）均由乙方自行承担，与甲方无关。
2、乙方需向其人员提供安装及调试服务安全培训，乙方人员在安装和调试货物的过程中非因甲方过错发生伤亡、工伤、疾病或事故或人身伤害、财产损失，由此产生的一切费用及责任均由乙方承担，与甲方无关。
[bookmark: _Hlk513109620]3、在安装和调试本合同项下货物的过程中发生的安全事故、全部风险由乙方承担全部责任，如甲方被第三人要求赔偿的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担甲方为处理该事故所支出的一切费用和甲方的损失。
4、在乙方安装和调试本合同项下货物的过程中，甲方应向乙方提供必要的配合。如安装和调试本合同项下货物需要施工的，乙方应负责完成该施工，该施工包含在本合同约定的安装和调试中，且在施工完毕后，乙方应负责清理施工现场及施工垃圾。
5、乙方需就安装调试后的货物的使用、保养、维护等事宜，对甲方人员免费进行全面培训，直至甲方人员能正常、安全使用本合同项下货物为止。如乙方是本合同项下货物的生产厂家或生产厂家的授权代理商，则乙方应自己向甲方提供本合同约定的维修、保养、培训等相关服务。如乙方不是本合同项下货物的生产厂家或生产厂家的授权代理商，则乙方应安排本合同项下货物的生产厂家或生产厂家的授权代理商代理乙方向甲方提供本合同约定的维修、保养、培训等相关服务。
6、甲方有权对本合同项下的货物制造过程派员进行监督,乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。为避免歧义，前述派员监造是甲方的权利，是否行使该权利由甲方自己决定，前述派员监造不是甲方的义务。

五、货物验收
1、在乙方将货物安装调试完毕并经      个工作日试运行完成后，甲方组织对安装调试完毕的货物进行第一次验收，验收情况记录在《采购物品验收报告单》中。
2、第一次验收合格的，甲方将签署无保留意见的《采购物品验收报告单》。如第一次验收不合格，则验收未通过，乙方应当根据甲方的要求在限定的时间内采取补救措施，第二次验收时间由甲方确定。
3、第一次验收不合格的，乙方须按本合同的约定向甲方支付违约金，并且甲方可根据合同约定及法律法规规定，追究乙方其他赔偿责任。如第二次仍验收不合格的，甲方有权立即解除合同，并按合同约定要求乙方支付违约金赔偿因此给甲方造成的全部损失及其他法律责任，甲方无需因解除合同承担任何法律责任。

六、货物质量保证
1、乙方保证货物为原厂全新、完好无损且未经使用，货物符合国家、地方标准、行业标准、中国国家技术质量规范及本合同约定的质量、规格、性能和技术规范等要求，并符合我国环境保护的管理要求。
2、乙方保证货物在安装调试后能够达到国家、地方标准、行业标准、中国国家技术质量规范及本合同约定的质量、规格、性能和技术规范等性能指标，货物在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。
3、乙方承诺对于合同货物的质量，执行上述标准中最严格的标准。
4、乙方对货物及其随机配件提供      年的质量保证期。在质量保证期内，经甲方按检验标准检验或委托有资质的相关质检机构检验发现，合同货物的数量、质量、规格不符法定和约定要求或者合同项货物存在缺陷的，该缺陷包括潜在的缺陷、瑕疵或使用不符合要求的材料等；甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方应在收到甲方前述通知之日起      个工作日内免费上门维修或更换不符或有缺陷的货物或部件。乙方还应赔偿甲方因前述不符或缺陷而遭受的损失。
5、在质量保证期内，如合同货物出现质量问题、数量不足、故障、缺陷的,由乙方负责按照甲方的要求在限定的时间内包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生运费、维修人员交通差旅费等费用以及甲方因此造成的全部损失。

 七、货物权利担保
乙方保证，甲方不会因使用全部物料中的任何物品而侵犯任何专利权、商标权、著作权、工业设计权等知识产权或任何第三方的权利或权益。如本合同项下的物料安装或配置了软件的，相关软件均为合法正版、不侵犯任何第三方权利的软件，如甲方因此遭受损失或被第三方起诉的，有权要求乙方承担甲方支出的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、担保费、交通费、住宿费、赔偿金等额外支出的一切费用）及赔偿损失。

 八、货物保修
1、乙方对货物及其随机配件提供      年的保修期，该保修期自货物验收合格之日起计算。乙方应在前述保修期内为货物及其随机配件提供免费维护和修理。在前述保修期内，如本合同项下的货物出现损坏和故障，则乙方应在接到甲方通知后       小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件免费提供所需的零部件。
2、在前述保修期届满后，乙方应为货物及其随机配件提供终身维修。前述保修期届满后，合同货物需要更换零部件的，乙方只收取零部件的成本费，不收人工服务费用。维修项目或维修部件或调换部分的保修期从维修完成或调换完成之日起顺延       年。
3、如乙方未按上述约定，在收到甲方的通知后       个工作日内维修或更换不符或有缺陷的货物或部件；则甲方有权采取必要的补救措施并追究乙方的违约责任，由此导致的责任和费用由乙方承担。
4、乙方同意给予甲方      年内免费搬迁合同项下货物      次、免费安装及调试合同项下货物        次、免费培训服务        次。


[bookmark: _Toc135539110][bookmark: _Toc487900361][bookmark: _Toc345422866][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc135539113][bookmark: _Ref467378121]九、违约与索赔及解除合同
1、在乙方将本合同项下的货物交付甲方后        日内，如乙方有违约行为，则甲方有权要求退货，乙方应无条件接受甲方退货，并按照甲方的要求在限定的时间内完成退货。如甲方按照前述约定要求退货且甲方已支付部分或全部本合同价款，则乙方应将其已收到的本合同价款退还给甲方。乙方应承担因甲方退货发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、拆除费以及甲方为保护退回货物所支出的其它必要费用，本条约定可与其他违约责任同时适用。
2、如乙方出现迟延交货、验收不合格、乙方迟延履行本合同约定义务的，乙方应向甲方支付违约金，甲方可按如下方式计算违约金：（1）乙方按合同总金额        %支付违约金；（2）根据迟延交货的日数、验收不合格状态持续的日数或乙方迟延履行本合同约定义务的日数，按照每一日乙方应向甲方支付合同总金额千分之      计算。甲方有权以违约金额更高者要求乙方赔偿。如上述违约金仍无法弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足，同时，如乙方违约的，乙方应承担由此造成的一切责任和损失（包括但不限于直接和间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、担保费、交通费、住宿费、赔偿金等）。本条约定可与其他违约责任同时适用。
3、如甲、乙双方中的任何一方违反本合同的任何约定，则违约方应赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的一切损失。本条约定可与其他违约责任同时适用。
4、如乙方违反本合同的任何约定超过      日的，则甲方有权立即解除本合同，并且甲方不用为前述解除本合同承担赔偿责任，本条约定可与其他违约责任同时适用。
[bookmark: _Toc345422867]
十、不可抗力造成后果的处理	
1、如果甲乙双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生     个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十一、保密条款
1、本合同项下一方提供给另一方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，接收方应采取保密措施，予以严密保守。 

2、 除为了履行本合同项下义务而需接触另一方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的有关员工外，任何一方皆同意不向其他人员泄露另一方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏另一方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上保密信息。如违反本条规定致使另一方遭受损失，该违约方应负法律责任，并赔偿守约方由此遭受的直接经济损失。

[bookmark: _Toc487900366][bookmark: _Toc135539115][bookmark: _Toc345422868]3、 本合同项下的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后      年。 

十二、合同争议的解决
因本合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，均应提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十三、合同修改
双方不得单方变更本合同。甲、乙双方经协商一致，可以共同签署书面文件，作为本合同的补充。乙方不得将其在本合同中的权利或义务部分或全部的转让给第三方。

十四、合同生效及其他
1、本合同自甲、乙双方盖章之日起生效。本合同一式     份，甲方执5份，乙方执     份，每份具有相同的法律效力。

2、为本合同的顺利执行完成，甲、乙双方指定以下人员为各自联系人：

甲方联系人：                电话：            

乙方联系人：                电话：          
传真：

3、本合同附件及招投标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有相同的法律效力。










（以下无合同正文）


甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：                  

法定代表人/授权代表(签字)：            法定代表人/授权代表(签字)：    

日期：     年   月   日                 日期：    年    月   日
[bookmark: 附件_1_end] 
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政府采购履约情况反馈表
采购人名称：                       联系人及电话：

	采购项目名称
	
	项目编号
	

	中标供应商名称
	
	供应商
联系人及电话
	

	中标金额
	
	合同履约时间
	自       至

	履约情况评价
	总体评价
	□ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	分项评价
	质量方面
	 □ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	
	价格方面
	 □ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	
	服务方面
	 □ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	
	时间方面
	 □ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	
	环境保护
	 □ 优          □ 良          □ 中           □ 差

	
	
	其他
	评价内容为：
评价等级为：  □ 优       □ 良        □ 中         □ 差

	具体情况说明
	



	采购人意见
（公章）
	




日期：   年   月   日


说明：
1、本表为采购人向履约评价工作实施机构反映政府采购项目履约情况时所用；
2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

[bookmark: _Toc153989391][bookmark: _Toc232502679][bookmark: _Toc238482697][bookmark: _Toc29513][bookmark: _Toc192498145][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc202428583][bookmark: _Toc244127926]第二册  通用条款（公开招标）
第1章 [bookmark: _Toc153989392][bookmark: _Toc232502680][bookmark: _Toc6903][bookmark: _Toc192498146][bookmark: _Toc238482698][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc202428584][bookmark: _Toc244127927][bookmark: _Hlk72399513]总则
1.通用条款说明
[bookmark: _Hlk72399729]1.1采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，采购代理机构可以对通用条款的内容进行补充。
1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。
1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。通用条款涉及电子投标相关操作事项，以深圳政府采购网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）发布的最新系统操作说明为准。项目相关信息均以深圳政府采购网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）发布为准。
2．招标说明
本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。
3．定义
招标文件中下列术语应解释为：
3.1“采购人”：指利用资金预算依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；
3.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，组织本次采购招标的社会采购代理机构；本文件所述的“采购代理机构”指公诚管理咨询有限公司；
3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；
3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；
3.5“日期”指公历日；
3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；
3.7“电子投标文件”指利用深圳政府采购智慧平台投标文件制作专用软件编辑投标文件，并对投标文件加密,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin中工具下载-深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）
3.8“网上投标”指通过http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin网站上传电子投标文件；
3.9投标人登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密。
4.0招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
[bookmark: _Hlk72398643]4. 政府采购供应商责任
4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。
4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。
5．投标人参加政府采购的条件
5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见www.szggzy.com网站“服务导航-政府采购-办事指南”。
5.2投标人资格要求
参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。
5.3联合体投标
5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。
5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：
（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成采购代理机构供应商；
（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；
（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；
（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购代理机构；
（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；
（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。
6．政策导向
6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。
6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。
7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
[bookmark: _Hlk72152753]7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。
7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。
7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。
8．投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
9．踏勘现场
9.1如有需要（详见专用条款），采购人或采购代理机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。
9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
9.3采购人应当通过采购代理机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。
9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。
10．标前会议
10.1如采购人或采购代理机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购代理机构另行书面通知（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。
10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。
10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。
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[bookmark: _Hlk72399819]11．招标文件的编制与组成
11.1招标文件除以下内容外，采购代理机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一册  专用条款
关键信息
第一章  招标公告
第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息
第三章  用户需求书
第四章 投标文件格式及附件
第五章  合同条款及格式
第二册  通用条款
第一章  总则
第二章  招标文件
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交
第五章  开标
第六章  评审要求
第七章  评审程序及评审方法
第八章  定标及公示
第九章  公开招标失败的后续处理
第十章  合同的授予与备案
第十一章 质疑处理
11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
12．招标文件的澄清
12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。
12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交采购代理机构。
12.3不论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。
13．招标文件的修改
13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
13.2招标文件的修改以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。
13.4采购代理机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第3章 [bookmark: _Toc238482700][bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc192498148][bookmark: _Toc202428586][bookmark: _Toc153989394][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc232502682][bookmark: _Toc244127929]投标文件的编制
[bookmark: _Hlk72400236]14．投标文件的语言及度量单位
14.1 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。
14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Hlk72401567]15．投标文件的组成
具体内容在招标文件专用条款中进行规定。
16．投标文件格式
投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。
17．投标货币
本项目的投标报价应以人民币计。
[bookmark: _Hlk72401735]18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求
18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。
18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：
18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。
18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。
18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；
18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。
18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。
18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。
18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。
[bookmark: _Hlk72402034]19．投标文件其他证明文件的要求
[bookmark: _Hlk71407299]19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。
19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。
20．投标有效期
[bookmark: _Hlk72402214]20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。
20.2 在特殊情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前，采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。
20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。
[bookmark: _Hlk72402325]21．关于投标保证金 
    21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定。
22．投标人的替代方案
22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。
22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。
[bookmark: _Hlk72402860]23．投标文件的制作要求
23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据采购代理机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。
23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：
23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。
23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。
23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。
23.2.4投标文件不能带病毒。采购代理机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则采购代理机构认为该投标文件带病毒。
23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
备注：上述“开标一览表”中的“投标总价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。若本项目的“开标一览表”栏目格式填写有其他要求的，将在招标文件第一册专用条款第二章“对通用条款的补充内容”予以说明。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。
23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。
23.2.8采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，采购代理机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。
23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，采购代理机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。
23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。
23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。
23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。
第4章 [bookmark: _Toc192498149][bookmark: _Toc14877][bookmark: _Toc202428587][bookmark: _Toc232502683][bookmark: _Toc153989395][bookmark: _Toc238482701][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc244127930]投标文件的递交
[bookmark: _Hlk72405459]24．投标文件的保密
24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。
24.2若采购项目出现延期情况：
如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期
25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”后，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如果确有困难，多次上传均告失败，请在投标截止时间之前咨询热线电话:0755-83938599，83948100，83938584。
25.2公诚管理咨询有限公司可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，公诚管理咨询有限公司、采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。在项目延期后，出于投标文件的保密考虑，建议投标人重新加密投标文件，重新上传。
25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。
26. 样品、现场演示、方案讲解
26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。
[bookmark: _Hlk72428346]27．投标文件的修改和撤销
27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。
27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
27.4采购代理机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。
第5章 [bookmark: _Toc202428588][bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc192498150][bookmark: _Toc232502684][bookmark: _Toc238482702][bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc244127931][bookmark: _Toc153989397]开标
28．开标
28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。
28.2 采购代理机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第6章 [bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc238482703][bookmark: _Toc232502685][bookmark: _Toc202428589][bookmark: _Toc192498151][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc244127932]评审要求
29．评审委员会组成
29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由采购代理机构依法组建，负责评审活动。
[bookmark: _Hlk72436580]评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。
29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。
30．向评审委员会提供的资料
30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；
30.2其他评标必须的资料。
30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：
（1）招标的目的；
（2）招标项目需求的范围和性质；
（3）招标文件规定的投标人的资格、预算限额、商务条款；
（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。
31．独立评审
31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第7章 [bookmark: _Toc232502686][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc202428590][bookmark: _Toc153989398][bookmark: _Toc192498152][bookmark: _Toc11920][bookmark: _Toc238482704][bookmark: _Toc244127933]评审程序及评审方法
32．投标文件初审
32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。
资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。
32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:
32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：
32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；
32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；
32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；
32.4.8不同投标供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情况。
32.4.9不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；
32.4.10在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；
32.4.11主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。
33．澄清有关问题
[bookmark: _Hlk71407321]33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。
33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
[bookmark: _Toc73517673][bookmark: _Toc100052400][bookmark: _Toc73518151][bookmark: _Toc73521581][bookmark: _Toc73521669]34．错误的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：
34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；
34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35．投标文件的比较与评价
评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。
评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。
36. 实地考察或资料查验
36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。
37．评审方法
37.1.1最低价法
[bookmark: _Hlk72438142]最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。
37.1.2综合评分法
综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。
37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。
37.3重新评审的情形
评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
37.3.1分值汇总计算错误的；
37.3.2分项评分超出评分标准范围的；
37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。
37.4重新组建评审委员会的情形
评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：
37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
37.4.4有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第8章 [bookmark: _Toc192498153][bookmark: _Toc153989399][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc232502687][bookmark: _Toc238482705][bookmark: _Toc24298][bookmark: _Toc202428591][bookmark: _Toc244127934]定标及公示
38．定标方法
38.1非评定分离项目定标方法
38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购代理机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。
38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。
38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。
38.2评定分离项目定标方法
38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。
[bookmark: _Hlk71469733]38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。
[bookmark: _Hlk71469688]38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。
38.2.4采购代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈采购代理机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。
说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。
38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。
39．编写评审报告
评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。
40．中标公告
40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购代理机构将在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购代理机构提出。 若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。
40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。
41．中标通知书
41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）上打印《数字中标通知书》。
41.2中标通知书是合同的重要组成部分。
41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购代理机构有权吊销中标通知书。

第9章 [bookmark: _Toc238482706][bookmark: _Toc192498154][bookmark: _Toc202428592][bookmark: _Toc232502688][bookmark: _Toc4736][bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc153989400][bookmark: _Toc244127935]公开招标失败的后续处理
42．公开招标失败的处理
42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购代理机构重新组织采购。
42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
42.3重新组织采购有以下两种组织形式：
（1）由采购代理机构重新组织公开招标；
（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。
42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第10章 [bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc192498155][bookmark: _Hlk72439043][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc153989401][bookmark: _Toc232502689][bookmark: _Toc238482707][bookmark: _Toc202428593][bookmark: _Toc244127936]合同的授予与备案
[bookmark: _Toc73517679][bookmark: _Toc73521586][bookmark: _Toc73521674][bookmark: _Toc73518157][bookmark: _Toc100052408][bookmark: _Hlk72439088]43．合同授予标准
本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。
[bookmark: _Toc100052409][bookmark: _Toc73517680][bookmark: _Toc73521587][bookmark: _Toc73518158][bookmark: _Toc73521675]44．接受和拒绝任何或所有投标的权力
采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
[bookmark: _Toc73518160][bookmark: _Toc73521589][bookmark: _Toc73517682][bookmark: _Toc73521677][bookmark: _Toc100052410]45．合同的签订
45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；
45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；
45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
[bookmark: _Toc73521590][bookmark: _Toc73517683][bookmark: _Toc73521678][bookmark: _Toc100052411][bookmark: _Toc73518161]46．履约担保
46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；
46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。
47. 合同备案
采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。
48. 合同变更
合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（深财购〔2019〕43号）相关规定执行。
49. 项目验收
49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。
50. 宣传
凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和采购代理机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：
a.名片、宣传册、广告标语等；
b.案例介绍、推广等；
c.工作人员向其他消费群体宣传。
51. 供应商违法责任
51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）在采购活动中应当回避而未回避的；
（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（5）与其他采购参加人串通投标的；
（6）恶意投诉的；
（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（9）其他违反本条例规定的行为。
[bookmark: _Hlk72440769]51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，采购人或采购代理机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：
（1）投标截止后，撤销投标的；
（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
（4）拒绝履行合同义务的。
第11章 [bookmark: _Toc153989402][bookmark: _Toc232502690][bookmark: _Toc238482708][bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc192498156][bookmark: _Toc202428594][bookmark: _Toc15401][bookmark: _Toc244127937]质疑处理
[bookmark: _Hlk72439706]52.质疑提出与答复
    52.1提出质疑
    参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构以书面形式提出质疑。
    52.2法律依据
    《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。
52.3质疑条件
    52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；
    52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；
52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：
（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
（4）因质疑事项而受损害的权益；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。
52.3.4 供应商应认真、全面核查公告及附件内容，审慎研判相关事项，依法规范行使质疑权利。若项目发布更正公告的，对更正公告及附件中更正、修改的内容提出质疑，以更正公告时间计算质疑期限；对未作修改的原公告及附件内容提出质疑的，仍以原公告时间计算质疑期限。
52.4提交材料
供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。
供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
52.5收文地点
采购代理机构：公诚管理咨询有限公司，地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33E，质疑咨询电话：0755-83539052。
52.6收文办理程序
52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。
52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：
供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。
供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：
（1）质疑主体不满足要求的；
（2）供应商自身权益未受到损害的；
（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
（5）其他不符合受理条件情形的。
质疑事项不予受理的，采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。
  52.7质疑答复时限
    自收文之日起七个工作日内。
    52.8投诉
    对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
53. 质疑后续处理
    53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
    53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----
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