香港中文大学（深圳）大学食堂后厨设备采购项目
合同变更说明材料
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	货物序号
	货物名称
	原合同技术参数
	变更后技术参数
	变更原因

	22
	压力式洗米机
	使用水压≤1.5kg/m3
	使用水压≤1.5kg/cm³
	使用水压单位描述有误

	187
	高温冷库(1)
	187.5防火等级大于或等于乙级标准。
	187.5冷库保温材料依据GB 50072-2021《冷库设计标准》，阻燃级别达到B1级或以上。
	现行国家标准分级体系中没有原合同技术参数中所述“冷库防火等级大于或等于乙级标准”的描述，原合同参数未明确指出哪一类材料的防火等级，故变更技术参数予以明确。

	188
	高温冷库(2)
	188.5防火等级大于或等于乙级标准。
	188.5冷库保温材料依据GB 50072-2021《冷库设计标准》，阻燃级别达到B1级或以上。
	



