香港中文大学（深圳）大学食堂后厨设备采购项目

合同变更说明材料

因该项目中部分设备的技术参数存在单位描述错误，参数引用的标准不明确，导致相关设备最终无法验收，需要修改为正确的参数。现申请对以下描述有误的技术参数进行变更，其他参数仍按招标文件技术要求，该参数变更不涉及费用变更。

| 货物序号 | 货物名称 | 原合同技术参数 | 变更后技术参数 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 压力式洗米机 | 使用水压≤1.5kg/m3 | 使用水压≤1.5kg/cm³ | 使用水压单位描述有误 |
| 187 | 高温冷库(1) | 187.5防火等级大于或等于乙级标准。 | 187.5冷库保温材料依据GB 50072-2021《冷库设计标准》，阻燃级别达到B1级或以上。 | 现行国家标准分级体系中没有原合同技术参数中所述“冷库防火等级大于或等于乙级标准”的描述，原合同参数未明确指出哪一类材料的防火等级，故变更技术参数予以明确。 |
| 188 | 高温冷库(2) | 188.5防火等级大于或等于乙级标准。 | 188.5冷库保温材料依据GB 50072-2021《冷库设计标准》，阻燃级别达到B1级或以上。 |  |