附件2

《深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理办法》于 2026年4月1日到期失效。《考核细则》中不良行为的相关要求（删除线部分）同步废止，调整后的细则如下：

深圳市观澜河流域管理中心调蓄池运行（营）维护考核实施细则（2022年修订）（送审稿）

# 1概述

## 1.1考核目的

为加强深圳市观澜河流域管理中心（以下简称“中心”）调蓄池的运行维护管理，中心对调蓄池运行维护成效实行严格合同考核，推行按效付费，严管重罚，以确保运行维护质量，充分发挥工程效益，保障河道水质，营造良好的生态环境。

## 1.2 考核范围

观澜河口调蓄池、观澜调蓄池及龙华河调蓄池运行（营）维护情况。

## 1.3考核对象

观澜河口调蓄池、观澜调蓄池及龙华河调蓄池的运行（营）维护单位。

# 2运行（营）维护单位考核

## 2.1 考核组成

考核采用检查评分的方式，考核工作由月检查评分、月工作失误评分及月工作奖励评分组成，按月汇总。考核工作由中心总负责。

月检查评分由中心分管副主任主持，负责运行（营）维护管理业务部门（以下简称业务部门）组织实施，每月对调蓄池日常运行维护、机电设备运维、安全生产、信息化管理和人员情况管理等情况进行检查评分。根据检查结果填写《月检查评分表》（详见附表4.1，4.2），经中心业务部门现场负责人、部门负责人审核，中心分管副主任复核后，呈报主任，书面通报运行（营）维护单位。

月工作失误评分是每月对运行（营）维护工作被媒体曝光、被上级领导批评（包括市、区河长）、被市民投诉，排放水质不达标（仅适用于观澜河口调蓄池）等负面情况进行核查评分（详见附表4.3）。

月工作奖励评分是每月对调蓄池运行（营）维护工作被正面宣传报道、另行配置创新型设备设施等情况进行核查评分（详见附表4.4）。

## 2.2 分数构成

月考核得分=月检查得分-月工作失误得分+月工作奖励得分

月考核得分超100分的，按100分计。

月检查得分-月工作失误得分＜80分，则：月考核得分=月检查得分-月工作失误得分。

## 2.3月考核认定及考核扣款

考核结果作为运行（营）维护费用的支付依据。月考核扣款额按以下方式确定：

月考核得分≥90分为优，月考核扣款额为零。

月考核得分＜90分为不合格，以90分为基准，每低0.01分扣除该月已完成工作运行（营）维护费的0.05%。

月考核得分＜80分，扣除该月已完成工作运行（营）维护费的50%，并视实际情况发整改函或约谈项目法人。

## 2.4直接扣款

出现以下情形从运行（营）维护费中进行直接扣款：

人员配备扣款

如发现未按合同要求配备人员（包括人员数量或人员资质），按照项目或技术负责人1000元/人·次，管理团队其他人员800元/人·次，运行（营）维护人员每人每次200元/人·次，绿化养护、保洁、安保巡查人员100元/人·次的标准进行扣款。

生产安全责任事故扣款

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，如发生生产安全责任事故，责任认定为运行（营）维护单位的，将扣除该运行（营）维护单位月已完成工作运行（营）维护费的50%，并向市水行政主管部门报送不良行为认定。

环境污染责任事故扣款

依据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，如发生环境污染全责任事故，责任认定为运行（营）维护单位的，将扣除该运行（营）维护单位月已完成工作运行（营）维护费的50%，并向市水行政主管部门报送不良行为认定。

机电设备年度检修扣款

由于运行（营）维护单位原因检修内容产生缺项、漏项或未在规定的期限内完成的，扣除机电设备年度检修项目全部费用的10%。

## 2.5工作量及费用调整

根据项目实际完成情况，未发生的工程量予以费用核减。

常规项目中因施工原因或运行（营）维护对象未移交至中心，致使无法实施的工作量，工作量及费用相应核减。

常规项目中的清淤工作，实际工作量少于招标工作量时，对相应工作量及费用进行核减。

若未按合同要求完成进、出水水质检测，未提交符合规范要求的检测报告的，则不予支付相应水质检测费用。

## 2.6 考核与履约评价

合同期满前一个月，由运行（营）维护单位提出履约评价申请，中心分管副主任主持评价，业务部门组织实施，根据履约评价结果填写《调蓄池运行（营）维护履约评价表》（详见附表4.5）。满足以下条件履约评价为优：

- 合同已履约各月月考核得分的算术平均值≥90分；

- 月考核得分低于80分次数≤2次；

（3）运行（营）维护单位不存在深圳市水务局网站公告期内的较严重及以上不良行为。

## 2.7合同续签

若履约评价为优，满足以下条件可续签运行（营）维护合同，否则不予续签：

（1）主任办公会审议；

（2）符合市、局相关规定。

# 3 其他

（1）所有考核分数均四舍五入后保留2位小数。

（2）本细则可依据实际情况适时修订。

# 4 附表

## 4.1 观澜及龙华河调蓄池运行维护月检查评分表

## 4.2 观澜河口调蓄池运营维护月检查评分表

## 4.3 调蓄池运行（营）维护月工作失误评分表

## 4.4 调蓄池运行（营）维护月工作奖励评分表

## 4.5 调蓄池运行（营）维护履约评价表
4.1  观澜及龙华河调蓄池运行维护月检查评分表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时段 |  |  |  |  |  | 填表时间 |  | 填表人 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目分值 |  | 子项内容 | 评分标准 |  |  |  |  | 项目得分 | 备注 |
| 1 | 人员情况 | 10 |  | 人员数量 | 项目负责人、技术负责人、专业工程师、运行维护人员、安全管理员、安保人员、绿化保洁人员配备人数未达到招标文件及合同约定，一人次扣2分。 |  |  |  |  |  | 运行维护人员包括电工、机械维护工、水利设施管养人员、信息化维护人员 |
|  |  |  |  | 人员资质 | 项目负责人、技术负责人、专业工程师、运行维护人员、安全管理员、安保人员、绿化保洁人员未达到招标文件要求资质，一人次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员管理 | （1）未经同意，项目负责人、技术负责人、专业工程师、运行维护人员、安全管理员、安保人员、绿化保洁人员擅离岗位的，一人次扣1.5分。 （2）在岗玩忽职守一人次扣1.5分。 （3）安保人员监守自盗后未及时更换一次扣2分。 （4）专业工程师、运行维护人员、安保人员排班表未按要求报送排班表（每周五报送下周）至中心业务部门，每次扣1.5分。 （5）现场未悬挂专业工程师、运行维护人员排班表，每次扣0.5分。 （6）项目负责人、技术负责人、专业工程师、运行维护人员、安全管理员、安保人员每月调班总次数超过3次的，每超过一次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 着装要求 | 专业工程师、安保人员、运行维护人员、绿化保洁人员在岗时未按要求统一着装的，一人次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厂区运维 | 30 |  | 保洁(含机电站点) | 按招标文件、合同要求完成调蓄池管理范围内的保洁，包括堆积的泥沙、大件垃圾、建筑垃圾在规定时间内清理，考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣6分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养(含机电站点) | 考察月度按招标文件、合同要求对合同范围内的乔木、灌木、草地进行管养，定期修剪、补植、浇灌、施肥等，达到相应绿化管养等级要求情况，考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣6分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日常维修养护 | 考察月度对合同范围内的设施损毁的处置及修复情况，考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣4.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 违法违规处置 | 考察月度及时发现并有效制止非法倾倒、非法排污、违法施工、非法经营、盗窃、破坏等水事违法违规事件情况，考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日常巡检及资料记录 | 考察月度按招标文件、合同要求开展日常巡检、检查、涉河项目监督、突发处置等工作，发现问题及时上报。 及时劝离未经允许驶入调蓄池管理范围内的机动车辆；突发事件运维人员20分钟内响应到场；暴雨预警信号发布后按要求启动相应预案；及时督促调蓄池管理范围内在建项目停工。 按规范表格如实填写调蓄池检查情况，包括但不限于三级巡查、日常巡检、管养日志、水质检测、三级教育、技术交底、班前教育记录。 考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四害消杀及白蚁等有害生物防治(含机电站点) | 考察月度按招标文件、合同要求开展四害消杀及白蚁等有害生物防治情况，考核标准为合格、不合格两个等级；合格不扣分，不合格最高扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机电设施运维 | 30 |  | 管理图框 | （1）悬挂人员信息框、工作职责框、操作流程框、调度方案框等缺一项扣0.6分；框中信息出现错误每处扣0.6分。 （2）信息框（材质、尺寸等）未按要求制作扣1.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房配套实施 | （1）设备、电气柜、操作开关标识牌缺一项扣2分。 （2）标识牌错误每处扣0.6分。 （3）标示牌（材质、尺寸等）未按要求制作扣1.5分。 （4）其它配套设施不完善每处扣该部分0.6分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备运维及记录 | （1）发生人员或设备安全事故扣9分。 （2）未按调度方案或操作规程操作每次扣3分。（3）设备运行无运维记录或未填写操作票扣3分。 （4）设备无日巡检表扣3分。 （5）无设备运维月报表扣3分。 （6）相关记录不完整、不真实每处扣1.5分。 （7）记录中有不符合标准而未上报的每处扣1.5分。 （8）设备外观有明显缺陷的每处扣3分。 （9）耗材及备品备件进出库未登记签字每次扣1.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备保养（含应急抢修）及记录 | （1）未在规定时限内修复泵站或水闸（如配电设备、水泵机组、液压启闭机等）机电设备故障，发现出水口、河道水质异常情况扣9分。 （2）未按要求进行定期（如日养护、月养护、年养护等）维护保养每发现一项扣3分。 （3）未填写工作票、检修记录表扣3分，记录不规范不真实每处扣1.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备品备件及常用工具 | （1）未按要求配备备品备件的扣6分。 （2）备件包括：控制开关、接触器、继电器、软启动器、PLC模块等，缺项或型号与现场不符每项扣1.5分；下一月检查仍未补齐则双倍扣分，以此类推。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全生产 | 10 |  | 安全生产制度及相关落实情况 | 是否按照法律法规、招标文件及合同要求建立相关安全生产制度，开展安全生产演练，并提供相应材料及记录，未提供的每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全用品和设施完善 | 安全警示标识损坏未及时发现并更换的，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否按招标文件及合同要求配备及养护安全救护用品（救生圈、救生绳、救生衣等），未满足要求的每处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全防护设施损坏未及时发现并做好警示的，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全隐患的排查与整改 | 每月是否开展一次全面的安全隐患排查，并提供排查记录，未提供记录或未开展的扣1.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发现的安全隐患(各方发现的所有隐患)是否及时整改，未及时整改的一项扣1分。不能立即处理的安全隐患点未做防护警示措施的每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全隐患台账不完善的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 信息化管理 | 10 |  | 信息化系统 | （1）考勤、流域化调度等信息化系统维护：简单电气元件故障或系统软件故障，须在发生故障后24小时内排除，否则，每6小时扣0.5分，问题处理不彻底扣1分。 （2）主要设备故障，根据故障实际情况，双方沟通确定排除时间，每超过24小时扣1分，问题处理不彻底且态度懈怠扣1分。 （3）定期备份，完全没有扣1分，漏项一个扣0.5分数。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频系统维护 | （1）视频系统维护：中断或变形等故障，从发生故障起，1个监控点每24小时扣0.5分。 （2）视频延迟现象明显或导致系统错误，从发生故障起，每48小时扣1.5分。 （3）前端设备清洁不到位，设备摆放杂乱，线路不整洁，没有标注或标注不清，每一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动化系统维护 | - 自动化系统维护：简单电气元件故障或系统软件故障，须在发生故障后24小时内排除，否则，每6小时扣0.5分，问题处理不彻底扣1.5分。 - 主要设备故障，根据故障实际情况，双方沟通确定排除时间，每超过24小时扣1分，问题处理不彻底且态度懈怠扣1分。 - 自动化程序定期备份，完全没有扣1分，漏项一个扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理工作 | 10 |  | 档案制度 | （1）制定完善、操作性强的保养检修制度、运行交接制度、档案管理制度、机电设施操作规程、岗位责任制度，每少一项，扣1分。 （2）日常巡检资料：各类设施日常巡查、检测监测记录资料完整、签章手续齐全，月度总结报告资料真实、完整、签章手续齐全，清单项目过程资料完整、手续齐全。每缺一项扣0.2分，五项以上缺失该项不给分。 （3）建立“一池一档”，收集、整理、完善和更新调蓄池基础信息、动态信息以及调蓄池概况，按月及时更新，未建立扣1分，未更新、更新不全、有误扣0.5分。 （4）建立“机电设备档案”，对机电设施（备）进行排查，并分类建档，对日常检修、年度检修、更新改造等相关内容及时更新。按月及时更新，未建立扣1分，未更新、更新不全、有误扣0.5分。 （5）建立“安全生产资料档案”，将对水工设施、机电设施（备）等进行日常和专项安全巡查、安全隐患排查治理、安全生产演练、安全生产培训等安全生产工作开展情况的资料（包括运维单位和甲方的资料）进行整理归档。按月及时更新，未建立扣1分，未更新、更新不全、有误扣0.5分； 每月1日前提交上月“一池一档”、“机电设备档案”、“安全生产资料档案”装订版。未按时提交视为未完成该项工作，扣除该项分数。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案 | 编制应急预案（含水上救援方案），须涵盖运维过程中各种突发事件，并根据实际需要或甲方要求适时更新（每年不少于一次），未建立扣1分，未更新、更新不全、有误扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训 | （1）每月开展调蓄池运维、安保巡查或机电运维等工作培训至少一次，并如实记录培训情况，每月月底考核，当月无记录扣0.5分。 （2）安全生产培训： 新进员工1个月内未开展三级教育的，扣1分。 第12个月考察，全体员工安全继续教育(包含急救、消防等方面)学时少于12学时的，培训档案资料不完善的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传 | （1）结合世界水日、世界环境日、中国水周、城市节约用水宣传周、法制宣传日、扫黑除恶及日常河流保护等定期开展调蓄池水环境公益宣传，每月不足一次扣0.5分。 （2）重要节日、重大活动未按要求摆设植物造型，每次扣0.5分。 （3）遇重要公务活动，未按要求制作相应的宣传资料、展板、横幅、设施布置图等用品，每次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 月检查得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项目得分累加 |  |
| 月考核 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门现场负责人意见 |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门负责人意见 |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管副主任 意见 |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2  观澜河口调蓄池运营维护月检查评分表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时段 |  |  |  |  |  |  | 填表时间 |  | 填表人 |  |  |  |  |
|  | 项目 名称 | 项目 分值 |  | 子项分值 | 子项内容 | 评分标准 |  |  |  | 子项 得分 |  | 项目 得分 | 备注 |
|  | 生产及运行管理 | 24 |  | 2 | 工艺管理 | 制定完善、操作性强的工艺运行管理制度、操作规程、岗位责任制度和工艺运行管理作业指导书，每少一项，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 生产技术及实施 | （1）制定科学、合理的年度、季度、月度生产计划，但未按计划有序实施或未按时进行有效总结，扣1分。 （2）未制定科学、合理的年度、季度、月度生产计划，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 污泥处理 | （1）污泥含水率高于60%，扣3分。 （2）未向甲方报送合格运输单位、处置地点，该小项不得分。 （3）未送往向甲方报送的处置地点进行污泥处置，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 消毒 | （1）消毒设施未能正常运行，该小项不得分。 （2）消毒设施正常运行，但无安全防护措施或安全防护措施不完善，每次扣1分。 （3）消毒设施未能正常运行，无相关设备更新及维护保养记录， 该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 格栅机 | （1）格栅机堵塞，该小项不得分。 （2）格栅机未能正常运行，无相关设备更新及维护保养记录，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 提升泵房 | （1）无泵房管理制度，该小项不得分； （2）有泵房管理制度但未上墙，扣1分； （3）提升泵房设备故障，导致设备无法运行，该小项不得分； （4）无相关设备更新及维护保养记录，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 污泥脱水间 | （1）皮带输送机未能正常运行，每次扣1分。 （2）空气压缩机未能正常运行，每次扣1分。 （3）起重机未能正常运行，该小项不得分。 （4）无相关设备更新及维护保养记录，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 除臭 | （1）除臭系统未运行或无除臭系统，厂界臭气不达标的，该小项不得分。 （2）被投诉臭气扰民且查实的，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 生化池 | （1）泥水混合不均匀，有明显泥水分层，此小项不得分；搅拌器未能正常运转，每台扣0.5分；非工艺原因曝气不均匀，每处扣0.5分。 （2）实时工艺参数监测不全或不合理，运行参数控制不到位，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 加磁 高效沉淀池 | （1）出水堰配水不正常，出水堰严重漏水，此小项不得分。 （2）污泥浓度不正常，出现翻泥现象，此小项不得分。 （3）池面有大面积或大块浮泥、浮渣，直观感受差此项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 突发情况备案管理 | 厂内出现突发情况导致减产的，需在情况发生1小时内报告甲方，在完成维护或恢复生产后及时报告甲方，并在完成抢修后2个工作日内提供正式报告。 （1）报告及备案，但不及时的，扣1分。 （2）出现应急情况未进行报备的，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备及设施运行管理 | 20 |  | 3 | 配套设施及备品备件 | （1）维修车间配置未能满足厂内一定设备的维修要求，仓库库容未能满足厂内备用配件存放要求,扣1分。 （2）备品备件不足的，扣1分。 （3）备品备件的记录不及时、准确、可靠，扣1分。 （4）无备品备件，不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 设备运行 | （1）非不可抗力原因或非其它不可避免外部原因导致的暂停服务，此小项不得分； （2）厂内影响设备正常生产的运营设备故障或停机未报备，每次扣2分。 （3）污泥脱水环节：污泥输送机、污泥输送泵可与污泥脱水机、 污泥料仓联动运行不正常此小项不得分。 （4）所有设备外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏， 润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运 行平稳可靠，无异响；仪器仪表准确灵敏。单项不达标扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 中控系统 | （1）数据、信号采集覆盖生产全过程，自控仪表的测量精度满足生产需要，无明显误差。数据、信号采集每缺一项扣1分，数据传输、测量精度不达到标准，每项扣0.5分。 （2）系统对监测控制系统的所有数据进行自动存档，具有专业的数据处理软件，能对历史数据进行查询、统计等处理。以上不符合要求的，每项扣1分。 （3）系统未能实时反映工艺参数、故障，不能实时报警的，该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 维护保养 | （1）厂内未制定设备及设施维护保养计划，扣2分。 （2）未定期进行检查和维护，扣2分。 （3）需进行计划性减产施工、维护的，需提前5个工作日征得甲方同意，在完成维护后及时报告甲方，报告及备案不及时的，扣3分，未进行报备的，维护保养部分不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质管理 | 10 |  | 10 | 在线监测系统 | （1）无自动取样设备或自动取样设备不能正常运行的，该项不得分。 （2）现场未安装在线仪表或不按工艺要求布设或参数设置不合理或运行不正常，每一项扣5分。 （3）数据异常、故障等情况未及时存档的异常数据，每少一项扣2分。 （4）在线监测数据异常未及时通报甲方，每次扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理 | 26 |  | 4 | 安全检查 | （1）未能每日至少组织一次全厂常规检查该小项不得分。 （2）常规检查台账及安全隐患排除记录不齐全，每少一项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 安全事故 | 出现安全责任事故的，安全管理部分不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 人员管控 | 存在保安人员不在岗，或仪容着装不统一、不规整；保安岗亭杂乱，没有配备必要自卫装备，管理区围墙有隐患等；保安人员在岗履职尽责不到位，人员、车辆进入营院登记制度未严格落实，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 危险品管理 | 易燃、易爆品、剧毒等危险品日常管理不到位，未由专门部门负 责保管，使用时无规范手续，剧毒药品未设专柜双人双锁保管，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 作业防护 | 从事危险作业无专人负责监护；作业现场未配备必需的安全保护措施和消防设施；工作人员在岗期间未遵守安全操作规程，未穿戴劳保用品（例如手套、眼镜或防护服等），未做好安全防范工作。每项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 安全标识 | 易发生事故处未设有警示牌；有限空间外显眼处未张贴警示标志；操作人员维护或检修电气设备时未挂检修标志牌，作业时无人负责监护；厂区道路未设机动车辆限速行驶标志牌。每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 设施隐患 | 设施设备存在安全隐患，例如：损坏的电气设备未由及时修复；已开启的紫外线消毒灯管裸露空气中；电气设备外壳无有效的接发线。以上存在一项该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 危险作业 审批 | 操作人员在需要进行高空、水下和有限空间等危险作业时，未报甲方且获得批准，安全管理部分不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 应急训练 | 未定期组织演练、应急训练及安全会议，安全管理部分不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 安防装置 | 构筑物明显位置未配备防护救生设施及用品；有毒、有害场所配备安全防护的仪器、仪表和设备，未设立必要的报警装置；未在有限空间内配置防护呼吸的逃离装置；未按照相关规定定期对消 防设施、避雷和防爆装置进行测试、维修；未定期检查和更换安全防护用品。定期检查和更换安全防护用品，确保功能完好。每发现一项过期或失去功能该项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境管理 | 10 |  | / | 环境污染责任事故 | 出现以下情形，环境管理部分不得分： （1）合同期内出现环境污染责任事故的； （2）存在偷排、故意漏排行为的； （3）未遵守国家及深圳市关于噪声、空气等环境保护的相关规定，臭气排放标准及噪声控制标准超标的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 污泥淤泥处置 | 本项目产生的污泥及淤泥，堆放时间超过6小时，未将污泥及淤泥未运至合法的接纳场所的，每发现一次扣2分，至环境管理部分总分扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 卫生保洁 | 垃圾堆放、道路不通、环境绿化状况不良、外墙粉刷脱落等情况，未在固定时间内修复的，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 绿化管养 | （1）景观绿化未进行管养的每处扣1分。 （2）修剪后的杂草未进行清理的每处扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 办公及生活区 | 办公室内物品摆放整齐，卫生整洁，淋浴室、卫生间设施齐全，无损坏，无异味。以上一项未满足要求扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 构筑物 | 构筑物存在渗漏、鼓起、脱落等现象；构筑物及各种阀门、护栏 、爬梯、管道和支架等不完善，且未进行防腐处理；各种工艺管线未按要求张贴名称或标识。以上每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案及信息管理 | 10 |  | 2 | 污水台帐 | （1）运行台帐记录不齐全或存在错误的，每缺一项扣1分。 （2）记录数据不真实或无运行台帐该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 污泥台帐 | （1）台帐不齐全或存在错误的，每缺一项扣1分。 （2）记录数据不真实或无台帐该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 设备及在线仪表台帐 | （1）台帐不齐全或存在错误的，每缺一项扣1分。 （2）台帐记录不真实或无台帐该小项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 中控系统 | （1）中控系统数据不齐全，每少一项扣1分； （2）中控系统管理制度不完善，扣1分；无管理制度该小项不得 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 档案管理 | （1）未建立档案管理制度，该小项不得分。 （2）档案管理制度不完善，扣1分。 （3）内业资料未按档案管理制度进行归档，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月检查得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项目得分累加 |  |
| 月考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门现场负责人 意见 |  |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门负责人 意见 |  |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管副主任 意见 |  |  |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3  调蓄池运行（营）维护月工作失误评分表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时段 |  | 填表时间 |  |  |  | 填表人 |  |  |
| 项目 |  | 次数 | 失误项目 记分 |  | 记分原因 |  |  |
| 被新闻媒体曝光，责任认定为运行维护单位的，每次记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被上级领导（包括市、区河长），经核查属实，每次记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被市民投诉，责任认定为运行维护单位的，每投诉一次，记2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇重大事项或活动，发生运维不及时、不达标、配合工作不到位等问题，每项每次记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对主管部门、甲方的工作要求、书面指令、通知未及时完成或回复，每次记3分。 无特殊情况或正当理由，拒绝执行甲方指令、通知，每次扣记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未按招标文件、合同要求、运维设计及甲方意见及时开展清淤工作，每次记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未按招标文件及中心要求在约定时间内配备调蓄池运维所需设备及工具，或配备设备及工具未在20日内维修更新的，每项记2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家、省、市、中心等安全生产文件和相关要求执行不到位的，每次记5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检发现排放水质不达标的，每次记5分，第三方检测发现排放水质不达标的，每次记10分。（此项仅适用于观澜河口调蓄池） |  |  |  |  |  |  |  |
| 月工作失误得分 |  |  |  |  | 各失误项目记分累加 |  |  |
| 业务部门现场负责人 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 业务部门负责人 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 分管副主任 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 中心负责人 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

## 4.4  调蓄池运行（营）维护月工作奖励评分表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时段 |  |  |  | 填表时间 |  |  | 填表人 |  |  |
| 一、媒体宣传类奖励事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报道内容 |  |  |  |  | 刊登媒体 |  |  | 奖励记分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、创新投入类奖励事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 创新投入内容及成效 |  |  |  |  | 创新投入成本 |  |  | 奖励记分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月工作奖励得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 各奖励事项记分累加 |
| 业务部门现场负责人 意见 |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门负责人 意见 |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 中心分管副主任 意见 |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 中心负责人 意见 |  |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、报刊、广播电视、官方网站和新闻媒体平台等有影响力的媒体，对调蓄池运行维护工作进行正面宣传、报道的情况，属实则每次记2分，同一事件被不同媒体报道的只按一次记。

2、在合同及招投标文件要求的基础上，运行维护单位高标准配置或另行配置了创新型设备设施，增加投入的设备设施每项成本费用不少于合同价的百分之一，且能有效提升运行维护工作质量和效率的情况，属实则每项记2分。

3、以月为单位进行加分统计。

4.5  调蓄池运行（营）维护履约评价表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行（营）维护单位 |  |  |  |  |  |  |
| 已履约 时间 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  | 填表人 |  | 填表时间 |  |
| 履约评价内容 | 合同已履约各月月考核得分算术平均值（分） |  |  |  |  |  |
|  | 合同月考核得分低于80分次数（如有请列出相关月份及分数） |  |  |  |  |  |
|  | 运行（营）维护单位是否存在公告期内的较严重及以上不良行为（如有请列出不良行为等级及公告起止时间） |  |  |  |  |  |
| 履约评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| 业务部门现场负责人意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 业务部门负责人 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 中心分管副主任 意见 |  | 签名： 日期： |  |  |  |  |