低温质子辐照终端

招 标 文 件

（项目编号：SZDL2026001799）

（货物类）

采购人：哈尔滨工业大学（深圳）

采购代理：中国远东国际招标有限公司

2026年

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）在采购活动中应当回避而未回避的；（二）未按照本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；（五）与其他采购参加人串通投标的；（六）恶意投诉的；（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；（九）其他违反本条例规定的行为。

《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》

各投标供应商应按要求提交《政府采购违法行为风险知悉确认书》（详见“第一册 专用条款—第四章 投标文件格式、附件—第二部分：投标文件附件（信息不公开部分）—三、政府采购违法行为风险知悉确认书）。该文件由负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，与投标文件一并提交。

《特别提醒》

（一）供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

（二）根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。

（三）不同投标供应商使用同一网络或同一设备编制、提交投标文件，将可能涉嫌投标违法行为而被立案调查。为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议并请各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络，妥善保管和使用电子秘钥，依法依规参与政府采购活动。

关键信息

| 项目编号： | SZDL2026001799 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 低温质子辐照终端 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。 |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 未按招标文件要求提供招标代理服务费承诺书的； |
| 3 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 分项报价或投标总价高于预算金额（或最高投标限价）的；未按招标文件要求进行报价的； |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的。（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 6 | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
| 7 | 未按要求提供《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》； |
| 8 | 所投货物、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判）； |
| 9 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 10 | 所投产品/货物清单/投标报价有缺漏项或对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 11 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 12 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 13 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 14 | 误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密； |
| 15 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形； |
| 16 | 出现以下情形之一的供应商作投标无效处理，并依法上报监管机关。 （1）不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”和“IP 地址”一致的； （2）不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”和“IP 地址”一致的； （3）不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致的； （4）不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致的。 |

注：存在以上情形之一的，视为《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。

关于启动异常低价投标（响应）审查程序的规定

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 （财库〔2026〕2号）要求，结合本项目实际情况，本项目评审中出现下列异常低价情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.异常低价情形： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %（由采购人在50%-65%之间选择）的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 65 %（由采购人在50%-65%之间选择）的； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65 %（由采购人在50%-65%之间选择）的的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 65 %（由采购人在50%-65%之间选择）的； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65 %（由采购人在45%-65%之间选择）的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65 %（由采购人在45%-65%之间选择）； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 - 2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供书面说明及必要的证明材料的时间为30 分钟（采购人可以根据实际修改此处时间（时间≧30分钟））。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

☑非专门面向中小企业采购项目 （1）投标人提供的标的（货物）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不同时享受多项价格扣除政策。 备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。 （3）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为 4% 。联合体各方均为优惠主体的，对其所投产品的价格给予10%的扣除（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。 （4）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。 （5）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。 □专门面向中小企业采购项目或预留份额专门面向中小企业采购项目 （1）本项目为专门面向中小企业或预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。投标人提供标的（货物）均应由符合“第一章 招标公告-三、申请人的资格-3.落实政府采购政策需满足的资格要求”所规定的企业类型的企业制造。 备注：（a）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)中小企业制造是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，又有非中小企业制造货物的，作无效投标处理。 （2）本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为 。投标人须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），提供符合招标文件“申请人的资格要求”的认定资料，未按要求提供的作投标无效处理。 （3）中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件“第一册 专用条款—第四章 投标文件格式、附件—第一部分：投标文件正文（信息公开部分）—三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。 1.关于享受对本国产品的政府采购支持政策的主体、价格扣除比例等事项的说明。 （1）适用主体：国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。 （2）适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （3）价格扣除：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。声明函样式见招标文件“第一册 专用条款—第四章 投标文件组成要求及格式—第一部分：投标文件正文（信息公开部分）—三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式。 2.关于同时满足中小企业扶持政策和对本国产品的支持政策的事项说明。 本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如：某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100-100×20%-100×10%=70元。具体情形如下： （1）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再享受小微企业价格扣除优惠。若供应商所投货物同时满足对本国产品的支持政策的规定，享受该政策20%价格扣除优惠； （2）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商同时满足小微企业和所投产品符合本国产品支持政策规定的，同时对该供应商投标总报价给予多项价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。 3.上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 54 |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障措施 | 3 | 评分内容： 投标人在投标文件中根据技术需求提供详细的技术保障措施，包括： 1.产品技术方案（含进度保障措施、质量保障措施、安装调试方案）。 2.售后支持技术人员、技术研发团队、实施进度及培训计划。 3.相关配套措施、场地等。 满足以上三项要求得70分，满足以上两项要求得50分，满足以上一项要求得30分，其他情况不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1、技术方案包括进度保障措施、质量保障措施、安装调试方案；应按照采购人要求进行工程进度汇报，形成存档材料。 2、售后保障措施合理，对突发情况有具体的应对方案。 3、投标人对拟投产品的零配件有明确说明，承诺终身提供技术支持（含软件免费升级）。 每满足以上一项的加10分，本项累计最高的30分。 |
|  | 2 | 技术规格偏离情况 | 36 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》（以下简称“偏离表”），评审委员会根据偏离表中招标技术要求，对各投标人响应情况进行打分。各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得100分。标注“★”的内容为实质性条款，有一项不符合的，作投标无效处理；标注“▲”的为重要参数（总分80分），每负偏离一项扣9分，扣完为止。除“★”核心技术参数和“▲”重要技术参数外，一般技术参数（总分20分），每负偏离一项扣1.1分，扣完为止。正偏离不加分。 |
|  | 3 | 对关键重要技术或部件的评价 | 15 | 评分内容： 关键技术路线合理，具有成熟产品或研制经验，每满足一条得20分，最高得100分。 1、主真空舱室多接口耦合结构设计技术； 2、真空获得系统设计技术； 3、高低温系统技术； 4、快速换样技术； 5、多参数束流检测技术； 6、束流屏蔽防护技术。 证明文件： 提供相关设计方案或产品实物照片等佐证材料。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 16 |
|  | 序号 | 评审因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足或优于要求的得100分。除“★”参数外，每负偏离一项扣15分，扣完为止。 |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 3 | 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足或优于要求的得100分。除“★”参数外，每负偏离一项扣25分，扣完为止。 |
|  | 3 | 奖项 | 3 | 评分内容： 投标人获得与本项目真空系统、束流检测装置、高低温系统研制相关的科技类奖励，且奖励由省级或以上政府部门或学会、协会颁发的，每提供一项得50分，最高得100分。 证明文件： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书证明材料作为得分依据。如奖励奖项证明由协会或学会颁发的，其协会或学会必须在国家、省或市级民政部门登记备案，投标人在投标文件中需另外提供协会、学会社会团体法人登记证书或在“全国社会组织信用信息公示平台 (https://chinanpo.mca.gov.cn/)”备案登记）的登记备案信息查询截图，未提供的不得分。 2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 诚信 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。（采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”等渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） |

# 目  录

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及参考格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标要求

第七章  评标程序及评标方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第十二章  附录（相关政策）

备注：

1.本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

2.“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件组成要求及格式、合同条款及参考格式等内容。

3.“通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

4.当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

5.带有“”标识的要求代表适用于本项目；带有“”标识的要求代表不适用于本项目。

第一册  专用条款

第一章  招标公告

文件编码：0722-26FE8265SZF-2

一、项目概况：

低温质子辐照终端采购项目的潜在投标人应在（本项目招标公告附件中）获取本项目的招标文件，并于202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：SZDL2026001799

2.项目名称：低温质子辐照终端

3.预算金额：人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00）

4.最高限价：人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00）

5.采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见招标文件“第三章 用户需求书” |  |  |  |  |

6.合同履行期限（交货期）：详见招标文件。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：详见申请人的资格要求。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

2.在中华人民共和国内注册登记的机构组织，具有独立承担民事责任的能力（提供《营业执照》或机构团体《法人证书》或事务机构《执业许可证》等独立承担民事责任能力的登记证明文件复印件；分支机构投标须提供独立法人单位（如总公司、总校、总院、总所、总会等)出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的承诺函，且同一家独立法人单位若有两家或两家以上的分支机构，独立法人单位只能授权一家参与投标）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向特定企业（单位）的采购项目。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他招标采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》）中作出声明）。

8.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》）中作出声明）。

9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

10.本项目是否接受投标人选用进口产品参与投标的要求：详见招标文件“货物需求明细表”。

11.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

12.本项目的特定资格要求（如有）：无。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询信息为准。

四、获取招标文件：

时间：自本公告发布之日起至202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）。

地点：登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目招标文件。

方式：在线下载。

售价：免费。

凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于获取招标文件时间内登录深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的采购-文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购智慧平台网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）网上报名投标，方法为在网上办事子系统后点击“【招标公告】→【我要报名】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）的供应商，请先办理密钥（请点击：http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/CAHandle），并前往深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼前台（咨询电话：0755-83948165、0755-83938966、4008301330）绑定深圳政府采购智慧平台用户，再进行投标报名。在网上报名后，点击“【我的项目】→【项目流程】→【采购文件下载】”进行招标文件的下载。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间：所有投标文件应于202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）（北京时间）之前上传到深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）。具体操作为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。

2.开标时间和地点：定于202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告），在中国远东国际招标有限公司（深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼）公开开标。供应商可以登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

3.在线解密：投标人须在202*年*月*日*时*分-*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.投标报名操作：投标人如确定参加本项目投标，首先要在深圳公共资源交易中心（深圳政府采购智慧平台）网上报名投标，方法为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”→点击【招标公告】→选中要报名的项目→点击“【我要报名（或“待办→邀请提醒”）】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwzfcg）,先办理注册手续（注册咨询：0755-83938966，电子密钥办理咨询：0755-83948165），再进行投标报名。在网上报名后，点击“我的项目→项目流程”中进行招标文件的下载。

3.投标操作：具体操作为登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“我的项目→项目流程→递交投标(应答)文件→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。

4.开标操作：投标人可以登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在系统登录首页面即可查看开标情况。

5.采购文件澄清/修改事项：202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前，供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳公共资源交易中心网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。

（重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。）

6.中国远东国际招标有限公司有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。

7.本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳公共资源交易网站（http://www.szggzy.com），在深圳公共资源交易网站（http://www.szggzy.com）上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

8.本项目不需要投标保证金。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：哈尔滨工业大学（深圳）

地址：深圳市大学城哈工大校区

联系人：黄老师

联系方式：0755-26604684

2.采购实施机构信息

名称：中国远东国际招标有限公司

地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦24楼

联系方式：0755-83004312转103

3.项目联系方式

项目联系人：王展庭、黄国安

联系方式：0755-83004312转103、107

邮箱：dept2@zgyd11.com

系统技术支持:0755-36568999转1转1

中国远东国际招标有限公司

*备注：各项时间节点以“深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）” 招标（采购）公告的公布信息为准。

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具体补充内容 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在【深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/）】浏览与本项目有关的澄清和修改信息。 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 26 | 样品、演示、方案讲解 | 如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求 |
| 37 | 评审方法 | □ 最低价法 ☑ 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | ☑ 非评定分离 评标方法; 综合评分法. 定标方法; 采购人在评审报告推荐的候选中标供应商（中标人）中按顺序确定中标供应商（中标人）。. 候选中标供应商（中标人）数量; 2. 中标供应商（中标人）数量; 1. |
|  |  | □ 评定分离 本项目推荐的候选中标供应商不进行排名，且中标（成交）结果信息公示内容仅公示候选中标供应商名单，不公示得分和排名。 评标方法; 综合评分法. 定标方法; 自定法. 候选中标供应商（中标人）数量; 3. 中标供应商（中标人）数量; 1. |
| 46 | 履约担保 | ☑ 不需要 □ 需要，合同金额的 %，从验收之日起1年（与项目售后服务期一致）期满后10个工作日内甲方不计利息将履约保证金退回；如有违约或出现应由投标人承担的责任，投标人同意学校可以直接从保证金中扣除，不足部分仍由投标人承担。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否长期货物采购项目 | □ 是。本项目为长期货物项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过二十四个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。 ☑ 否。 |
| 2 | 招标代理服务费 | （1）本项目向中标供应商（中标人）收取招标代理服务费。 中标供应商在领取《中标通知书》之前须向中国远东国际招标有限公司交纳代理服务费。若因中标供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标供应商自行承担责任。 招标代理服务费根据《关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的指导和规定收费标准收取，收费标准如下。 中标金额（万元）; 各类型招标代理服务费计算费率. 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100万元（含）-500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500万元（含）-1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000万元（含）-5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元（含）-1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿元（含）-5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5亿元（含）-10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10亿元（含）-50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50亿元（含）-100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿元（含）以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. （2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算； （3）本次招标为货物招标，招标代理服务费计算费率类别为 货物招标 。 （4）招标代理服务费按货物招标计费标准的90%计算收取。 （5）招标代理服务费缴纳至： 开户名称：中国远东国际招标有限公司深圳分公司 银行账号：443066027015004105368 开户银行：交通银行股份有限公司深圳上步支行 |
| 3 | 关于政府采购订单融资政策 | 关于政府采购订单融资政策：为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。订单融资具体流程可登录深圳交易集团融资服务平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/financeplatform/），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。咨询电话：0755­88653386。 |
| 4 | 其他说明 | 本项目允许使用电子营业执照加、解密，投标（应答）供应商在使用“投标文件制作专用软件”制作投标（应答）文件时，可以通过微信扫码功能调用“电子营业执照”小程序制作、加密、解密投标（应答）响应文件。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。 |
| 5 | 重要提示 | （1）使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家工商总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。 （2）电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。 （3）已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，4008301330（CA办理指引详见链接https://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597167584）。 |

## 第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温质子辐照终端 | ¥14,000,000.00 | ¥14,000,000.00 |

二、货物需求明细

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温质子辐照终端 | 1 | 套 | ¥14,000,000.00 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主舱室 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 2 | 高低温系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 3 | 束流检测装置 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 4 | 真空系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 5 | 控制系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 6 | 监控系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

备注：

1.投标人各分项报价和投标总价不得超过最高预算金额，否则作投标无效处理。

2.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

3.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

4.投标供应商不得选用《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》列明的 46 家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品参与投标，否则作投标无效处理。

5.本项目核心产品为： 主舱室 。

三、技术要求

说明：

1.带“★”指标项为关键指标，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要指标，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2.招标技术要求中，用 红色字体标注的条款 为要求提供证明资料的条款，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3.投标人递交的投标文件须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料（如有要求）。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实，按负偏离扣分处理。

4.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主舱室 | ★1.1主舱室包括主真空腔室、样品快速进样室、样品传送装置、多维样品架、四维位移台、观察窗、钛窗、穿舱单元、隔振承重平台及样品测试必要的真空组件等，通过高真空阀门及管道连接。 |
|  |  | ▲1.2主真空腔室内部空间不小于φ1000 mm×L1200 mm，腔室采用低活化材料加工，腔体及大门厚度设计需要提供变形、屈曲仿真分析，且需满足辐射防护需求，腔体表面进行抛光及化学清洗，腔室单点漏率优于1E-10 Pam3/s。 |
|  |  | 1.3样品快速进样室尺寸设计需满足内部样品架及束流测试装置的位移需求，放气率优于5E-13 Pam3/(s·cm2)，同时作为冷屏提高样品温度均匀性。 |
|  |  | ▲1.4根据试验需求，需设计样品传送装置，满足样品快速换样，更换测试样品速度≥1个/3分钟，快速换样需满足样品带电原位测试要求。 |
|  |  | 1.5根据试验需求，需设计多维样品架，满足单次试验条件下逐次进行多个样品的带电原位测试，多维样品架放置样品数量≥6个。 |
|  |  | ★1.6四维位移台用于实现样品架的四轴移动，在1E-4 Pa真空度下，满足平面x、y、z位移范围≥±10 cm，重复定位精度≤±0.5 mm，转动范围≥±180°，重复定位精度≤±0.05°，四维位移台需考虑辐射防护设计。 |
|  |  | ★1.7需配备样品定位系统包括激光定位系统以及样品自动定位系统，激光定位系统选用十字激光或点激光组成，定位最大偏差≤1 mm。 |
|  |  | 1.8主真空腔室需配备观察窗及钛窗，观察窗尺寸不小于φ100 mm，束流接口需采用钛窗，钛窗厚度及束流衰减需提供仿真及设计报告。 |
|  |  | 1.9穿舱单元提供主真空腔室内部组件与外部电子学单元真空密封下的连接接口，可为低压/小电流供电电源和信号提供接口≥165 pin，可为高压/大电流供电电源提供接口≥8 pin。 |
|  |  | 1.10隔振承重平台用于主真空腔室内测试系统的安装，尺寸不小于500 mm×800 mm，承重不小于50 kg，且需满足辐射防护需求。 |
|  |  | 1.11主真空腔室需配备可便携开关的大门并集成照明功能，需配备真空计，真空度测量范围为1E-6～1E5 Pa，项目验收时真空计需提供校准证书。 |
| 2 | 高低温系统 | ★2.1高低温系统包括制冷机组、温度控制器、高低温样品台、多通道信号转换器、宽温域温度传感器、制冷机控制器、冷水机、真空防辐射组件、可移动铅屏等。 |
|  |  | ★2.2高低温样品台采用制冷机组降温及温度控制器电加热方式，温度交变范围为90~500 K，多通道信号转换器可实现温度测量通道不少于2路，宽温域温度传感器的温度测量精度优于±2 K，温度传感器满足便携装拆设计，项目验收时温度传感器需提供校准证书。 |
|  |  | 2.3高低温样品台需配备导冷组件、样品托及隔热模块，导冷组件用于实现冷源与样品托的紧密连接，在可靠高效导冷的同时满足样品托位移需求；样品托具备样品可靠夹持的功能，选用高热导率材质且内部预留加热模块安装接口，用于对样品进行导冷和传热；隔热模块用于隔离样品托与位移台的热传导，并在高温场景下保护冷源。 |
|  |  | 2.4冷源及高低温样品台布局及材质设计需考虑辐照环境影响。 |
|  |  | ▲2.5真空防辐射组件包括废束站、厚铅屏风、厚中子屏风、铅衣和手持式长杆伽马剂量仪等，用于收集废束并进行屏蔽与防护。废束站用于实现对废弃束流的有效收集，厚铅屏风、厚中子屏风用于对试验后样品平台及束流管道重要活化设备的辐射屏蔽，手持式长杆伽马剂量仪和铅衣用于对试验人员的辐射防护。 |
|  |  | ▲2.6中标后，投标人应提供辐照终端屏蔽设计方案，对重点部位进行局部屏蔽，提供能量沉积效率（在束流垃圾桶内沉积的全部能量与入射到束流垃圾桶内的全部质子能量的比值）≥95%的仿真分析报告。 |
|  |  | 2.7屏蔽废束站使用复合材料，由靶芯和屏蔽体组成，设置自动铅屏蔽门。 |
| 3 | 束流检测装置 | ★3.1束流检测装置包括两级降能、多级降束、法拉第筒及前端电子学、闪烁体探测器及前端电子学、二次电子探测器及前端电子学、条电极探测器及前端电子学、后端电子学及数据获取系统、束流能量探测器系统、荧光靶、电子学风冷机柜、探测器隔振承重平台等。 |
|  |  | ★3.2束流检测装置可测量的最大辐照面积≥5 cm×5 cm，束流探测能量范围为30~100 MeV，可探测注量率在105~108 p·cm-2·s-1的质子束流，非测试状态时可以将主真空腔室内的探测器移出束流区域。 |
|  |  | 3.3需配备降能系统包括降能片组、气动装置和远程控制器等。降能系统采取多种厚度降能片组合的方式，束斑尺寸不小于5 cm×5 cm的情况下，质子能量30-100 MeV准连续可调。 |
|  |  | 3.4降能片在束、不在束状态的控制通过气动装置来执行，并设计降能器自动化控制软件。自动化控制软件通过输入预期质子能量，由程序自动组合降能片实现所需能量。 |
|  |  | 3.5辐照终端配置束斑可调装置，束斑可调节范围0.5×0.5 cm2~5×5 cm2。 |
|  |  | ▲3.6中标后为束流线和辐照终端两级降能提供设计方案及联机调试，具备与束流线降能系统联机的能力，设计中需要考虑一级降能和二级降能对束流能散度的影响，要求束流能散度≤10%，样品辐照位置中子质子比≤5%（仿真指标）。 |
|  |  | ▲3.7中标后为束流线和辐照终端多级降束提供设计方案及联机调试，具备与束流线降束系统联机的能力，设计中需要考虑磁铁和可调狭缝等对束流强度的影响，可将束流强度降低3个量级及以上。 |
|  |  | ▲3.8中标后为束流线和辐照终端扩束提供设计方案及联机调试，具备与束流线扩束系统联机的能力，采用八极扩束方法进行扩束设计。束流线设计采用八极磁铁校正法将束流扩展成5 cm×5 cm的大面积均匀分布的束斑，非均匀性≤10%。 |
| 4 | 真空系统 | ▲4.1真空系统包括干泵、分子泵、真空规、真空计控制器、插板阀、真空管路、高压气泵、辐射防护组件等。 |
|  |  | ★4.2真空系统可以实现主舱室极限真空度优于10-4 Pa。 |
|  |  | 4.3交付的真空泵需提供抽气性能测试报告，真空泵组布放位置需满足质子辐射试验的防护要求。 |
| 5 | 控制系统 | ★5.1控制系统覆盖主舱室、高低温系统、束流检测装置、真空系统、电气配套系统、降能系统、降束系统、扩束系统、束流准直系统、样品定位系统等的控制。 |
|  |  | 5.2控制系统采用就地及远程控制两种模式，需按照用户需求进行程序编写及调用，通过按钮式机械控制与上位机两种控制模式实现对真空、温度、样品位移的控制，并实现数据采集和处理。 |
|  |  | 5.3由PLC控制柜及各元器件（包括总线模块、IO模块、CPU模块、DI模块、DO模块、AI模块、AO模块、RS485模块、断路器等）和上位机的控制程序、数据存储与传输程序、图像处理程序构成，用于控制辐照终端各个设备的运行。 |
|  |  | 5.4控制程序采用国际普遍使用的EPICS（Experimental Physics and Industrial Control System，实验物理和工业控制系统）系统。基于EPICS的分布式体系结构，即国际上通行的“标准模型”。系统从逻辑上划分为三级，即操作员界面层 OPI、输入输出控制器IOC和设备层。 |
|  |  | 5.5电线电缆包括信号转换（BNC同轴线、网线、DB9、光纤、SMA等），高压（探测器高压SHV），三同轴电缆。满足分立器件、集成电路、新型微纳器件和光电器件等不同器件的测试需求。 |
|  |  | 5.6可以实时监控真空度、温度、束流能量、束流强度、均匀度并显示记录，数据可实现自动采集存储，间隔时间≤1 s，具有分析、导出、传输功能，可查询5年内的历史数据。 |
|  |  | ★5.7具备与加速器联调、安全联锁的联机能力以及对现场监控和数据处理的能力。 |
| 6 | 监控系统 | ★6.1监控系统覆盖主舱室、高低温系统、束流检测装置、真空系统、电气配套系统、降能系统、降束系统、扩束系统、束流准直系统、样品定位系统等的监控。 |
|  |  | ▲6.2包括显示单元、监视存储回放单元、金相显微镜、高分辨率相机、线缆等。 |
|  |  | 6.3需配备电气配套装置，包括与终端功率匹配的电柜、与紧密电子设备功率匹配的配电柜、高压电源、电线电缆、插座、压缩空气、程控PDU以及实现带电原位测试所需的各种接线端子等。 |
|  |  | 6.4具有样品辐照测试实验、实验样品更换、辐照过程成像等视频监控记录，其中主腔室视频监控点位不少于2个。 |

四、商务要求

说明：

1.带“★”指标项为关键指标，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要指标，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2.招标商务要求中，用 红色字体标注的条款 为要求提供证明资料的条款，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于免费保修期 | ★货物免费保修期 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件、运输费等均由投标方承担，不额外收费。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | ★投标人提供7×24小时电话/在线技术支持，非工作时间的紧急情况下通过远程诊断为采购人提供解决方案。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知的 8 小时内作出响应，包括通过电话或电子邮件进行远程支持。若投标人确认故障无法通过远程支持予以解决，一般应在确认后 36 小时内派服务工程师到达最终用户现场查找原因并提供解决方案。对于紧急故障（如设备停机），投标人需在 5 个工作日内到场排除故障；对于一般故障，投标人需在 10 个工作日内到场排除故障；若遇重大故障不能按期排除，则设备免费保修期顺延，但投标人应在 30 个工作日内排除故障。若投标人确认设备无法通过远程或现场维修解决的，投标人将予以返厂维修或更换，且投标人将承担设备流转所产生的费用，包括但不限于检验费、运费、保险费、仓储费和装卸费等。保修期内，某项货物出现故障的次数达【5】次的，其保修期延长【6】个月；延长期限内，该项货物出现故障的次数达【5】次的，采购人有权要求投标人对货物进行检测，检测期间，投标方须提供可保证采购人设备继续工作的替换货物，并将该故障货物送往采购人指定检测机构进行检测，如检测无质量问题，保修期继续延长【6】个月，如有质量问题须更换货物，并延长整机或该货物相关系统质量保证期【12】个月，以后均按此规定执行。投标人对设备控制软件提供终生维护服务（不额外收费），具体指软件的常规版本升级，不包含特殊定制功能开发。 |
| 3 | 售后服务团队要求 | 售后支持技术人员不少于 15 人。 |
| 4 | 培训要求 | 投标人保证提供货物相关的免费技术培训，培训内容包括设备的使用，维护等。 （1）投标人应在交货前提供完整的运行操作规程/手册(含安全规范)、试运行记录以及其他技术通知单、工作联系单等技术文档。 （2）投标人对采购人培训内容包括但不限于：设备原理、设备电路线路原理、机械结构及各功能模块介绍、设备基本故障诊断排查、易损部件更换、程序设置、工艺操作、紧急事件处理等，使招标方的有关操作人员能熟练、正确操作使用、维护设备，有关的维修人员能独立排除设备的常见故障并进行常规维护。 （3）关于培训的时间、地点，根据采购人实际需求指定备选的时间和地点，由投标人从中选择，参加培训的人员数量由采购人自行确定； |
| 5 | 技术保障 | 在采购人进行整体项目试运行和正式运行（含联机实验）的过程中，投标人须派专门的售后技术工程师到达设备现场进行协助实验，确保设备顺利运行（保修期内免费协助）。 |
| 6 | 质量保障 | 交付验收后，保修期内根据采购人需要或者定期对设备进行关键重要部件的工作性能检查（投标人在保修期内提供免费服务，并免费更换损坏元器件）。 |
| 7 | 关于质量缺陷 | 在保修期内发现设计和服务质量缺陷的，投标人免费负责返工并及时采取补救措施。采购人有权根据法定质量检测部门出具的检验证书向投标人提出索赔，并增加货物质量保证期。因采购人使用、保管、保养不善等造成的不属于产品质量问题的，按成本价收取维修费。 |
| 8 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 9 | 二次搬运 | 投标人保证为采购人免费移机一次（含拆装、运输、保险等全部费用及国家规定的各项税费），抵达对应场地后，须安装调试，并确保移机后设备技术指标达到移机前水平。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期外的售后服务 | 投标人保证免费保修期外应继续为采购人提供相应的售后服务，协助排除故障、修复或更换零部件。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在免费保修期外，一旦发生质量问题，投标人保证在接到采购人通知的 8 小时内响应，如不能远程解决问题，需 48 小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 售后配件和人工费用 | 在免费保修期外每次维修前，投标人需按成本价为售后配件和人工服务进行报价，并在采购人购买完成后尽快开具费用发票。更换的零配件应与文档交付清单中零部件明细表一致（包括规格和生产厂家）。 |
| ★（三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2（1）投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测、测试费等一切费用，并承担所产生风险的全部责任，其中包含运至最终目的地所需要的包装，包装箱具有防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震、防粗暴装卸及防止其它损坏的必要保护措施，适于整体吊装及海运、铁路或公路等长途运输，货物到达后保证各个部件及各项功能完好无损，适于采购人短期露天存放。投标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。 （2）投标人同时需要配合采购人完成土建工程相关需求，提交货物与土建工程的接口文件、图纸等材料；在土建工程实施之前，配合采购人办理环境影响评价等相关手续，并提交相关需求资料；在货物进场安装、调试的过程中，配合采购人办理辐射安全许可等相关手续，并提交相关需求资料。 |
|  |  | 1.3投标人应按时交付下述清单中的全部文件。 序号; 文件资料名称. 一; 合同签订后提交（合同签订30天内）. 1; 加工制造实施方案. 2; 质量计划. 二; 详细设计完成后提交（合同签订90天内）. 3; 详细设计报告（含详细设计图纸蓝图）. 4; 零部件明细表. 5; 安装调试大纲. 6; 验收大纲. 7; 关键重要件特性分析报告. 8; 制造技术条件报告. 9; 经济性特性分析报告. 三; 研制生产过程中提交. 10; 加工制造过程系列文件（节点文件、阶段测试报告、总结、变更记录等）. 四; 出厂验收后、现场联调前提交. 11; 现场安装调试实施方案（现场安装调试方案、发货计划、安装调试计划等）. 五; 最终验收前提交. 12; 设备出厂测试报告或合格证明文件. 13; 设备/软件使用说明书（含具体操作流程、安全规范）. 14; 设备维护手册. 15; 安装调试运行记录. 16; 安装调试技术总结报告. 17; 保养记录. 18; 仪器设备履历书(使用、检修、故障、事故记录). 19; 出入库单. 20; 全套竣工图纸（蓝图）. 21; 控制软件可执行程序、源代码、软件使用许可协议. 22; 产品及文件交付清单. 23; 电气元器件明细表. 24; 电气接线图. 25; 操作人员培训记录. 26; 项目研制总结报告. |
|  |  | 1.4签订合同后 1060 天（日历日）内交货。 |
| 2 | 安装调试及验收 | 2.1投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 |
|  |  | 2.2由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
|  |  | 2.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）货物符合招标文件技术规格书要求和性能要求，如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行（通过组织双方认可的专家人员测试验收后，出具书面验收合格文件）。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及免费保修期内达到的性能指标与技术要求一致，达到或优于相应标准。合同执行期间，如相关国家标准、行业标准更新或发布新版本，中标人应主动告知采购人，如按最新有效版本执行，设备技术指标不得低于合同约定指标。货物的检验结果、保修期及质量保证期内达到的性能指标，均须达到或优于前述技术附件和本合同规定的适用标准中的要求。 （3）投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 （4）重要节点需通过组织双方认可的专家人员测试验收后，出具书面验收合格文件，才算验收合格。 （5）在货物入场发货前，需前往进行现场踏查和实时沟通，并做出详细的入场方案，必要时应对货物的打包规格尺寸进行最小化规划，方便入场。 （6）保证货物安装调试过程应进行详细记录，重要节点应通知招标人共同见证检查，安装调试合格后，需提交安装调试记录给甲方归档，所有技术指标达到技术规范书要求，货物具备产品合格证，重要部件合格证明，加工制造过程中节点管控、测试检查等文件，技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕，双方共同签署验收报告。 （7）投标人应按照招标人各阶段验收要求积极配合招标人完成检查验收工作，包括但不限于：研制过程验证资料的检查收集、现场检查验证、重要部件工艺技术测验等。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1投标人应充分掌握项目全过程风险，建立风险研判机制和切实可行的风险处置预案，并及时报送采购人止损。因投标人原因造成损失的，应由投标人承担相应责任。 |
|  |  | 3.2在无不可抗力影响的前提下，投标人应按时完成合同内容并确保所有工作均符合行业标准及本合同规定的质量标准。若因投标人导致设备工期延误或无法完成，进而影响投标人按时完成合同约定建设内容，投标人应在知晓此类情况后，立即通知采购人，详细说明延误或无法完成的原因、预计影响程度及已采取或拟采取的补救措施，并承担由此造成的采购人的相应损失： a. 投标人不能交货，则按合同总价的【10%】支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同，投标人应当退还采购人已支付的合同款。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因投标人违约造成的损失，采购人有权进一步向投标人提出索赔。 b. 投标人应充分掌握逾期风险，投标人未按期完成合同所有系统及设备的到货、安装、调试及验收的，构成设备交货或验收逾期，每逾期一日，采购人有权每日按合同总价的万分之五向投标人计收违约金，违约金最高不超过合同总价的【5】%。若因投标人原因未按照本文件“具体技术要求”中“3.6、3.7、3.8”条款要求完成“为束流线和辐照终端两级降能、多级降束、扩束提供设计方案及联机调试”以及未按照本文件“具体技术要求”中“5.7”条款要求完成“控制系统具备与加速器联调、安全联锁的联机能力”构成逾期的，每逾期一日，采购人每日按合同暂定总金额万分之三向中标人计收违约金。 c. 投标人因自身原因导致设备到货、验收、安装、独立调试、联机调试、交货或验收逾期的，逾期超过【30】个日历日，采购人有权向投标人发出书面催告，经催告后【30】个日历日，投标人仍未恢复履行的，采购人有权书面通知投标人解除本合同，合同剩余款项不予支付，投标人按合同总价的【10】%支付解约违约金给采购人，投标人还应赔偿采购人因此导致的相应损失。本合同自采购人书面解除通知送达投标人之日终止。 d. 投标人应保证提交档案的准确性、真实性、完整性、及时性，如因投标人提交档案的原因造成档案验收、设施项目验收延迟或上级主管部门对采购人项目验收无法通过或延迟的，每延期一天，投标人应按合同总价的万分之五支付逾期违约金，违约金不足以弥补采购人因此产生的全部经济损失（含直接损失和间接损失）时，采购人可进一步追索；如因投标人提交档案的原因造成档案验收、设施项目验收未通过，或者造成上级主管部门对采购人项目验收未通过的，或者造成其他造成严重后果的，采购人有权解除本合同，合同剩余款项不予支付，乙方按合同总价的【10%】支付解约违约金给甲方，且应赔偿甲方因此导致的相应损失。 e. 本合同履行过程中，若投标人有违反与本合同相关的国家、省、市各级法律法规、规章制度、办法条例、行业规范及深圳大设施相关规定的，由投标人承担责任并负责整改。 |
|  |  | 3.3若投标人未按本合同的约定提供保修等售后服务，采购人有权自行委托第三方提供采购人所需要的技术支持和售后服务，所发生的一切费用均由投标人承担，如因此造成采购人损失的，投标人应承担赔偿责任。投标人在履行售后服务过程中，因整改造成采购人损失的，应承担修复和赔偿责任。 |
|  |  | 3.4违约方未能履行本协议给守约方造成任何经济损失或使守约方遭受第三方追索或受到行政机关处罚的，违约方应当赔偿守约方全部损失，包括但不限于实际损失、因维权或追索而产生的全部开支、律师费、诉讼费、保全费、担保费、差旅费以及其他相关费用等。 |
|  |  | 3.5投标人在项目验收前未将全部产品合格证、说明书、使用手册、关键节点交付文件、测试和验收报告等交付采购人的，采购人有权不予验收（由此导致的工期延误属投标人违约），并有权要求投标人赔偿采购人因此导致的相关损失。技术资料属于设备交付内容之一，如未完整交付的视为设备未完成交付，研制类设备，具体交付资料可根据项目实际情况调整，但应经采购人书面确认后方可变更。如因研发进展确需调整资料内容的，应经采购人书面同意后方可调整，但不得缺少影响设备使用、维护及验收所必需的技术资料。 |
|  |  | 3.6投标人所交设备质量不能符合其投标承诺的技术要求或质量保证要求的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争的，或在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人有权拒绝接收，并要求投标人在双方确定的合理期限内完成整改，交付并申请验收。整改工作不得延误合同核心关键节点任务的期限要求，若产生赶工费用，由投标人承担且投标人应额外赔偿采购人因此产生的全部经济损失（含直接损失和间接损失）。逾期完成整改、交付或申请验收的，或者验收不通过的，采购人有权解除合同，要求投标人退还采购人已支付的合同款项，合同剩余款项采购人不予支付，投标人按合同总价的【10%】支付解约违约金给采购人，且应赔偿采购人因此导致的相应损失。 |
|  |  | 3.7投标人提供的货物不符合质量标准或存在货物质量缺陷，采购人有权根据法定质量检测部门出具的检验证书向投标人提出索赔。如在质量保证期或者保修期内，投标人对缺陷货物负有责任而采购人提出索赔，投标人除应承担采购人产生的全部损失外，投标人应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： a、投标人同意退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由投标人承担。 b、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。 c、投标人应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来替换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由投标人负担。同时，投标人应在约定的保修期基础上相应延长修补和/或替换件的保修期或质量保证期。 |
|  |  | 3.8本合同项下，投标人应向采购人支付的全部款项，包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金等，采购人均可从投标人的剩余货款中直接扣除（扣除顺序由采购人自行决定）。 |
| 4 | 关于付款 | 4.1支付合同款项时，一律不向投标人以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以合同签订的为准，如果中标人要求变更，则中标人必须提供加盖了单位公章、法定代表人签字的证明文件，报经采购人审查同意。 |
|  |  | 4.2付款方式： 以人民币结算； （1）合同正式生效，投标人提交等额完税增值税专用发票后 10个工作日内，采购人向投标人支付合同总价【30%】的款项； （2）投标人完成详细设计方案，通过专家评审后，提交详细设计报告及图纸、零部件明细表、安装调试大纲、设备与土建工程接口文件等文件进行归档，并提交付款申请单及相应等额完税增值税专用发票后 10 个工作日内，采购人向投标人支付合同总价【20%】的款项； （3）投标人完成低温质子辐照终端的加工，采购人现场确认后，投标人向采购人提交项目实施过程中要求的质量控制点节点检查文件并存档后，提交付款申请单及相应增值税专用发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价【20%】的款项； （4）投标人将全部货物送到采购人指定地点、完成最终场地安装及调试，各项指标（不包括联机指标）达到合同指标要求，并通过专家预验收，完成项目实施过程中要求的质量控制点管控工作的检查及存档，提交付款申请单及相应增值税专用发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价【20%】款项； （5）完成货物联机调试及整体项目验收及相关质量控制点资料的归档，中标人提交付款申请单及相应增值税专用发票，并配合采购人完成相关结算手续后，采购人向中标人支付合同总价【10%】的款项。 |
|  |  | 4.3因财政资金拨款未到位而导致采购人未在约定期限内支付合同费用的，投标人不得要求采购人承担逾期付款的违约责任。每次付款前，投标人需先提供相应额度的正规发票给采购人，以便办理支付手续。 |
| 5 | 报价要求 | 5.1投标总价为包干价，必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、设计制造费、检验检测费、包装运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费（含设备调试期间产生的水、电等能源耗费）、售后服务费、中标服务费、国家规定的各项税费等全部费用及增值税； 投标人所报的合同总价和各项单价价格在合同实施期间应保持不变并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而做任何调整。采购人无需向投标人另行支付该合同总价之外的任何费用。 |
| 6 | 质量标准和保证 | 6.1投标人需按照合同规定提供全部产品及完整的技术资料。 |
|  |  | 6.2货物应符合合同技术指标的全部要求。 |
|  |  | 6.3投标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。 |
|  |  | 6.4交付的货物应符合技术规格所述标准。如果没有提及适用标准，则应符合现行国家标准。这些标准必须是有关单位或机构发布的最新有效版本。没有国家标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。合同执行期间，如相关国家标准、行业标准更新或发布新版本，中标人应主动告知采购人，如按最新有效版本执行，设备技术指标不得低于合同约定指标。 |
|  |  | 6.5中标人所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生等强制性规定。 |
|  |  | 6.6货物工艺设备机械和结构设计使用寿命不小于20年，电器元器件设计使用寿命不小于10年，运行期内应保证关键、特殊配件的可靠供应。提供终身质保服务，确保可靠运行30年。 |
|  |  | 6.7质量保证期内，货物出现质量问题，投标人必须免费维修或更换，并提供具有相应CMA，CNAS资质的第三方检验检测机构出具的依据标准实时进行的检测报告，且所有结果符合要求的有效检测报告。如该货物质量问题引发的设备其他问题投标方需一并承担责任。 |
|  |  | 6.8投标人提供的产品须通过认证的质量管理体系管控要求。 |
| 7 | 保密义务 | 7.1采购人、投标人双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容，采购人投标人双方均有保密义务。 |
| 8 | 合同的变更 | 8.1政府采购合同未约定或者约定不明的事项，采购人可以与供应商协商签订补充协议。补充协议不得变更采购合同的实质性内容。 |
|  |  | 8.2除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变更。 |
| 9 | 合同的转让和分包 | 9.1中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。 |
|  |  | 9.2除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，中标人不得采用分包方式履行合同。 |
|  |  | 9.3 在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。 |
| 10 | 解决争议的办法 | 10.1因本合同履行过程中所产生的纠纷和争议，合同各方应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始30天（日历日）内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。 |
|  |  | 10.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。 |
|  |  | 10.3因合同货物的质量问题而发生的争议，由经过采购方认可的广东省或深圳市质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由采购人承担；质量不符合标准的，鉴定费用由中标人承担，并且投标人负责重新提供符合合同要求的货物给采购人，由此造成延期供货的，投标人承担延期供货的违约责任。 |
|  |  | 10.4投标人提供的所有软件必须为正版或取得合理使用授权，采购人不承担知识产权纠纷带来的任何侵权责任，由此造成的损失由投标人负责赔偿。 |
| 11 | 合同语言 | 11.1本合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。 |
| 12 | 法律适用 | 12.1本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。 |
| 13 | 通知 | 13.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。 |
|  |  | 13.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。 |
| 14 | 知识产权 | 14.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。 |
| 15 | 合同解除和终止 | 15.1如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向投标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分货物的价款，并不再对投标人作出额外赔偿。 |
| 16 | 发票类型 | 16.1增值税专用发票。 |

### 五、其他重要条款

1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4.鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第四章  投标文件格式、附件

### 特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”，如下图所示。

政府采购代理机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分）以回避信息公开、证明文件与业绩等相关资料列放位置错误，由此引发的不利于投标人的后果由投标人承担。

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

2.关于“开标一览表”的评标说明：“开标一览表”中除“投标报价”外，其他信息不作评审依据。

### 投标文件组成：

### 第一部分：投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：  中国远东国际招标有限公司

1.根据已收到贵单位的项目编号为                的                      项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我单位愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.如果我单位中标，我单位将按照招标文件要求提交履约担保。

4.我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的重要内容。

6.我单位理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7.如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意中国远东国际招标公司对样品进行清理。

投标人：				    单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：				    电话：

传真：				        邮箱：

开户银行名称：				开户银行账号：

开户银行地址：				开户银行电话：

日期：         年     月     日

#### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”的情况。

5.我单位参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

6.我单位参与本项目投标，严格遵循政府采购相关法律和公平竞争的原则，不造假、不围标、不串标、不陪标，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，我单位自行承担投标被无效处理、被提请政府采购主管部门给予处罚的风险。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.本单位（公司）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

16.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日  期：        年    月    日

三、投标人情况及资格证明文件

##### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）

##### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引1（仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”）：

1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）；（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不同时享受多项价格扣除政策。

4.声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》(货物)的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（中国远东国际招标有限公司不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称。

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）由同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物（标的）。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在“评标信息”查看）；《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行判断。

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》（货物类）的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

5.事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

6.声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

填写指引2（仅适用于“专门面向中小企业采购项目或预留份额专门面向中小企业采购项目”）：

1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）；（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。

4.声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》(货物)的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（中国远东国际招标有限公司不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；供应商未填写“采购人名称”或填写的“采购人名称”与招标文件的“采购人名称”不一致的，将导致投标无效；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；供应商未填写“项目名称”或填写的“项目名称”与招标文件的“项目名称”不一致的，将导致投标无效；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）由同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物（标的）；供应商未填写“标的名称”或填写的“标的名称”与招标文件第一册第三章 用户需求书“货物需求明细”的“货物名称（标的名称）”一栏不一致的，将导致投标无效；

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在“评标信息”查看）；《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行判断；供应商未填写“所属行业”或填写的“所属行业”与招标文件约定的“所属行业”不一致的，将导致投标无效；例如，招标文件约定本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明的行业”，但供应商在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写为“工业”或“采购文件中明确的所属行业”，做投标无效处理。

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；企业类型只能填写“中型企业”、“小型企业”或“微型企业”，如投标人企业类型填写为“中小企业、小微企业”或其他表述的，视为未按要求填写，做投标无效处理。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报；供应商填写的中小微企业类型与实际不一致的，将导致投标无效。例如，供应商本属于中型企业，但供应商在中小企业声明函时填报为小型企业；供应商本属于微型企业，但供应商在中小企业声明函时填报为小型企业；以上两种情形均做投标无效处理。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》（货物类）的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

5.事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

6.本项目属于专门面向中小微企业采购，要求提供声明函作为依据，未提供声明函或声明内容不满足要求的，做资格审查不通过处理、投标无效处理。

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （哈尔滨工业大学（深圳）） 的 （低温质子辐照终端） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）， 属于 （采购文件明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）， 属于 （采购文件明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员	    人，营业收入为	  万元，资产总额为	 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：

###### 2.残疾人福利性单位声明函（货物类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：

###### 3.监狱企业声明函【货物类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本投标人提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，制造商为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称：

日  期：

##### （三）本国产品声明函

填写指引：

1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

（1）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

（2）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》（深财购〔2025〕69号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函可以不盖章或签字。

4、声明函具体填写要求：

（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（6）应如实在“具体比例”栏填写提供所有符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予20%价格评审优惠。

5、争议处理：

（1）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：①对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。②对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（2）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（3）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

6、评审委员会在评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格扣除，但不作投标无效处理。

###### 1.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为 （厂名）2，厂址为 （生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）3。 （产品名称1）的 （关键组件）4在中国境内生产。 （产品名称1）的 （关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。 （产品名称2）的 （关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的 （关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到 （具体比例） 6。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：

日期：    年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2.符合要求的财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

##### （四）联合体投标协议（不接受联合体投标的项目，本条不适用）

联合体投标协议（联合体投标的情况下填写；格式自定；要求提供加盖联合体所有成员公章的扫描件，以证明该协议的有效性及联合体所有成员对投标文件的认可）

四、奖项（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“奖项”这一评审因素要求，提供证明资料）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

### 第二部分：投标文件附件（信息不公开部分）

一、法定代表人（负责人）证明书和投标文件签署授权委托书

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

（1）法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：，现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

（2）投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：  手机：

身份证号码：职务：

授权委托日期：年月 日

附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

二、供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 三、政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

#### 四、项目详细报价

##### （一）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***（填写相关内容） |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 2 | *** |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 3 | *** |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 合计（即投标总价；单位：元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（如所投货物为定制类的非量产货物，但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地。

5.“制造商”是指产品品牌厂商，同一品牌国内外均有制造商的，应填写国内制造商；产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商等。

6.以上分项报价表的投标总价应当与投标一览表的投标总价一致。

7.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）。

8.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额，否则将导致投标无效。

##### （二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：				。

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

##### （三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

##### （四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

五、招标代理服务费承诺书

致：中国远东国际招标有限公司

我单位承诺：

1.我单位在贵单位代理的                                      项目（项目编号：                       ）招标采购中若获中标，我们承诺并保证在收到“领取《中标（成交）通知书》通知”的电子邮件后5日内按本项目《招标文件》的规定，以现金或电汇向贵公司指定的中国远东国际招标有限公司分公司的银行账号一次性支付全额招标采购代理服务费。如有违反，我们全责承担因我单位违反行为而可能引起的诚信记录、无法合规签订合同及顺利完成后续审计验收工作、经济损失赔偿等法律后果；

2.我单位知悉并自愿承担如因我单位中标后放弃中标资格或因我单位提供虚假资料导致项目废标的而招标代理服务费不予退还的风险。

特此承诺。

投标人：

日  期：        年    月    日

六、技术要求偏离表

特别提醒：投标人的“技术规格响应情况”“技术规格偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 | *** | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | （填写相关内容） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

证明资料【如有的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1.技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6.证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

7.其它注意事项：评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

七、商务要求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 2 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| 3 | **** | （填写相关内容） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1.商务要求偏离表的序号、目录、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

八、技术保障措施

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“技术保障措施”这一评审因素要求，提供证明资料）

九、对关键重要技术或部件的评价（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“对关键重要技术或部件的评价”这一评审因素要求，提供证明资料）

十、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

第四章  合同及履约情况反馈格式

合同条款

（仅供参考，项目具体要求以招标（采购）项目需求为准）

采购合同

甲方合同编号：见水印

乙方合同编号：

甲方（购买方）：   哈尔滨工业大学（深圳）

法定代表人：      黄玉东

乙方（销售方）：

法定代表人：

鉴于甲方拟向乙方采购货物（以下简称“合同货物”或“产品”、“设备”），且乙方同意向甲方供应上述合同货物，甲乙双方为明确各自权利义务，经双方协商一致，依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，特订立本合同，以资双方共同遵守执行。

- 产品名称、规格型号、数量、价格

| 序号 | 产品名称/品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元（大写人民币: ) |  |  |  |  |  |

以上合同总价为包干价，是履行本合同的一切费用总和，包括但不限于设备费、外贸服务费、中标服务费、进口环节税费、包装运输费（含发货、更换、维修、退货等环节涉及的包装运输费用）、装卸费、保险费、设备安装费、调试费（含设备调试期间产生的水、电等能源耗费）联机联调、验收、技术培训费、售后服务费等全部费用及国家规定的其他各项税费等，并再额外包含自本合同项下设备最终验收合格之日起6年内一次搬运费用（含拆装、运输、包装、保险等全部费用及国家规定的各项税费，该次搬运不受保修期限制）。该价格为固定不变价格，且不因汇率变动、通货膨胀或其他任何因素，如劳务、材料、机械等成本的价格变动而做任何调整。甲方无需向乙方另行支付该合同总价之外的任何费用。

合同总价还包含如下服务内容：乙方需配合甲方完成满足本合同项下 【】  实施、交付、安装及正常使用所必需的全部土建工程相关需求和配套服务，提交货物与土建工程的接口文件等材料，包括但不限于：【】、【】；在土建工程实施之前，乙方应按照甲方要求配合甲方办理完毕环境影响评价等相关手续，并提交相关需求资料，包括但不限于：【】、【】；在货物进场安装、调试的过程中，乙方应配合甲方办理完毕辐射安全许可等相关手续，并提交相关需求资料，包括但不限于：【】、【】。

乙方不得以工程量增加、现场条件变化、设备安装调试困难、与其他设备联机联调增加工作量或任何其他理由要求甲方增加合同价款。乙方应在签订本合同前充分核实项目现场条件、技术要求、接口条件及履约所需各项成本；因乙方未充分核实或评估不足导致的额外费用，由乙方自行承担。

- 价款结算与支付

1、合同款结算方式：电汇或银行转账；

2、由甲方        （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）

（2）

3、乙方指定的收款账户为本合同尾部签章处所确认的银行账户，如有任何变更需自变更之日起3日内书面通知甲方，否则由乙方自行承担一切不利后果；若甲方在收到乙方的书面通知前已安排付款或存在其他无法变更收款账户的情形，则甲方可继续向本合同尾部签章处所确认的银行账户支付款项。

4、甲方每次付款前，乙方应提交相应的付款申请和等额正规发票；甲方收到乙方的付款申请和发票后【】个工作日内付款到乙方账户，如因乙方迟延申请付款或迟延提供发票等非甲方可控制因素导致迟延付款的，甲方有权相应顺延支付相关费用的时间且无需承担任何违约责任。

5、甲方付款不视为对乙方任何履约行为、货物质量、技术指标或其他合同义务的最终认可，亦不影响甲方依据本合同约定提出质量异议、索赔、要求维修、更换、退货或解除合同的权利。

6、如乙方存在逾期交付、产品质量问题、验收不合格、资料未完整交付、售后服务未按约履行或者其他足以影响甲方合同目的实现的违约情形，甲方有权暂缓支付与乙方违约事项相关的应付款项，直至乙方完成整改并经甲方确认。甲方该等暂缓付款不构成逾期付款。

# 三、交货时间、地点

1、交货时间：合同生效后，在收到甲方通知发货后【】个工作日内完成交货发货。若甲方延迟付款，交付期限自动顺延。

2、合同货物送达地址：甲方指定地点。

3、交付形式及阶段性交付时间详见《技术附件》。

# 四、合同货物的产地及质量标准

1、合同货物必须为全新（原装）产品，包括产品技术手册、安装资料、产品操作使用说明书、相关图纸、产品出厂检验文件等（印刷版或电子版）。

2、合同货物的质量标准按照国家质量标准或行业标准。但若甲方有特殊要求的（比如甲方在合同、技术附件或招投标文件等资料中约定的或以其他方式提出的要求），以符合甲方的特殊要求为准。没有国家或行业标准且双方没有约定的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准并满足甲方使用要求。

3、合同货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明、合法渠道证明及相关资料。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品（出厂）合格证、保修手册、有关图纸印刷本说明书、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

# 五、合同货物包装标准及包装费用

1、包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式和运输方式；由于不适当的包装和运输造成合同货物有任何损坏以及由此产生的全部额外费用（包括但不限于维修、运输、仓储、保管等费用）由乙方负责。

2、设备包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收检测等一切费用已包含在合同总价内。

3、按符合国家、行业或企业有关标准要求的方式包装，采取防锈、防腐、防雨、防振动、防碰措施，保证产品在运输过程中不受损伤，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，乙方承担甲方和乙方的全部损失和费用（包括但不限于维修、运输、仓储、保管等费用）。运输时间包含在供货周期内，乙方负责运输，并承担运输费用。设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。

4、乙方保证所供货物是用符合要求的材料制成，全新未曾使用过。

六、发票形式：税率为13%的增值税专用发票。

# 七、验收和交付

1、验收标准：设备各项技术指标按合同规定技术指标执行，质量标准按照本合同第四条执行；

2、验收内容：按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准对设备主要规格、基本功能、主要性能和配置、设备制造过程中过程资料、各阶段测试记录、设备技术资料、设备附件、设备清单等内容进行相符性检查和验收。

3、交付条件：乙方将合同所列的全部货物和技术资料、各证明、合格证等文件交甲方验收，买卖双方签署验收单（非最终验收之验收报告）后即完成交付。甲方签署验收单仅为外观验收，并不代表甲方确认货物质量合格。如果发现货物的外观、质量、规格和数量与合同不符，甲方有权拒收货物，并在【15】天内签发拒绝收货通知书，乙方应在收到甲方拒绝收货通知后【15】天内重新提供符合合同约定的货物，相关费用均由乙方承担；甲方也有权决定部分接收符合合同约定的货物，并在【15】天内签发补充发货通知书，乙方应于收到甲方补充发货通知后【15】天内补充提供符合合同约定的货物，相关费用均由乙方承担。乙方重新提供货物或补充提供货物的时间超过本合同约定交货时间的，视为乙方交付逾期，甲方可按本合同第九条第2款等内容的约定向乙方提出索赔。若乙方补充提供的货物仍不符合合同约定的，每逾期一日，乙方应按合同总价的万分之【 】支付逾期交货违约金甲方有权决定拒收全部货物（包括已接收的符合合同约定的货物）并解除本合同，同时可要求乙方按合同总价的10%支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。

4、安装调试：乙方应按照甲方通知的时间委派有经验的技术人员到现场进行现场卸载、安装、调试，并无偿提供货物安装调试的一切技术支持直至设备正常使用，确保设备达到验收标准。根据实际需要，乙方还需配合甲方完成本合同货物与甲方其他设备（如实验终端）之间的联机联调，保证甲方整体装置技术指标的实现，文档验收齐全，最终验收通过。安装调试的具体时间由甲方提前【10】天通知乙方

乙方应在交货前提供完整的运行操作规程/手册(含安全规范)、试运行记录、培训记录以及其他技术通知单、工作联系单等技术文档。

5、乙方应按照甲方通知的时间完成安装和调试工作，并对甲方相关人员进行技术指导，确保货物达到验收标准。乙方安装调试完毕，经过【60】个工作日试运行后，由甲方根据实际准备情况组织人员对货物进行测试检验。因设备故障、性能指标未达标、乙方原因导致的停机或其他乙方原因造成试运行中断的，试运行时间重新起算。如果货物存在缺陷或不符合本合同约定标准，则该次测试检验不通过，乙方应当根据甲方的要求采取纠正缺陷的措施，并由甲方确定第二次测试检验的时间，相关费用均由乙方承担，若甲方因此遭受损失的，甲方可向乙方提出索赔。若第二次测试检验仍不通过，则甲方有权决定退回全部货物并解除本合同，同时可要求乙方退还已支付的货款并按合同总价的10%支付违约金并及赔偿甲方因此遭受的损失。

6、验收方法：

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

（1）按照合同规定，提交全部产品、备件及完整的技术、证明资料，且设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据甲方有权要求乙方无偿提供甲方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（3）节点验收：设备加工制造过程中的质量控制点节点验收，经过可靠技术验证检查，技术指标达标、质量检查文件齐全，双方签字齐全。

（4）预验收：通过组织相关领域的专家人员测试验收，设备参数达到或优于招投标文件及合同《技术附件》规定的所有技术指标后，设备性能满足甲方使用要求，出具书面验收合格评审意见。

（5）最终验收：乙方需要配合甲方完成本合同货物与甲方其他设备（实验终端）在甲方指定场地的最终联机与调试、试运行，且实现甲方整体装置的最终功能与技术指标，并通过甲方上级主管部门组织的验收后，甲乙双方共同签署货物验收报告。签署当天为验收合格之日，由乙方提供产品保修文件。

# 八、保修期和售后服务

1、保修期为产品自最终验收合格并交付甲方使用之日起 24 个月内。保修期内提供全部免费保修，包括但不限于人工费、仪器的全部零配件、运输费等均由乙方承担，不额外收费。

乙方提供7×24小时电话/在线技术支持，非工作时间的紧急情况下通过远程诊断为甲方提供解决方案。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知2小时内作出响应，包括通过电话或电子邮件进行远程支持。若乙方确认故障无法通过远程支持予以解决，一般应在确认后36小时内派服务工程师到达最终用户现场查找原因并提供解决方案。但对于紧急故障（如设备停机），乙方需在 1 天内到场排除故障；对于一般故障，乙方需在 2 天内到场排除故障；若遇重大故障不能按期排除，则设备免费保修期顺延，但乙方应在 10 个工作日内排除故障。若乙方确认设备无法通过远程或现场维修解决的，乙方将予以返厂维修或更换，且乙方将承担设备流转所产生的费用，包括但不限于检验费、运费、保险费、仓储费和装卸费等。乙方如不能修理或不能调换，须按产品（指成套设备而非相关零部件）原价赔偿，并赔偿甲方因此遭受的损失；甲方也有权安排第三方进行修理或调换，相关费用由乙方承担。

在免费保修期外，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知 8 小时内作出响应，如不能远程解决问题，需48小时内赶到现场进行修理或更换。乙方需按成本价为售后配件和人工服务进行报价（零配件享受出厂成本价且不得高于本合同约定的单价，维修相关人工服务费用按最优惠标准执行），并在甲方购买完成后在【5】日内开具费用发票。更换的配件应与文档交付清单中零部件明细表一致（包括规格和生产厂家）。如情况紧急，乙方需力争提供临时代用设备。

因故障维修、更换导致设备无法正常使用的期间，不计入保修期；更换的部件自更换并经甲方确认正常运行之日起重新计算【24】个月保修期。

2、对甲方使用产品中由于自身或第三人因故意或者重大过失使用不当带来的任何损失，乙方的责任仅限于保修期内及时的修复产品和尽力帮助甲方减少进一步的损失。乙方对甲方使用产品中自身或第三人因故意或者重大过失使用不当带来的损失不承担任何赔偿责任。但甲方在正常使用产品过程中给他人造成的人身或财产损害的损害赔偿责任均由乙方承担，甲方基于维护自身声誉先行代垫的，有权从质保金中预先扣除，不足以扣除的或合同所有款项中不包含质保金，可向乙方追偿。

3、质保期内，某项货物出现故障的次数达【5】次的，其质保期延长【6】个月；延长期限内，该项货物出现故障的次数达【5】次的，质保期继续延长【6】个月，以后均按此规定执行。

4、乙方应建立满足本项目运行维护需求的零配件储备机制，确保设备在整个使用周期内的备件供应。乙方承诺终身提供技术支持，并对设备控制软件提供终生免费维护服务（含免费升级）。如乙方停止经营、无法继续履行维护义务或发生其他可能影响甲方正常使用设备的情形，乙方应向甲方提供设备运行维护所必要的技术资料、接口文档及软件源代码、第三方合法授权等，以保障甲方设备持续运行；如造成甲方损失或额外支出费用的，乙方应予赔偿。

5、在仪器安装完成后，由乙方派专业工程师对甲方指定的使用人员免费进行技术培训。培训内容包括仪器基本原理和结构介绍、设备电路线路原理、机械结构、仪器操作方法、仪器基本故障诊断排查方法、常规保养维护程序、易损部件和耗材更换方法、工艺操作、紧急事件处理等内容，具体要求详见《技术附件》。乙方应确保使甲方的有关操作人员能熟练、正确操作使用设备，有关的维修人员能独立进行常规维护和排除设备的常见故障。关于培训的时间，根据甲方实际需求指定备选的时间，由乙方从中选择，参加培训的人员数量由甲方自行确定；培训的次数应不少于【  】次。

直至保修期满前，乙方有责任和义务免费帮助甲方进行设备维护，并在甲方日常设备运维过程中提供技术支持和人员培训。保修期满后，根据甲乙双方协商，乙方可根据甲方需求提供有偿优惠维护服务。

# 九、违约责任

1、乙方应充分掌握项目全过程风险，建立风险研判机制和切实可行的风险处置预案，并及时报送甲方止损。因乙方原因造成损失的，应由乙方承担相应责任。

2、在无不可抗力影响的前提下，乙方将按时完成合同内容并确保所有工作均符合国家标准、行业标准及本合同规定的质量标准。若因乙方原因导致发生设备工期延误、未按要求完成或无法完成等违约情形，乙方应在知晓此类情况后的48小时内书面通知甲方，详细说明延误或无法完成的原因、预计影响程度及已采取或拟采取的补救措施，并承担由此造成的甲方的相应损失：

（1）乙方不能交货，则按合同总价的【10】%支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同，乙方应当退还甲方已支付的合同款。甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

（2）乙方未按期完成合同所有系统及设备的到货、安装、调试及验收合格的，构成交付逾期，每逾期一日，甲方有权每日按合同总价的万分之五向乙方计收违约金；在所有系统及设备到货、安装及调试、验收完成后，乙方应按照《技术附件》（包括但不限于“二、设备技术指标及任务分解结构”）及本合同约定，构成逾期交付，每逾期一日，甲方有权每日按合同总价的万分之五向乙方计收违约金；完成与不同实验终端的整体装置平台的联调、搭建、测试、验收及其他相关技术支持工作，并确保整体装置平台达到合同约定的验收标准。

因乙方原因导致前述工作未按期完成、未达到验收标准，或未按合同约定配合整体装置平台建设、调试、测试及验收工作的，均构成履约逾期，每逾期一日，甲方有权每日按合同总价的万分之五向乙方计收违约金。

逾期违约金最高不超过合同总价的【5】%。

（3）乙方因自身原因导致交付逾期或履约逾期的，甲方有权向乙方发出书面催告，逾期超过【30】个日历日，乙方仍未能履行或履行不符合约定的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，并要求乙方退还甲方已支付的合同款，合同剩余款项甲方不予支付，乙方按合同总价的【10】%支付解约违约金给甲方，还应赔偿甲方因此导致的相应损失。本合同自甲方书面解除通知送达乙方之日终止。

3、甲方无故逾期付款的，每逾期一日，应按逾期应付而未付款项的万分之五的标准向乙方支付违约金（最高不超过货款总额的百分之五）。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修等售后服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的一切费用均由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在本合同中的相关承诺（包括但不限于保密义务）的，应按合同总价的【10】%向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

6、乙方在履行售后服务过程中，因整改造成甲方损失的，应承担修复和赔偿责任。

7、本合同项下，乙方应向甲方支付的全部款项，包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金等，甲方均可从乙方的剩余货款、质保金中直接扣除（扣除顺序由甲方自行决定）。

8、乙方应保证提交档案的准确性、真实性、完整性、及时性，如因乙方提交档案的原因造成档案验收、设施项目验收延迟，或者造成上级主管部门对甲方项目验收延迟的，每延期一天，乙方应按合同总价的万分之五支付逾期违约金，违约金不足以弥补甲方因此产生的全部经济损失（含直接损失和间接损失），甲方可进一步追索；如因乙方提交档案的原因造成档案验收、设施项目验收未通过，或者造成上级主管部门对甲方项目验收未通过的，或者造成其他严重后果的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的合同款项，合同剩余款项甲方不予支付，乙方按合同总价的【10%】支付解约违约金给甲方，且应赔偿甲方因此导致的相应损失。

9、乙方在项目验收前未将全部产品合格证、说明书、使用手册、关键节点交付文件、测试和验收报告等本合同约定需交付资料完整交付甲方的，甲方有权不予验收（由此导致的工期延误属乙方违约），并有权要求乙方赔偿甲方因此导致的相关损失。技术资料属于设备交付内容之一，未完整交付的视为设备未完成交付。对研制类设备，具体交付资料可根据项目实际情况调整，调整不得与本合同技术附件约定的核心必备资料冲突，且应经甲方书面确认后方可变更。如因研发进展确需调整资料内容的，应经甲方书面同意后方可调整，不得缺少影响设备使用、维护及验收所必需的技术资料。

10、本合同履行过程中，若乙方有违反与本合同相关的国家、省、市各级法律法规、规章制度、办法条例、行业规范及深圳大设施等相关规定的，由乙方承担责任并负责整改。

11、乙方所交设备质量不能符合其投标承诺的技术要求或质量保证要求的，或者在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争的，或者在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，甲方有权拒绝接收，并可要求乙方在【10】天内完成整改、交付并申请验收，整改工作不得延误本合同核心关键节点任务的期限要求，若产生赶工费用，由乙方承担，乙方应额外赔偿甲方因此产生的全部经济损失（含直接损失和间接损失）；逾期完成整改、交付或申请验收的，或者验收不通过的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的合同款项，合同剩余款项甲方不予支付，乙方按合同总价的【10%】支付解约违约金给甲方，且应赔偿甲方因此导致的相应损失。

12、乙方提供的货物不符合质量标准或存在货物质量缺陷，甲方有权根据具备相应资质的第三方质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。如在质量保证期或者保修期内，乙方对缺陷货物负有责任而甲方提出索赔，乙方除应承担甲方产生的全部损失外，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来替换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的保修期基础上相应延长修补和/或替换件的保修期。

13、如乙方逾期交付、逾期整改、维修或者更换，或者乙方明确表示或者以其行为表明无法继续履行合同，甲方有权自行或者委托第三方完成相关工作、采购替代产品或者采取其他补救措施，由此产生的合理费用及损失由乙方承担。甲方采取前述措施不影响其要求乙方承担违约责任、赔偿损失或者解除合同的权利。

14、违约方未能履行本协议给守约方造成任何经济损失、使守约方遭受第三方追索或受到行政机关处罚的，违约方应当赔偿守约方全部损失，包括但不限于实际损失、因维权或追索而产生的全部开支、律师费、诉讼费、保全费、担保费、差旅费以及其他相关费用等。

15、乙方保证与甲方之间发生的一切账务往来，皆以本合同尾部载明的甲方账户为准。因发生乙方逾期交货、不能交货或发生其他情形而使乙方须向甲方赔偿违约金或支付其他任何款项的，应支付至本合同尾部载明的甲方账户。乙方违反上述约定的，除应继续向甲方支付相应款项外，另向甲方支付合同总价百分之十的违约金。

# 十、保险

合同货物到达交货地点并在甲方指定地点完成卸货、安装之前，合同货物发生的毁损、灭失等风险及所有保险的投保及费用，均由乙方承担。

乙方应自行承担其派往甲方或甲方指定地点进行卸货、安装、检验、调试、培训及售后服务等全部人员的人身险和其他有关险种、工伤等依法或履约所需的全部保险的投保及费用；保险的投保或理赔不影响乙方依法及依合同应承担的赔偿责任，保险赔付不足的，乙方仍应承担补足赔偿责任。如乙方未按约投保相关保险，或投保金额、保险责任范围不足以覆盖相关风险的，由此产生的一切损失、责任及费用均由乙方自行承担。

安全要求：乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

# 十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方受不可抗力影响不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后的3日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。不可抗力影响合同履行的因素消失后10日内，声称遭遇不可抗力的一方应取得不可抗力发生地有关政府机构或公证机关出具的关于不可抗力发生及其影响情况的证明，并提供给另一方。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、因本条约定情形延期履行、部分履行或终止履行本合同，无需承担违约责任，但违约事项发生在不可抗力前的不免除违约方责任。

# 十二、保密

合同双方对本合同内容及基于本合同而取得的披露方的保密信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、经营信息、财务信息、价格信息、图纸、方案、软件、数据、工艺、设备参数、客户信息及其他非公开信息）负有保密义务。未经披露方事先书面同意，接收方不得向任何第三方透露，不得以任何形式许可第三方利用该等保密信息，不得为本合同之外的目的而自行和/或许可第三方利用该等保密信息。但任何一方出于履行法定强制性义务或为了维护其在本合同项下合法权益或执行其上级主管单位的管理要求，而向相关司法机关、政府部门、仲裁机构、上级主管行政单位或双方聘请的律师、会计师、税务师、资产评估师等承担执业保密责任的外部专业顾问，适当披露本合同内容，不视为泄密。

如一方违反保密义务的约定，违反保密义务的一方应向对方支付【10】万元违约金，若违约金不足以弥补实际损失的，还需承担违约赔偿责任。违约赔偿责任范围为：相对方由此所遭受到的损失和违约方因知悉需保密的信息而所得到的利益。

# 十三、知识产权和权利瑕疵担保

1、本合同签订之前原属于一方的知识产权并不因本合同而转移至另一方。

2、本合同所提供货物知识产权属甲方所有。甲方提供的技术方案、技术协议、工程图纸等技术资料的知识产权均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方仅能在履行本合同目的范围内使用上述资料，不得将甲方所提供的技术方案、技术协议、工程图纸等技术资料提供给任何第三方或利用该技术仿造，否则甲方保留向乙方索取因乙方侵权而导致甲方损失的权利。

3、乙方应保证，甲方在中华人民共和国境内使用合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权、侵犯其所有权、抵押权等物权及其他任何合法权利的起诉或指控、主张。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任，造成甲方损失的（包括但不限于直接或间接经济损失、商誉损害等），乙方需承担全部赔偿责任。如导致甲方无法正常使用货物的，甲方可以解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的合同款项，合同剩余款项甲方不予支付，乙方按合同总价的【10%】支付解约违约金给甲方，且应赔偿甲方因此导致的相应损失。

# 十四、风险负担

# 1、本合同项下货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方书面最终验收合格且正式交付甲方使用以前由乙方承担，在货物经甲方书面最终验收合格且正式交付甲方使用以后由甲方承担。甲方对货物进行测试、试运行、阶段性使用或局部使用的，不视为风险转移。

# 2、甲方因货物不符合约定的质量要求而拒绝接受货物、退回货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险始终由乙方承担，包括货物退回乙方过程中的风险。

# 3、由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失，乙方应在甲方指定的期限内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的合同款且不承担任何违约责任，造成甲方损害的甲方有权要求乙方赔偿。

# 十五、项目负责人

# 在本合同的履行过程中，甲方的项目负责人为         ，联系方式：          。乙方的项目负责人为         ，联系方式：          。项目负责人为主要负责人，负责甲、乙双方为执行本合同内容，负责转达双方的指示要求，负责向对方提供或接收对方交付的文件、资料等，任何一方更换联系人应当通知对方。如因一方更换联系人未提前通知导致信息沟通不畅或给对方造成损失的，由该方承担责任。

# 十六、争议解决

1、因合同货物的质量问题而发生的争议，由广东省或深圳市有资质的质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、因本合同履行过程中所产生的纠纷和争议，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。如经协商开始【30个日历日】仍不能达成协议时，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。

3、在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4、乙方提供的所有软件必须为正版或取得合理使用授权，甲方不承担知识产权纠纷带来的任何侵权责任，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

# 十七、其他

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，乙方不得采用分包方式履行合同。

3、在合同实施过程中，除非乙方违约，甲方不得指定分包人。

4、技术附件为本合同不可分割的有效组成部分，具有同等法律效力；若技术附件与本合同有矛盾，按照以下原则处理：（1）涉及商务条款、付款、违约责任、争议解决、知识产权、保密、风险负担的，以本合同正文为准。（2）涉及设备技术指标、交付资料的，以《技术附件》中的专门约定为准。

5、合同涂改无效、在合同执行过程中如有变动或其它未尽事宜，须经双方签订补充协议。

6、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变更。

7、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，，具有同等法律效力，本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

（以下无正文，为合同签署部分）

| 甲方：哈尔滨工业大学（深圳） （盖章） | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：广东深圳西丽大学城哈工大园区 | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： Email: | 传真： Email: |
| 开户银行：平安银行深圳大学城支行 | 开户银行： |
| 账号：0142100327638 | 账号： |
| 统一社会信用代码：12440300MB2C762027 | 税号： |
| 开户行地址：深圳市南山区西丽大学城图书馆南侧一楼 | 开户行地址： |

# 第二册  通用条款

第一章  总则

1. 通用条款说明

1.1政府采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府采购代理机构可以对通用条款增加附录或补充内容。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件组成要求及格式、合同条款及参考格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等规定，并参考有关法规，通过招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”或“招标人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2“政府采购代理机构”是依照国家法规设立的，从事对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府采购代理机构”指中国远东国际招标有限公司（深圳分公司）；

3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构；

3.5“中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.6“日期”指公历日；

3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8“电子投标文件”指在深圳政府采购智慧平台网站上传并加密后的电子投标文件,适用于网上投标；深圳政府采购智慧平台-投标文件制作专用软件操作手册下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013001/20211208/5fd5d5c2-bcf4-42d4-aabc-56ad0607f856.html；投标文件制作软件下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html；

3.9“网上投标”指通过深圳政府采购智慧平台网站上传电子投标文件；

3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前联系深圳政府采购智慧平台工作人员进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见http://zfcg.szggzy.com:8081/。

5.2投标人的资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求（即申请人的资格要求）”的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标联合体各方必须先行注册成政府采购供应商。在投标响应前，投标联合体各方均应注册成政府采购供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和政府采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府采购代理机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

5.3.3  不符合上述要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。采购公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  对工期的要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府采购代理机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人必须通过政府采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面资料或口头承诺，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．招标采购的询问、质疑、投诉。

10.1询问与澄清：供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳公共资源交易中心网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。202*年*月*日*时*分（具体时间详见“深圳公共资源交易网”招标（采购）公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。

10.2质疑：供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易网站（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。

参与供应商应在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。参与供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函现场提交、邮寄地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦24楼。

10.3政府采购代理机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

10.4如政府采购代理机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或政府采购代理机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。

10.5投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向法规规定的资金预算监管部门（财政部门）提起投诉。

第二章  招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府采购代理机构在招标期间发出的答疑、澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款（以本项目的排序为准）

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及参考格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标要求

第七章  评标程序及评标方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第十二章  附录（相关政策）

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在招标文件规定的答疑截止时间前以网上提问形式提交给政府采购代理机构。不论是政府采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府采购代理机构网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

12.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

12.3 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，政府采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。任何有关澄清、变更或者修改等一经在原公告媒体上发布即视为已送达。

13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准；

13.4政府采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

第三章  投标文件的编制

14．投标文件的编制、语言及度量单位

14.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人投标文件所提供的有关证明文件，包括但不限于营业执照、机构登记证、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、荣誉证书、奖励奖项等，都必须是国家机关签发、或在中国合法登记设立并有权颁发相关证明文件的机构签发。

14.3  投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标被拒绝。

14.4  投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。投标文件编制格式其它特殊要求详见本须知前附表。

14.5 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、产品说明书和样本等）等应为原件的复印件或者清晰的扫描件。

14.6 投标人与政府采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.7 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容请详见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理的照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）或有意涂改遮挡的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。投标资料异常核查范围为：质疑函、被质疑供应商投标文件资料、被质疑供应商答辩说明、被质疑资料原件、被质疑资料相应官方查询渠道查询到的信息等。以下情形可由评审委员会判定投标资料无效：

（1）被质疑供应商未能在合理时间内提供资料原件核对，且不能合理说明的；

（2）被质疑供应商提供的资料原件与投标文件资料不一致的；

（3）被质疑供应商投标文件资料信息与在相应官方查询渠道查询到的信息不一致，且不能合理说明的。

19.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；

20.2 在特殊的情况下，政府采购代理机构在原定的投标有效期满之前，政府采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府采购代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但应当相应的延长投标担保有效期；

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，投标无效。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府采购代理机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html】。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府采购代理机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府采购代理机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府采购代理机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府采购代理机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章  投标文件的递交

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：

在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节

投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：0755-88653300，转6。

25.2政府采购代理机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

26. 样品、演示、方案讲解

26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府采购代理机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

第五章  开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府采购代理机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章  评标要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府采购代理机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评标

30.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

第七章  评标程序及评标方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府采购代理机构沟通并作书面记录。经确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察、演示或设备测试

36.1在招标过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。

37．评标方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评标方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章  定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向政府采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的N名（N为中标供应商数量）投标人为中标供应商（排名N+1的投标人为第一替补中标候选人、排名N+2的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府采购代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府采购代理机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评标报告

评标报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府采购代理机构将在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府采购代理机构提出。 监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”上打印《数字中标通知书》（咨询电话：0755-88653300，转6）。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府采购代理机构有权吊销中标通知书。

第九章  公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府采购代理机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府采购代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府采购代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第十章  合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同协议书的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金（除现金方式外，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交保证金）；

46.2如果中标人不能按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约保证金，采购人将有充分的理由通过政府采购监督管理部门废除中标，给采购人造成的损失应当予以赔偿；

46.3项目服务期满之后,经验收合格后，采购人在七日内办理解除履约担保手续。

47. 合同的备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同的变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府采购代理机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条所列情形的，采购人或政府采购代理机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

第十一章  质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府采购代理机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

注：质疑函范本可按招标公告指引在相关网站下载。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5提交方式

52.5.1请质疑供应商根据深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。地址：中国远东国际招标有限公司（深圳分公司），质疑咨询电话：0755-82078119.82078919。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。参与供应商应在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向深圳市财政局投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

第十二章  附录（相关政策）

| ### 附件1： | ### 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号） ### https://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm |
| --- | --- |
| ### 附件2： | ### 《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号） ### https://www.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202302/P020230213402684274414.pdf |
| ### 附件3： | ### 工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企〔2011〕300 号） ### https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201107/t20110704_570692.htm |
| ### 附件4： | ### 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213 号） ### https://www.stats.gov.cn/xxgk/tjbz/gjtjbz/202008/t20200811_1782335.html |
| ### 附件5： | 财政部、民政部、中国残联《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201709/t20170901_2689407.htm |
| ### 附件6： | 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201406/t20140617_1100158.htm |
| ### 附件7： | 《深圳市财政局关于大力推广政府绿色采购有关事项的通知》（深财购〔2023〕49号） http://zfcg.sz.gov.cn/xxgk_64152/zytz/content/post_11080756.html |
| ### 附件8： | 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201903/t20190329_3209183.htm |
| ### 附件9： | 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号） https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201904/t20190402_3211404.htm |
| ### 附件10： | 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gwywj/202510/t20251031_25607985.htm |
| ### 附件11： | 《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号） https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202512/t20251219_25958481.htm |
| ### 附件12： | 《深圳市财政局关于贯彻落实政府采购本国产品标准及相关政策的通知》（深财购〔2025〕69号）https://www.sz.gov.cn/szzt2010/wgkzl/jcgk/jcygk/zdzcjc/content/post_12577673.html |
| ### 附件13： | 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） https://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202601/t20260121_3982332.htm |